附件1

建设单位自主开展建设项目环境保护设施验收流程图

建设项目环境保护设施竣工后

向环保部门报送竣工和调试起止日期，申领排污许可证

召开验收会议，开展验收工作

提出验收意见

验收不合格的，对存在问题进行整改

公开验收报告

自行或委托第三方监测单位开展验收监测

自行或委托有能力的技术机构编制验收监测（调查）报告

成立验收工作组

5天内

向环保部门报送验收信息

登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报信息

附件2：建设单位自主验收意见模板

××项目竣工环境保护验收意见

×年×月×日，××单位根据××项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书（表）和审批部门审批文件等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（一）建设地点、规模、主要建设内容

项目建设地点、性质、产品、规模，工程组成与建设内容，包括厂外配套工程和依托工程等情况，依托工程与本工程的同步性等。

（二）建设过程及环保审批情况

项目环评报告书（表）编制与审批情况、开工与竣工时间、调试运行时间、排污许可证申领或变更情况、项目从立项至调试过程中有无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

项目实际总投资与环保投资情况。

（四）验收范围

明确本次验收的范围，不属于本次验收的内容予以说明。

二、工程变动情况

简述工程与环评审批和排污许可阶段对比是否有重大变动、是否存在变化情况、有重大变动的是否重新报批环评文件及变更排污许可证、存在变化情况的是否有变动说明。

三、环境保护设施落实情况

（一）废水

废水种类、主要污染物、治理设施与工艺、设计处理能力与主要污染物去除效率、废水回用情况、废水排放去向、废水排放口规范化设置以及废水在线监测装置安装位置、数量、型号、监测因子、监测数据与环保部门联网情况等。

（二）废气

有组织排放废气和无组织排放废气种类、主要污染物、污染治理设施与工艺及主要污染物去除效率、废气排放去向、废气排放口规范化设置以及废气在线监测装置安装位置、数量、型号、监测因子、监测数据与环保部门联网情况等。

（三）其他需要说明的事项

1.环境风险防范设施

简述危险化学品贮罐区、油罐区、其他装置区围堰尺寸，重点区域防渗工程、地下水监测（控）井设置数量及位置，事故池数量、尺寸、位置，初期雨水收集系统及雨水切换阀、事故隔离阀位置、切换方式，危险气体报警器数量、安装位置、常设报警限值，事故报警系统，环境风险评估、突发环境事件应急预案编制备案、应急处置物资储备等。

2.卫生防护距离落实情况

简述项目与周围环境敏感点、环境敏感区域的实际距离，是否已按项目环评报告书（表）和审批文件落实卫生防护距离要求。

3.清洁生产审核

对于环境影响报告审批文件中提出清洁生产要求的，简述清洁生产审核的开展情况。

四、环境保护设施调试效果

（一）污染物达标排放情况

1.废水

各类废水污染物排放监测结果及达标情况，若有超标现象应对超标原因进行分析。

2.废气

有组织排放：各类废气污染物排放监测结果及达标情况，若有超标现象应对超标原因进行分析。

无组织排放：厂界/车间无组织排放监测结果及达标情况，若有超标现象应对超标原因进行分析。

3.污染物排放总量

本项目主要污染排放总量核算结果、是否满足审批部门批复的总量控制指标。

（二）环保设施去除效率

1.废水治理设施

根据监测结果计算各类废水治理设施主要污染物去除效率，是否满足环评及审批部门审批决定或设计指标。

2.废气治理设施

根据监测结果计算各类废气治理设施主要污染物去除效率，是否满足环评及审批部门审批决定或设计指标。

五、工程建设对环境的影响

按环境要素根据监测结果，简述项目周边地表水、地下水、环境空气、土壤及海水的环境质量及敏感点噪声是否达到验收执行标准。

六、验收结论

按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，提出验收是否合格的意见。若不合格，应明确项目存在的主要问题，并针对存在的主要问题，提出内容具体、要求明确、技术可行、操作性强的后续整改事项。

七、验收人员信息

给出验收人员名单，包括验收负责人和参加验收人员的姓名、单位、电话、身份证号码等信息。

xxxx年xx月xx日

验收组成员签名：