- 核技术应用项目

环境影响登记表

项目名称     同位素测厚仪扩建

填表人   谭仲麟	    联系电话  13322883868

项目联系人   谭仲麟  联系电话   13322883868

- 填报单位全名称      鹤山市华美金属制品有限公司

- 填报单位公章

2016 年 3 月  9 日

- 国家环境保护总局监制

- 填 表 说 明

1.本登记表一式5份，由建设单位填报，报有审批权的环境保护主管部门签署审批意见。

2.凡生产、销售、使用III类射线装置，销售、使用V类放射源的核技术应用项目，均填报本表。

- 一、项目概况

| 单位名称 |  | 鹤山市华美金属制品有限公司 |  | 通讯地址 |  |  |  | 鹤山市共和镇工业西区 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人代表 |  | 谭仲麟 | 电话 | 13322883868 |  |  |  | 邮编 |  | 529728 |
| 联系人及电话 |  | 谭仲麟13322883868 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 同位素测厚仪扩建 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  | 鹤山市共和镇工业西区 |  | 建设性质 |  |  | 新、 改、√扩建 |  |  |  |
| 项目用途 |  | 测量钢带厚度 |  | 项目依据 |  |  | 环评报告 |  |  |  |
| 核技术 项目投资 （万元） |  | 300 |  |  | 核技术项目 环保投资（万元） |  |  |  | 30 |  |
| 应 用 类 型 | 放射源 |  |  |  |  | 射线装置 |  |  | 其它 |  |
|  | Ⅳ类密封放射源 |  |  |  |  | Ⅲ类 |  |  |  |  |

二、项目拟建设地址及邻近环境状况示意图（如非占用整栋厂房，须注明上下层使用情况）

三、放射源

| 序号 | 核素名称 | 放射性 活度(Bq) | 物理、化学 性状 | 用 途 | 贮存方式 | 贮存地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 | 241AM 241AM | 18.5×109（Bq）二枚 37×109（Bq） 二枚 | 密封固体 密封固体 | 测量厚度 测量厚度 | 密封金属盒 密封金属盒 | 固定测厚仪上 固定测厚仪上 |

注：密封源包括放射性中子源，对其要说明是何种核素以及产生的中子流强度(n/s)。

四、射线装置

| 名 称 型 号 | 管电压(kV) | 输出电流(mA) | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| X射线测厚仪D900H-X | 65 | 1 | 测量薄带铁板厚度 | 4台 |

五、废弃物

| 废弃物 名 称 | 状 态 | 排放口浓度 | 年排放总量 | 暂存情况 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.常规废弃物排放浓度，对于液态单位为mg/l，固体为mg/kg，气态为mg/m3,年排放总量用kg。

2.含有放射性的废弃物要注明，其排放浓度用比活度(Bq/l,或Bq/kg，或Bq/m3)，年排放总量分别用Bq和kg。

- 六、污染源分析（包括贯穿辐射污染）

主要放射性污染物和污染途径（正常工况和事故工况） 放射源密封放射性较弱，正确使用较安全 放射源外露放射性强，对周边环境造成放射影响，对人体产生严重伤害

监测计划和拟采取的污染防治措施（包括辐射安全与防护措施） - 安装及维修放射人员必须是专业人士，安装及维修时要有足够的防护措施，佩带个人剂量计，保证每位工作人员年均有效剂量不超过5mSv； - 建立了常规监测制度、辐射防护安全管理制度，并承诺配备兼职放射性防护管理员和定期接受辐射防护法规、专业技术知识培训，佩带个人剂量计，每季度送检1次 - 若发生放射源被盗事故，应及时上报当地环保部门、卫生部门及公安部门，并协助查找； - 放射源废弃时交广东省城市放射性废物仓库回收处置； - 对相关工作人员，定期进行医学检查，建立健康档案； - 应将工作场所所划分为控制区和监督区，以及辐射职业管理和工作辐射管理，以便管理。

- 七、审批

环保部门审批意见： 经办人签字 单位盖章 年 月 日