附件

江门市蓬江区2018年6月污染防治攻坚战重点行业企业信息“双公开”清单

附表1   玻璃制造企业公开信息

| 序号 | 企业名称 | 区域 | 主要控制污染物 | 监管整治要求 |  | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 控制标准 | 整治要求 |  |
| 1 | 江门华沣特种玻璃有限责任公司 | 蓬江区 | 废气：氮氧化物、二氧化硫、粉尘 | 氮氧化物≤700mg/m3 二氧化硫≤400mg/m3 烟尘≤50mg/m3 | 1、按照我市铁腕推进高污染、高排放产业和企业淘汰的工作部署，实施停产搬迁； 2、在停产搬迁前，（1）须压产30%，加强治污设施运行管理，确保外排烟气中各污染物浓度及总量“双达标”；（2）各大气污染物排放总量按照燃天然气来核算，增加颗粒物总量考核要求，企业须严格按照国版排污许可证规定的总量执行，核准的二氧化硫、氮氧化物排放总量相较于原环评文件许可的总量要求削减约60%。 | 该厂已停产。 |
| 2 | 江门华尔润玻璃有限责任公司 | 蓬江区 | 废气：氮氧化物、二氧化硫、粉尘 | 氮氧化物≤700mg/m3 二氧化硫≤400mg/m3 烟尘≤50mg/m3 | 1、按照我市铁腕推进高污染、高排放产业和企业淘汰的工作部署，实施停产搬迁； 2、在停产搬迁前，（1）须压产30%，加强治污设施运行管理，确保外排烟气中各污染物浓度及总量“双达标”；（2）各大气污染物排放总量按照燃天然气来核算，增加颗粒物总量考核要求，企业须严格按照国版排污许可证规定的总量执行，核准的二氧化硫、氮氧化物排放总量相较于原环评文件许可的总量要求削减约60%。 | 1、经监测，氮氧化物：402mg/m3、二氧化硫：22mg/m3、烟尘16.3mg/m3 ，根据市监测站监测数据显示外排烟气中各污染物浓度达标。 2、按照我市铁腕推进高污染、高排放产业和企业淘汰的工作部署推进企业停产搬迁。 |

备注：按企业产能大小排序。

附表2   化工企业公开信息

| 序号 | 企业名称 | 区域 | 主要控制污染物 | 监管整治要求 |  | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 控制标准 | 整治要求 |  |
| 1 | 江门东洋油墨有限公司 | 蓬江区 | 废气：VOCS | 非甲烷总烃≤120 mg/m3 | 1、配套有机废气污染物治理设施并正常运行，废气稳定达标排放； 2、2018年12月底前完成“一企一方案”编制工作，并按方案要求完成整治。 | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行，经监测，非甲烷总烃：111mg/m3，废气稳定达标排放, 2、已完成“一企一方案”专家评审工作。 |
| 2 | 嘉宝莉化工集团股份有限公司 | 蓬江区 |  |  |  | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行，经监测，非甲烷总烃：80mg/m3，废气稳定达标排放； 2、已完成“一企一方案”专家评审工作。 |
| 3 | 广东嘉宝莉科技材料有限公司 | 蓬江区 |  |  |  | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行，经监测，非甲烷总烃37.6mg/m3，废气稳定达标排放； 2、已完成“一企一方案”专家评审工作。 |
| 4 | 江门市制漆厂有限公司 | 蓬江区 |  |  |  | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行，经监测，非甲烷总烃:2.38mg/m3，废气稳定达标排放。 2、正在开展 “一企一方案”编制工作。 |
| 5 | 江门国精合成材料有限公司 | 蓬江区 |  |  |  | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行，经监测，非甲烷总烃:4.55mg/m3，废气稳定达标排放； 2、正在开展 “一企一方案”编制工作。 |
| 6 | 江门四方威凯精细化工有限公司 | 蓬江区 |  |  |  | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行，经监测，四个排放口非甲烷总烃分别为：1.92mg/m3、2.33mg/m3、3.24mg/m3、7.54mg/m3，废气稳定达标排放； 2、正在开展 “一企一方案”编制工作。 |
| 7 | 江门四方英特宝化工有限公司 | 蓬江区 |  |  |  | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行，经监测，两个排放口非甲烷总烃分别为：3.74mg/m3、3.99mg/m3，废气稳定达标排放； 2、正在开展 “一企一方案”编制工作。 |
| 8 | 江门市国美化工有限公司 | 蓬江区 |  |  |  | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行，经监测，非甲烷总烃：0.80mg/m3废气稳定达标排放； 2、正在开展 “一企一方案”编制工作。 |
| 9 | 江门市肇和制漆化工有限公司 | 蓬江区 |  |  |  | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行，经监测，非甲烷总烃：8.55mg/m3,废气稳定达标排放； 2、正在开展 “一企一方案”编制工作。 |
| 10 | 江门市普乐化工有限公司 | 蓬江区 |  |  |  | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行，经监测，非甲烷总烃：9.26mg/m3,废气稳定达标排放； 2、正在开展 “一企一方案”编制工作。 |

备注：按企业VOCS产生量大小排序。

附表3   水泥及水泥制品企业公开信息

| 序号 | 企业名称 | 区域 | 主要控制污染物 | 监管整治要求 |  | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 控制标准 | 整治要求 |  |
| 1 | 江门市蓬江区建都混凝土有限公司 | 蓬江区 | 废气：粉尘 | 无组织排放粉尘浓度≤1.0mg/m33 | 1、粉尘浓度稳定达标排放； 2、除尘设施完善并正常运行，生产系统密闭性好；强化物料处理、输送、装卸、储存过程的防尘精细化管理，降低粉尘无组织排放。 | 1、经监测，无组织排放粉尘浓度：0.293mg/m3，粉尘浓度稳定达标排放； 2、已完善除尘设施完善并正常运行。 |
| 2 | 江门市长建混凝土有限公司 | 蓬江区 |  |  |  | 1、经监测，无组织排放粉尘浓度：0.132mg/m3，粉尘浓度稳定达标排放； 2、已完善除尘设施并正常运行。。 |
| 3 | 江门市政混凝土有限公司 | 蓬江区 |  |  |  | 1、经监测，无组织排放粉尘浓度：0.322mg/m3，粉尘浓度稳定达标排放； 2、已完善除尘设施并正常运行。 |

附表4   排放VOCs企业（化工除外）公开信息

| 序号 | 行业 | 企业名称 | 区域 | 主要控制污染物 | 监管整治要求 |  | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 控制标准 | 整治要求 |  |
| 1 | 制鞋 家具 印刷 涂装 集装箱 | 江门市大长江集团有限公司 | 蓬江区 | 废气：VOCS | 非甲烷总烃≤120 mg/m3 | 1、配套有机废气污染物治理设施并正常运行，废气稳定达标排放； 2、开展“一企一方案”整治工作，2018年12月底前完成。 | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行，经监测，非甲烷总烃89.4mg/m3，废气稳定达标排放； 2、正在开展 “一企一方案”编制工作。 |
| 2 |  | 江门市豪爵精密机械有限公司 | 蓬江区 |  | 非甲烷总烃≤120 mg/m3 |  | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行，经监测，非甲烷总烃15.1mg/m3，废气稳定达标排放； 2、正在开展 “一企一方案”编制工作。 |
| 3 |  | 广东现代集装箱有限公司 | 蓬江区 |  | VOCS≤90mg/m3 |  | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行，经监测，VOCS：79.8mg/m3，废气稳定达标排放； 2、正在开展 “一企一方案”编制工作。 |
| 4 |  | 广东万丰摩轮有限公司 | 蓬江区 |  | 非甲烷总烃≤120 mg/m3 |  | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行，经监测，非甲烷总烃29.8mg/m3，废气稳定达标排放； 2、正在开展 “一企一方案”编制工作。 |
| 5 | 家具制造业 | 江门市蓬江区南方木艺五金制品有限公司 | 蓬江区 | 废气：VOCS | 非甲烷总烃≤120 mg/m3 |  | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行，经监测，非甲烷总烃：2.90mg/m3，废气稳定达标排放； 2、正在开展 “一企一方案”编制工作。 |
| 6 | 印刷及包装印刷业 | 江门市蓬江区金丰包装有限公司 | 蓬江区 | 废气：VOCS | 非甲烷总烃≤120 mg/m3 |  | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行，经监测，非甲烷总烃：9.27mg/m3，废气稳定达标排放； 2、正在开展 “一企一方案”编制工作。 |
| 7 | 橡胶制品业 | 江门腾晖橡胶有限公司 | 蓬江区 | 废气：VOCS | 非甲烷总烃≤120 mg/m3 |  | 1、已配套有机废气污染物治理设施并正常运行，经监测，非甲烷总烃：6.2mg/m3，废气稳定达标排放； 2、正在开展 “一企一方案”编制工作。 |

备注：按企业VOCS产生量大小排序。

附表5   皮革企业公开信息

| 序号 | 企业名称 | 区域 | 主要控制污染物 | 监管整治要求 |  | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 控制标准 | 整治要求 |  |

| 1 | 江门市蓬江区容氏皮革制品厂 | 蓬江区 | 废水：COD、 氨氮、总铬 | COD≤100mg/L 氨氮≤25mg/L 总铬≤1.5mg/L | 1、水、大气污染物稳定达标排放； 2、安装废水自动监测设施。 | 1、经监测，COD:47mg/L、氨氮：0.248mg/L、总铬<0.03mg/L，水、大气污染物达标排放； 2、正在开展废水自动监测设施安装。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 江门市蓬江区珠江皮革实业有限公司 | 蓬江区 |  | COD≤100mg/L 氨氮≤15mg/L 总铬≤1.5mg/L |  | 1、经监测，COD：15mg/L、氨氮：0.025mg/L、总铬<0.02mg/L，水、大气污染物达标排放； 2、已安装废水自动监测设施。 |
| 3 | 江门市皮革总厂 | 蓬江区 |  | COD≤100mg/L 氨氮≤10mg/L 总铬≤1.5mg/L |  | 1、经监测，COD:79mg/L、氨氮：0.612mg/L、总铬未检出，水、大气污染物达标排放； 2、已安装废水自动监测设施。 |
| 4 | 江门市蓬江区杜阮镇龙榜华富制革有限公司 | 蓬江区 |  | COD≤100mg/L 氨氮≤10mg/L 总铬≤1.5mg/L |  | 该厂已停产。 |
| 5 | 江门裕华皮革有限公司 | 蓬江区 |  | COD≤100mg/L 氨氮≤10mg/L 总铬≤1.5mg/L |  | 1、经监测，COD:64.09mg/L、氨氮：3.50mg/L、总铬未检出，水、大气污染物达标排放。 2、已安装废水自动监测设施。 |
| 6 | 江门市蓬江区荷塘鸿盛皮革厂 | 蓬江区 |  | COD≤100mg/L 氨氮≤10mg/L 总铬≤1.5mg/L |  | 该厂已停产。 |
| 7 | 江门市长青皮革有限公司 | 蓬江区 |  | COD≤100mg/L 氨氮≤10mg/L 总铬≤1.5mg/L |  | 该厂已停产。 |
| 8 | 江门市泓艺皮革制品有限公司 | 蓬江区 |  | COD≤100mg/L 氨氮≤10mg/L 总铬≤1.5mg/L | 1、水、大气污染物稳定达标排放； 2、安装废水自动监测设施。 | 1、经监测，COD:61mg/L、氨氮：5.02mg/L、总铬：0.022mg/L，水、大气污染物达标排放； 2、已安装废水自动监测设施。 |
| 9 | 江门市蓬江区荷塘志高皮革制品有限公司 | 蓬江区 |  | COD≤100mg/L 氨氮≤10mg/L 总铬≤1.5mg/L |  | 1、经监测，COD:67mg/L、氨氮：2.01mg/L、总铬：0.019mg/L，水、大气污染物达标排放； 2、已安装废水自动监测设施。 |
| 10 | 江门市合利皮革有限公司 | 蓬江区 |  | COD≤100mg/L 氨氮≤10mg/L 总铬≤1.5mg/L |  | 该厂已停产。 |

备注：按企业废水排放量大小排序。

附表6   印染企业公开信息

| 序号 | 企业名称 | 区域 | 主要控制污染物 | 监管整治要求 |  | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 控制标准 | 整治要求 |  |
| 1 | 江门市蓬江区荷塘赛兴隆漂染有限公司 | 蓬江区 | 废气：氮氧化物废水：COD、氨氮 | 氮氧化物≤200mg/m3 COD≤80mg/L 氨氮≤10mg/L | 1、水、大气污染物稳定达 标排放； 2、安装废水自动监测设施。 | 1、经监测，氮氧化物：147mg/m3、COD：31mg/L、氨氮:0.465mg/L，水、大气污染物稳定达标排放。 2、已安装废水自动监测设施。 |
| 2 | 江门华昌纺织有限公司 | 蓬江区 | 废气：氮氧化物废水：COD、氨氮 | 氮氧化物≤200mg/m3 COD≤80mg/L 氨氮≤10mg/L | 1、水、大气污染物稳定达 标排放； 2、安装废水自动监测设施。 | 1、经监测，COD：39.79mg/L、氨氮：2.42mg/L，水、大气污染物稳定达标排放； 2、已安装废水自动监测设施。 |
| 3 | 江门市蓬江区顺景发洗水有限公司 | 蓬江区 | 废气：氮氧化物废水：COD、氨氮 | 氮氧化物≤200mg/m3 COD≤80mg/L 氨氮≤10mg/L | 1、水、大气污染物稳定达 标排放； 2、安装废水自动监测设施。 | 1、经监测，氮氧化物：87mg/m3、COD:52mg/L、氨氮：3.09mg/L，水、大气污染物稳定达标排放； 2、正在开展安装废水自动监测设施。 |
| 4 | 江门市蓬江区宏沣染整有限公司 | 蓬江区 | 废气：氮氧化物废水：COD、氨氮 | 氮氧化物≤200mg/m3 COD≤80mg/L 氨氮≤10mg/L | 1、水、大气污染物稳定达 标排放； 2、安装废水自动监测设施。 | 1、经监测，COD：37.06mg/L、氨氮：1.83mg/L，水、大气污染物稳定达标排放； 2、正在开展安装废水自动监测设施。 |
| 5 | 江门嘉成纺织服装有限公司 | 蓬江区 | 废气：氮氧化物废水：COD、氨氮 | 氮氧化物≤200mg/m3 COD≤80mg/L 氨氮≤10mg/L | 1、水、大气污染物稳定达 标排放； 2、安装废水自动监测设施。 | 1、经监测，氮氧化物：84mg/m3、COD：75mg/L，氨氮：2.18mg/L，水、大气污染物稳定达 标排放； 2、已安装废水自动监测设施。 |
| 6 | 江门市蓬江区荷塘迅润服装厂有限公司 |  | 废气：氮氧化物废水：COD、氨氮 | 氮氧化物≤200mg/m3 COD≤80mg/L 氨氮≤10mg/L | 1、水、大气污染物稳定达 标排放； 2、安装废水自动监测设施。 | 该厂已被江门市环境保护局吊销排污许可证。 |
| 7 | 江门市蓬江区永华纺织厂 |  | 废气：氮氧化物废水：COD、氨氮 | 氮氧化物≤200mg/m3 COD≤80mg/L 氨氮≤10mg/L | 1、水、大气污染物稳定达 标排放； 2、安装废水自动监测设施。 | 1、经监测，氮氧化物：88mg/m3、COD：64mg/L 、氨氮：3.61mg/L，水、大气污染物稳定达标排放； 2、已安装废水自动监测设施。 |
| 8 | 江门市杜阮裕昌织造企业有限公司 |  | 废气：氮氧化物废水：COD、氨氮 | 氮氧化物≤200mg/m3 COD≤80mg/L 氨氮≤10mg/L | 1、水、大气污染物稳定达 标排放； 2、安装废水自动监测设施。 | 1、经监测，氮氧化物：158mg/m3、COD：52.96mg/L、氨氮：0.40mg/L，水、大气污染物稳定达标排放； 2、已安装废水自动监测设施。 |
| 9 | 江门市蓬江区德耀漂染有限公司 |  | 废气：氮氧化物废水：COD、氨氮 | 氮氧化物≤200mg/m3 COD≤80mg/L 氨氮≤10mg/L | 1、水、大气污染物稳定达 标排放； 2、安装废水自动监测设施。 | 1、经监测，COD:12.01mg/L、氨氮：0.30mg/L，水、大气污染物稳定达标排放； 2、已安装废水自动监测设施。 |
| 10 | 江门市蓬江区荷塘明胶厂 |  | 废气：氮氧化物废水：COD、氨氮 | 氮氧化物≤200mg/m3 COD≤80mg/L 氨氮≤10mg/L | 1、水、大气污染物稳定达 标排放； 2、安装废水自动监测设施。 | 该厂已被江门市环保局责令停产整治 |

备注：按企业废水排放量大小排序。

附表7   造纸企业公开信息

| 序号 | 企业名称 | 区域 | 主要控制污染物 | 监管整治要求 |  | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 控制标准 | 整治要求 |  |
| 1 | 中烟摩迪（江门）纸业有限公司 | 蓬江区 | 废气：氮氧化物 废水：COD、氨氮 | COD≤80mg/L 氨氮≤8mg/L | 1、水、大气污染物稳定达标排放； 2、安装废水自动监测设施。 | 1、经监测，COD:20.39mg/L、氨氮：0.55mg/L，水、大气污染物稳定达标排放； 2、已安装废水自动监测设施。 |

备注：按企业废水排放量大小排序。

附表8   电镀企业公开信息

| 序号 | 企业名称 | 区域 | 主要控制污染物 | 监管整治要求 |  | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 控制标准 | 整治要求 |  |
| - 1 | 江门骊住美标卫生洁具五金制造有限公司 | 蓬江区 | 废水：重金属 | 六价铬≤0.1mg/L 总铬≤0.5mg/L 总镉≤0.01mg/L | 1、水、大气污染物稳定达标排放； 2、安装废水自动监测设施。 | 1、经监测，六价铬：未检出、总铬：未检出、总镉：未检出，水、大气污染物稳定达标排放； 2、已安装废水自动监测设施。 |
| - 2 | 乔登卫浴（江门）有限公司 | 蓬江区 |  | 六价铬≤0.1mg/L 总铬≤0.5mg/L 总镉≤0.01mg/L | 1、水、大气污染物稳定达标排放； 2、安装废水自动监测设施。 | 1、经监测，六价铬：0.022mg/L、总铬：0.056mg/L、总镉：0.01mg/L，水、大气污染物稳定达 标排放； 2、已安装废水自动监测设施。 |
| - 3 | 江门市德邑大卫浴有限公司 | 蓬江区 |  | 六价铬≤0.1mg/L 总铬≤0.5mg/L 总镉≤0.01mg/L | 1、水、大气污染物稳定达标排放； 2、安装废水自动监测设施。 | 1、经监测，六价铬：0.004mg/L、总铬：0.016mg/L、总镉：未检出，水、大气污染物稳定达标排放； 2、已安装废水自动监测设施。 |
| - 4 | 江门市迪豪摩托车有限公司分公司 | 蓬江区 |  | 六价铬≤0.1mg/L 总铬≤0.5mg/L 总镉≤0.01mg/L | 1、水、大气污染物稳定达标排放； 2、安装废水自动监测设施。 | 1、经监测，六价铬：未检出、总铬：0.04mg/L、总镉：未检出，水、大气污染物稳定达标排放； 2、正在开展安装废水自动监测设施。 |

备注：按企业废水排放量大小排序。

附表9   餐饮企业公开信息

| 序号 | 企业名称 | 区域 | 主要控制污染物 | 监管整治要求 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江门市名冠金凯悦大酒店有限公司 | 蓬江区 | 废气：油烟 | 1、使用天然气、电等清洁能源； 2、安装高效油烟净化器并正常运行； 3、2018年10月底前完成油烟在线监控系统的安装，并投入正常运行。 | 1、使用天然气、电等清洁能源； 2、已安装油烟净化器并正常运行； 3、已完成油烟在线监控系统的安装。 |
| 2 | 江门市国民盛宴餐饮有限公司 | 蓬江区 |  |  | 1、使用天然气、电等清洁能源； 2、已安装油烟净化器并正常运行； 3、已完成油烟在线监控系统的安装。 |
| 3 | 江门市金瑞酒店有限公司 | 蓬江区 |  |  | 1、使用天然气、电等清洁能源； 2、已安装油烟净化器并正常运行； 3、已完成油烟在线监控系统的安装。 |
| 4 | 江门市中集天宇投资有限公司 | 蓬江区 |  |  | 1、使用天然气、电等清洁能源； 2、已安装油烟净化器并正常运行； 3、已完成油烟在线监控系统的安装。 |
| 5 | 江门市逸豪酒店有限公司 | 蓬江区 |  |  | 1、使用天然气、电等清洁能源； 2、已安装油烟净化器并正常运行； 3、已完成油烟在线监控系统的安装。 |
| 6 | 江门丽宫酒店 | 蓬江区 |  |  | 1、使用天然气、电等清洁能源； 2、已安装油烟净化器并正常运行； 3、已完成油烟在线监控系统的安装。 |
| 7 | 蓬江区金满楼家常菜餐厅 | 蓬江区 |  |  | 1、使用天然气、电等清洁能源； 2、已安装油烟净化器并正常运行； 3、已完成油烟在线监控系统的安装。 |
| 8 | 江门市蓬江区新侨都餐饮服务有限公司嘉园店 | 蓬江区 |  |  | 1、使用天然气、电等清洁能源； 2、已安装油烟净化器并正常运行； 3、已完成油烟在线监控系统的安装。 |
| 9 | 江门市王子扒房餐饮服务有限公司 | 蓬江区 |  |  | 已停业。 |
| 10 | 江门万豪酒店 | 蓬江区 |  |  | 1、使用天然气、电等清洁能源； 2、已安装油烟净化器并正常运行； 3、正在开展油烟在线监控系统的安装。 |

附表10   施工工地公开信息

一、房屋建筑工地

| 序号 | 工地名称 | 施工单位名称 | 区域 | 主要控制污染物 | 监管整治要求 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健威广场 | 广州市住宅建设发展有限公司 | 蓬江区 | 废气：扬尘 | 1、施工工地必须落实围蔽、砂土覆盖、路面硬化、自动洒水压尘、车辆自动喷淋、场地绿化“6个100%”扬尘防控措施，实行绿色文明施工； 2、2018年6月底前完成安装扬尘监测和视频在线监控设备，并接入工地扬尘监控平台。 | - 已落实围蔽、砂土覆盖、路面硬化、自动洒水压尘、场地绿化“6个100%”扬尘防控措施，实行绿色文明施工。 - 已完成安装扬尘监测和视频在线监控设备，并接入工地扬尘监控平台。 |
| 2 | 杜阮碧桂园一期 | 浙江中联建设集团有限公司 | 蓬江区 |  |  | - 已落实围蔽、砂土覆盖、路面硬化、自动洒水压尘、场地绿化“6个100%”扬尘防控措施，实行绿色文明施工。 - 已完成安装扬尘监测和视频在线监控设备，并接入工地扬尘监控平台。 |
| 3 | 江门世贸广场（一期） | 中国建筑第四工程局有限公司 | 蓬江区 |  |  | 1、已落实围蔽、砂土覆盖、路面硬化、自动洒水压尘、场地绿化“6个100%”扬尘防控措施，实行绿色文明施工。 2、已完成安装扬尘监测和视频在线监控设备，并接入工地扬尘监控平台。 |
| 4 | 江门市海逸峰璟花园 | 江西建工第三建筑有限责任公司 | 蓬江区 |  |  | 1、已落实围蔽、砂土覆盖、路面硬化、自动洒水压尘、场地绿化“6个100%”扬尘防控措施，实行绿色文明施工。 2、已完成安装扬尘监测和视频在线监控设备，并接入工地扬尘监控平台。 |
| 5 | 胜坚紫悦花园 | 中国建筑一局（集团）有限公司 | 蓬江区 |  |  | 1、已落实围蔽、砂土覆盖、路面硬化、自动洒水压尘、场地绿化“6个100%”扬尘防控措施，实行绿色文明施工。 2、已完成安装扬尘监测和视频在线监控设备，并接入工地扬尘监控平台。 |
| 6 | 美雅花园 | 中建二局第三建筑工程公司 | 蓬江区 |  |  | 1、已落实围蔽、砂土覆盖、路面硬化、自动洒水压尘、车辆自动喷淋、场地绿化“6个100%”扬尘防控措施，实行绿色文明施工。 2、已完成安装扬尘监测和视频在线监控设备，并接入工地扬尘监控平台。 |
| 7 | 西江华府四号楼、六号~八号楼及地下车库A区 | 江苏启安建设集团有限公司 | 蓬江区 |  |  | 1、已落实围蔽、砂土覆盖、路面硬化、自动洒水压尘、场地绿化“6个100%”扬尘防控措施，实行绿色文明施工。 2、已完成安装扬尘监测和视频在线监控设备，并接入工地扬尘监控平台。 |
| 8 | 西江华府三号楼、九号~十一号楼及地下车库B区 | 广东润民建安工程有限公司 | 蓬江区 |  |  | 1、已落实围蔽、砂土覆盖、路面硬化、自动洒水压尘、场地绿化“6个100%”扬尘防控措施，实行绿色文明施工。 2、完成安装扬尘监测和视频在线监控设备，并接入工地扬尘监控平台。 |
| 9 | 丽轩广场 | 江门市晋盈建筑工程有限公司、深圳盐港建设工程有限公司 | 蓬江区 |  |  | 1、已落实围蔽、砂土覆盖、路面硬化、自动洒水压尘、场地绿化“6个100%”扬尘防控措施，实行绿色文明施工。 2、已完成安装扬尘监测和视频在线监控设备，并接入工地扬尘监控平台。 |
| 10 | 江门市胜利新村房屋解危改造项目 | 中铁十六局集团有限公司 | 蓬江区 |  |  | 该项目能按要求落实各项扬尘防控措施，设置了车辆自动冲洗设施，由专人负责工地门口、泥头车的清洁工作，主要出入口已落实硬化，目前配备了3台雾炮，施工围挡设置喷淋设施并在施工期间不间断开启，安装了扬尘在线视频监控系统，巡查时发现部分土方作业时降尘措施没有针对性。已要求施工单位对土方作业采取有针对性的喷雾降尘措施。经督促整改，基本落实整改措施。 |

备注：按工地建筑面积大小排序。

二、道路建筑工地

| 序号 | 工地名称 | 施工单位名称 | 区域 | 主要控制污染物 | 整治要求 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白石大道东段（丰乐路-甘棠路）改造工程 | 中电建路桥集团有限公司 | 蓬江区 | 废气：扬尘 | 施工工地必须落实围蔽、砂土覆盖、路面硬化、自动洒水压尘、车辆自动喷淋、场地绿化等扬尘防控措施，实行绿色文明施工。 | 按“6个百分百”要求落实扬尘防控措施。继续按“六个百分百”和“创文复牌”工作标准进行动态督查。 |
| 2 | 江侨路[原北环路（江沙路-江门大道）]改造工程 | 中电建路桥集团有限公司 | 蓬江区 |  |  | 按“6个百分百”要求落实扬尘防控措施。继续按“六个百分百”和“创文复牌”工作标准进行动态督查。 |
| 3 | 迎宾路（江门大道-胜利北路）改造工程 | 中电建路桥集团有限公司 | 蓬江区 |  |  | 按“6个百分百”要求落实扬尘防控措施。继续按“六个百分百”和“创文复牌”工作标准进行动态督查。 |
| 4 | 迎宾西路建设工程 | 中电建路桥集团有限公司 | 蓬江区 |  |  | 按“6个百分百”要求落实扬尘防控措施。继续按“六个百分百”和“创文复牌”工作标准进行动态督查。 |
| 5 | 汴溪桥工程 | 深圳市宇源建设工程有限公司 | 蓬江区 |  |  | 按“6个百分百”要求落实扬尘防控措施。继续按“六个百分百”和“创文复牌”工作标准进行动态督查。 |
| 6 | 永盛二路道路改造工程 | 江门市鲁星建筑工程有限公司 | 蓬江区 |  |  | 落实了围蔽、砂土覆盖、路面硬化、自动喷淋压尘、车辆洒水等扬尘防控措施，实行绿色文明施工。 |

附表11   泥头车公开信息

| 序号 | 企业名称 | 车辆情况 | 区域 | 主要控制污染物 | 监管整治要求 |  | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 控制标准 | 整治要求 |  |
| 1 | 江门市启鹏物流发展有限公司 | 59辆 | 蓬江区 | 废气：汽车尾气、扬尘 | 烟度≤3.0m-1 | 1、所有泥头车尾气达标排放； 2、所有泥头车须向主管部门进行登记； 3、2018年6月底前，所有泥头车全部配备卫星定位装置并接入定位监控管理系统； 4、泥头车运输过程中须对渣土和粉状物料实现全封闭运输，落实防撒漏措施，优化装卸流程，严格落实车轮车身冲洗和车厢严密遮盖等措施。 | 1、正在开展泥头车尾气监测工作； 2.所有车辆已完成登记； 3.已完成接入住建系统监管平台运输车辆8辆； 4.已督促运输企业在车辆运输时落实防漏洒措施，优化装卸流程。 |