江门市蓬江区环境保护局文件

蓬环验〔2019〕29号

关于同意江门京环环保科技有限公司江门市旗杆石生活垃圾生填埋场填埋气资源化利用项目（一期）建设项目（固体废物污染防治设施）竣工环境保护验收的函

江门京环环保科技有限公司：

你公司江门市旗杆石生活垃圾生填埋场填埋气资源化利用项目（一期）建设项目（固体废物污染防治设施）竣工环境保护验收申请等有关资料收悉。我局组织对该项目（固体废物污染防治设施）进行了竣工环境保护现场检查，并将该项目环境保护执行情况在江门市蓬江区政务网重点领域信息公开专栏（http://www.pjq.gov.cn/ztzl/zdlyxxgk/hjbhxxgk/）进行了公示。公示期间没有收到群众投诉和反对意见。经研究，现提出验收意见如下：

一、项目基本情况

江门京环环保科技有限公司公司位于江门市棠下镇莲塘村旗杆石，从事生活垃圾填埋场填埋气资源化利用项目（一期）建设项目，现场设有沼气压缩机132KW 1台、沼气压缩机75KW 2台、罗茨风机18KW 2台、罗茨风机30KW 1台、脱氧单元电加热器75KW 1台、脱氧单元电加热器40KW 1台、TSA脱碳单元 3台、PSA脱碳单元有真空泵 1台。工艺流程：填埋气→粉尘过滤→脱硫→压缩机加压→脱氧→PSA脱碳→TSA脱水→加臭→并入城镇燃气管道。

二、环境保护执行情况

该项目执行了环境影响评价制度。建设单位于2015年12月编制了《江门市旗杆石活垃圾卫生填埋场填埋气资源化利用项目建设项目环境影响报告表》，并于2016年1月12日取得江门市环境保护局（江环审［2016］8号）批复。

项目生产过程中会产生一定量的废过滤材料，交由供应商再生处理。

生活垃圾交环卫部门统一清运并进行安全卫生处置。

该项目产生的吸附剂（废活性碳）属于危险废物，交由具有危险废物处理资质的单位龙岗区东江工业废环保统一处理，并签订危废处理协议。

三、验收结论

项目基本落实了环评报告表及其批复文件提出的各项污染防治措施和要求，符合竣工环境保护验收条件，我局同意你公司旗杆石生活垃圾生填埋场填埋气资源化利用项目（一期）建设项目（固体废物污染防治设施）通过竣工环境保护验收。

四、项目投运后应做好以下工作：

（一）加强环境保护管理及环保设施运维管理，确保各项环保设施处于良好的运行状态，污染物长期稳定达标排放。

（二）加强固体废物管理，产生的固体废物须按照有关环保规定进行处理处置，进一步完善环境安全管理体系。

江门市蓬江区环境保护局

2019年2月25日