江门市生态环境局蓬江分局文件

蓬环验〔2019〕68号

关于同意乔登卫浴（江门）有限公司改扩建项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收的函

乔登卫浴（江门）有限公司：

你公司改扩建项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收申请等有关资料收悉。我局组织对该项目固体废物污染防治设施进行了竣工环境保护现场检查，并将该项目环境保护执行情况在江门市蓬江区政务网重点领域信息公开专栏（http://www.pjq.gov.cn/gzjg/qt/pjqgtghhhjbhj/index.html）进行了公示。公示期间没有收到群众投诉和反对意见。经研究，现提出验收意见如下：

一、项目基本情况

乔登卫浴（江门）有限公司位于江门市永盛路148号，主要从事金属制品加工制造及表面处理项目。项目占地面积32000平方米，年产水龙头130万件、各式挂件20万，主要改扩生产设备有用电铸造机5台、天燃气锅炉1台、冲床5台、中心机25台、除油线1条。

二、环境保护执行情况

该项目执行了环境影响评价制度。建设单位委托深圳鹏达信能源环保科技有限公司于2017年9月编制《乔登卫浴（江门）有限公司改扩建项目环境影响报告表》，并得到江门市生态环境局蓬江分局（蓬环审〔2018〕1号）批复。

（一）固体废物

项目收集暂存有含铜污泥属于危险废物，已按要求配套建设危险废物贮存仓库暂存，并委托有资质单位处置。员工办公产生的生活垃圾交由环卫部门清运处置。项目产生的边角废料、一般包装废物交由废品收购站回收。

三、验收结论

项目基本落实了环评报告表及其批复文件提出的固体废物污染防治措施和要求，符合竣工环境保护验收条件，我局同意你公司改扩建项目固体废物污染防治设施通过竣工环境保护验收。

四、项目投运后应做好以下工作：

（一）加强环境保护管理及环保设施运维管理，确保各项环保设施处于良好的运行状态，污染物长期稳定达标排放。

（二）强化危险废物的规范管理，完善危险废物的台账管理，进一步完善环境安全管理体系。

江门市生态环境局蓬江分局                         2019年8月13日