江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

广东捷泰健康医疗科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：盆底肌肉康复器（19医用康复器械；02运动康复训练器械；06盆底肌肉训练设备）予以备案，备案号：粤江械备20200024号。

江门市市场监督管理局

2020年05月07日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20200024号

| 备案人名称 | 广东捷泰健康医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440704MA53RNQK8U |
| 备案人注册地址 | 江门市高新区46-2号地块4幢综合楼A区四层自编4号 |
| 生产地址 | 江门市高新区46-2号地块4幢综合楼A区四层自编4号；江门市高新区46-2号沙律横工业区1幢A座2楼自编3号 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 盆底肌肉康复器（19医用康复器械；02运动康复训练器械；06盆底肌肉训练设备） |
| 型号/规格 | JTA、JTB；φ33*105mm、 φ28*89mm。 |
| 产品描述 | 通常由不同重量的康复器主体和尾部引线组成，或由压力探头、压力表等组成。康复器主体可完全由高分子材料制成，也可由高分子材料和内置配重金属块组成；尾部引线为尼龙线。无源产品。 |
| 预期用途 | 用于分娩后或阴道肌力下降的女性锻炼阴道肌肉，提高盆底肌肉收缩能力，缓解压力性尿失禁、阴道子宫等器官膨出或脱垂等。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2020年05月07日 |
| 变更情况 | 2020年05月07日；生产场所增加江门市高新区46-2号沙律横工业区1幢A座2楼自编3号 |