附件

危险化学品企业火灾风险提示函

（场所名称）:

今年以来，全市共接报火灾332起，无人员受伤，直接财产损失7078506元。与去年同比火灾起数上升18%，直接财产损失上升106%，亡人数和受伤人数同比均持平。火灾形势呈上升趋势。5月以来我省天气气温持续升高，由于国际油价暴跌，目前全省乃至全国，石化生产储备、运输经营企业等涉油场所储油量处于高位，重大安全隐患会大增，危险化学品企业火灾风险机率升高趋势明显，危险化学品企业的火灾危险性存在一定的特殊性，故发此函。

分析危险化学品企业火灾危险性主要有以下几个特点：

一、易形成大面积燃烧。石油化工火灾燃烧具有良好的流动特性，当其从设备内泄漏时，便会四处流淌扩散，形成大面积燃烧；火灾中设备或容器的爆炸、装置的倒塌等也都易造成大面积火灾。

二、具有较大的爆炸危险。危险化学品企业火灾的一个明显特点就是爆炸。装置发生火灾后，受热的容器设备易出现物理爆炸，泄漏的可燃气体或蒸汽易发生化学爆炸。燃烧和爆炸经常相互伴随，使建筑结构倒塌，造成人员伤亡，使火场情况更为复杂，给扑救火灾带来更大的困难。

三、燃烧速度快，蔓延迅速。发生火灾后，一方面容易造成爆炸后，火势迅速向各个方向蔓延，容易引起二次爆炸，进一步形成更大面积的燃烧。另一方面可燃气体四处扩散，增加了火势瞬间扩大的危险性，加快立体火灾的形式。

四、产生有毒气体，造成人员中毒。化学物品经过反应后绝大数会产生有毒气体，其对人体将产生很大的危害。人员由于自身的粗心大意或缺乏必要的知识，未采取有效的个人防护措施，易造成中毒。

五、火灾扑救难度大，参战力量多。危险化学品火灾现场有毒气体的扩散和流动性石油的喷溅流淌，都将严重影响灭火战斗行动，给火灾扑救带来很大的困难。火灾发生后，如果在初期得不到控制，则多以大火场的形式出现。因此，只有调集较多的灭火力量，才能控制已发展迅猛的火势。

六、易发生次生灾害。危险化学品火灾一旦发生将产生很大危险，可能造成人员伤亡、生产设备破坏，严重威胁周围群众和人员的安全，还可能严重污染事故附近空气、破坏生态环境等造成一系列后果。

七、火灾损失大、影响大。危险化学品火灾造成的直接、间接经济损失，是其他类型火灾不可比拟的。

为进一步做好2020年社会面火灾防控工作，根据《中华人民共和国消防法》、《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》、《机关团体企业事业单位消防安全管理规定》等法律法规及《建筑设计防火规范》（GB50016—2014）等现行消防技术规范，结合我市实际情况，现将危险化学品企业消防安全有关事项告知如下：

一是严格落实消防安全责任制，各危险化学品企业单位应明确消防安全责任人、消防安全管理人和各岗位消防责任人员，建立逐级消防安全岗位责任制，认真履行消防岗位职责。

二是场所内配备足够的灭火器材和逃生应急工具，并专人定期检查器材是否完好有效。每月开展一次消防设施维保检测，并出具检测报告，全面评估消防安全状况。

三是定期组织防火检查和巡查，对存在的火灾隐患落实整改措施、期限和责任人，及时整改。确定防火巡查人员、内容、部位和频次，并填写巡查记录；对易发生火灾事故和易造成群死群伤或重大损失的部位进行重点监控。

四是危险化学品企业场所现正值重要时期，企业专兼（职）消防队、微型消防站落实24小时执勤备勤，同时近期必须配合消防、应急等部门开展一次危险化学品事故灭火救援实战演练。

五是严格落实防火封堵、防火分隔措施，保障水电管井封堵，重要部位防火分隔落实到位；保障防火分区间防火卷帘、防火门等完整并保持有效运行。

六是单位内的供用电线路应根据国家电气技术标准，采取安装合格的漏电保护开关。电气设备不得直接安装在可燃物上，并与可燃物保持适当距离。

七是加强用火、用电、用气安全管理，严格火源控制，严禁私拉乱接电线。严禁携带任何点火源进入储罐区，罐区应设明显的禁火警告标志；严格动火管理，按规定办理点火手续，根据动火危险程度指定动火负责人，制动动火方案，并按动火级别和现场实际情况配备适用、足量的消除器材。

八是防止设备腐蚀穿孔引起泄漏。油罐的防腐涂层应均匀，无泄漏、起皮、鼓泡、龟裂、颗粒突出等现象。

九是预防雷电火灾。加强防雷装置的维护管理，接地电阻必须满足现行国家标准，减少静电荷产生。

十是增强库区安全警戒，不给犯罪分子可乘之机。

十一是切实加强员工消防安全教育培训，将消防安全知识纳入员工教育课程，并根据各自实际情况，因地制宜制定详细的应急疏散预案，适时进行疏散逃生演练，提高现场应急处置能力。

特此函告。

江门市消防安全委员会

2020年5月26日