江门市生态环境局文件

江蓬环验〔2020〕20号

关于同意江门市丰乐污水处理厂提标工程（固体废物污染防治设施）竣工环境保护验收的函

江门市碧源污水治理有限责任公司：

你公司江门市丰乐污水处理厂提标工程（固体废物污染防治设施）竣工环境保护验收申请等有关资料收悉。我局组织对该项目（固体废物污染防治设施）进行了竣工环境保护现场检查，并将该项目环境保护执行情况在江门市生态环境局蓬江分局工作动态（http://www.jiangmen.gov.cn/bmpd/jmssthjj/pcfj/pjfj/gzdt/index.html）进行了公示。公示期间没有收到群众投诉和反对意见。经研究，现提出验收意见如下：

一、项目基本情况

江门市丰乐污水处理厂位于江门市蓬江区天福路农贸批发市场侧，主要从事污水处理项目。现场设有回转式粗格栅2台、潜水离心泵5台、中格栅2台、细格栅2台、低速潜水搅拌器12台、变频回流泵6套、低速潜水推进器4套、微孔管式曝气系统1492根、不锈钢链条刮泥刮渣机6套、撇渣装置6套、可调排渣堰门6台、可调排泥堰门6台、反洗泵4台、回流污泥泵3台、剩余污泥泵2台、悬挂式中心传动刮泥机1台、立式管道离心泵1台、紫外消毒系统1套、空气悬浮鼓风机3台、电动单梁悬挂起重机2台、电动葫芦2台、倾斜皮带输送机1套、生物除臭装置3座、加药泵4台、药剂储罐3个、流量计1套、配电中心1套、系统控制中心1台。处理工艺：污水→溢流井→粗格栅→提升泵房→细格栅→旋流沉砂池→A2/O池→二沉池→纤维滤池→反硝化滤池→紫外线消毒渠→天沙河。

二、环境保护执行情况

该项目执行了环境影响评价制度。建设单位于2018年7月编制《江门市丰乐污水处理厂提标工程建设项目环境影响报告表》，并于2018年12月17日取得江门市蓬江区环境保护局（蓬环审［2018］106号）批复。

项目生产过程中会产生污泥，交由恩平市华新环境工程有限公司处理。

生活垃圾交环卫部门统一清运并进行安全卫生处置。

该项目产生的废矿物油属于危险废物，交由具有危险废物处理资质的单位统一处理，并签订危废处理协议。

三、验收结论

该项目基本落实了环评报告表及其批复文件提出的固体废物污染防治措施和要求，符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中第十六条竣工环境保护验收条件，根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中第十七条第一款，我局同意你公司江门市丰乐污水处理厂提标工程固体废物污染防治设施通过竣工环境保护验收

四、项目投运后应做好以下工作：

（一）加强环境保护管理及环保设施运维管理，确保各项环保设施处于良好的运行状态，污染物长期稳定达标排放。

（二）加强固体废物管理，产生的固体废物须按照有关环保规定进行处理处置，进一步完善环境安全管理体系。

江门市生态环境局

2020年6月1日