江门市生态环境局文件

江蓬环验〔2020〕37号

关于同意江门市潮连污水处理厂二期工程项目（固体废物污染防治设施）竣工环境保护验收的函

江门市碧源污水治理有限责任公司：

你公司江门市潮连污水处理厂二期工程项目固体废物污染防治设施竣工环境保护验收申请等有关资料收悉。我局组织对该项目固体废物污染防治设施进行了竣工环境保护现场检查，并将该项目环境保护执行情况在江门市生态环境局蓬江分局工作动态（http://www.jiangmen.gov.cn/bmpd/jmssthjj/pcfj/pjfj/gzdt/）进行了公示。公示期间没有收到群众投诉和反对意见。经研究，现提出验收意见如下：

一、项目基本情况

江门市潮连污水处理厂二期工程项目位于江门市蓬江区豸冈白鹤沙地段，主要从事生活污水处理站运营。项目占地面积为6432.85平方米，建筑面积为2618平方米，建成处理规模为1万m3/d的污水处理项目，主要生产设备有粗格栅及进水泵房1座、细格栅及旋转沉砂池1座、氧化沟配水井1座、A2/O生化池1座、沉淀池配水井1座、沉淀池1座、回流污泥泵房1座等。

二、环境保护执行情况

该项目执行了环境影响评价制度。建设单位委托陕西省现代建筑设计研究院于2018年7月编制《江门市潮连污水处理厂二期工程》，并得到江门市蓬江区环境保护局（蓬环审〔2018〕82号）批复。

项目生产经营过程中产生的污水处理污泥交由有资质第三方公司进行处理，在线监控房产生的废液、废机油交由第三方有资质公司进行处理。员工生活垃圾、格珊渣、沉沙交由环卫部门清运处置。

三、验收结论

该项目基本落实了环评报告表及其批复文件提出的固体废物污染防治措施和要求，符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中第十六条竣工环境保护验收条件，根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中第十七条第一款，我局同意你公司江门市潮连污水处理厂二期工程项目固体废物污染防治设施通过竣工环境保护验收。

四、项目投运后应做好以下工作：

（一）加强环境保护管理及环保设施运维管理，确保各项环保设施处于良好的运行状态，污染物长期稳定达标排放。

（二）严格按报批的地址、生产范围、生产设备、生产工艺和生产规模进行生产，若需改变，须按规定程序重新报批。

（三）加强固体废物管理，产生的固体废物须按照有关环保

规定进行处理处置，进一步完善环境安全管理体系。

江门市生态环境局

2020年6月30日