江门市生态环境局文件

江蓬环验〔2020〕40号

关于同意江门市棠下污水处理厂二期工程（固体废物污染防治设施）竣工环境保护验收的函

江门市碧源污水治理有限责任公司：

你公司江门市棠下污水处理厂二期工程（固体废物污染防治设施）竣工环境保护验收申请等有关资料收悉。我局组织对该项目（固体废物污染防治设施）进行了竣工环境保护现场检查，并将该项目环境保护执行情况在江门市生态环境局蓬江分局工作动态（http://www.jiangmen.gov.cn/bmpd/jmssthjj/pcfj/pjfj/gzdt/index.html）进行了公示。公示期间没有收到群众投诉和反对意见。经研究，现提出验收意见如下：

一、项目基本情况

江门市棠下污水处理厂二期工程位于江门市蓬江区棠下镇桐井河与规划新南路交叉位置西北侧，主要从事污水处理项目。现场设有与该公司于2018年7月编写的《江门市碧源污水治理有限责任公司江门市棠下污水处理厂二期工程建设项目环境影响报告表》中第24～30页 表5 项目主要设备一览表 相符的设备和设备数目以及设备参数。工艺流程：预处理→A²/O→沉淀→精密过滤→紫外消毒→出水。

二、环境保护执行情况

该项目执行了环境影响评价制度。建设单位于2018年7月编制《江门市碧源污水治理有限责任公司江门市棠下污水处理厂二期工程建设项目环境影响报告表》，并于2018年9月12日取得江门市蓬江区环境保护局（蓬环审［2018］85号）批复。

项目生产过程中会产生污泥，污泥交由恩平市华新环境工程有限公司处理。

生活垃圾、格栅渣、沉沙渣交环卫部门统一清运并进行安全卫生处置。

该项目产生的实验室废液、废润滑油、废液压油属于危险废物，交由具有危险废物处理资质的单位江门市崖门新财富环保工业有限公司统一处理，并签订危废处理协议。

三、验收结论

该项目基本落实了环评报告表及其批复文件提出的固体废物污染防治措施和要求，符合《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中第十六条竣工环境保护验收条件，根据《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中第十七条第一款，我局同意你公司江门市棠下污水处理厂二期工程固体废物污染防治设施通过竣工环境保护验收。

四、项目投运后应做好以下工作：

（一）加强环境保护管理及环保设施运维管理，确保各项环保设施处于良好的运行状态，污染物长期稳定达标排放。

（二）加强固体废物管理，产生的固体废物须按照有关环保规定进行处理处置，进一步完善环境安全管理体系。

江门市生态环境局

2020年7月7日