附件1

江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表

环境信息公开单位（盖章）：（须与公开重点排污单位名录名称一致）                                     填写时间：

一、 基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 |  | 生产地址 | 法定代表人 | 联系方式 |  | 信息公开联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江门通用焊接技术有限公司 | 91440704MA4UMLUQ2R |  | 江门市江海区连海路298号 | 陈永强 | 07503830926 |  | 赵伟智 | 18675017553 |
| 生产经营和管理服务的主要内容（经营范围） |  | 实芯焊丝的生产与销售 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  | 计量单位 |  | 实际年产量 |  |  |
| 1 | 实芯焊丝 |  |  | 吨 |  | 22330 |  |  |

二、排污信息

2-1废水污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WS-336001 |  |  | WS-336001废水排放口 |  |  | 江海污水处理厂 |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  |  | 2019年度排放总量（单位：t） |
| 氨氮（NH3-N） |  | 广东省水污染排放限值标准 |  |  | 上限:10mg/L | 0.46 |  |  | 0.05 |
| pH值 |  | 广东省水污染排放限值标准 |  |  | 上限:9无量纲下限:6无量纲 | -- |  |  |  |
| 总铁 |  | 电镀污染物排放标准 |  |  | 上限:3mg/L | -- |  |  |  |
| 总铜 |  | 广东省水污染排放限值标准 |  |  | 上限:0.5mg/L | -- |  |  |  |
| 化学需氧量 |  | 广东省水污染排放限值标准 |  |  | 上限:90mg/L | 1.809 |  |  | 1.35 |
| 总磷（以P计） |  | 水污染物排放限值标准 |  |  | 上限:0.5mg/L | -- |  |  |  |
| 悬浮物 |  | 广东省水污染排放限值标准 |  |  | 上限:60mg/L | -- |  |  |  |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  |  |  | 超标情况 |  |
| 2020.04.20 |  |  | DL-20-0414-01 |  |  |  |  | 未超标 |  |

2-2废气污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FQ-336001 |  | FQ-336001废气排放口 |  |  | 大气 |  |
| 2 | FQ-336002 |  | FQ-336002废气排放口 |  |  | 大气 |  |
| 3 | FQ-336003 |  | FQ-336003废气排放口 |  |  | 大气 |  |
| 废气主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  | 2019年度排放总量（单位：t） |
| 硫酸雾 |  | 广东省大气污染物排放限值标准 （完整） |  | 上限:30mg/m3 | -- |  | -- |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  | 超标情况 |  |
| 2020.04.13 |  |  | DL-20-0408-WN01 |  |  | 未超标 |  |

2-3 2019年固废处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生 量（吨） | 本单位内处置 |  | 外单位处置 |  | 贮存量 （吨） | 累计 贮存量 （吨） | 是否办理转 移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 （吨） | 处置方式 | 处置量 （吨） | 处置方式 |  |  |  |
| 表面处理废物 | 146.62 | 0 | -- | 215.18 | R4-再循环/再利用金属和金属化合物 | 31.86 |  | 是 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

2-4上年噪声污染物信息

噪声执行标准：

| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| --- | --- | --- |
| 2020.04.13 | DL-20-0408-WN01 | 未超标 |

说明：污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。

三、防治污染设施建设和运行情况

| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理站 | 2016-04-16 | 中和+沉淀+深度处理 | 240 t/d | 150t/d |
| 废气 | 喷淋塔 | 2016-04-16 | 水喷淋 | 12000m3/h | 1000m3/h |
| 废气 | 喷淋塔 | 2016-04-16 | 水喷淋 | 12000m3/h | 1000m3/h |

四、建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江门通用焊接器材有限公司 年产5万吨实芯焊丝建设项目 | 建设项目环评批复年产6万吨焊丝，包括5万吨实芯焊丝和1 万吨药芯焊丝。原辅材料包括焊接用盘条，冷轧薄板、金红石、润滑剂、石英等，主要设备包括拉丝机、压尖机、对焊机、泡洗线、层绕机、成型机等，主要工序包括除锈、粗拉、细拉、轧制成型、预处理、化学涂铜等。 | 江门市环境保护局 | 江环审2015 12号 | 2015.01.15 | 江门市江海区环境保护局 | 江海环验2018 7号 | 2018.09.25 |

五、排污许可情况

| 企业名称 | 江门通用焊接技术有限公司 | 排污许可证号 | 91440704MA4UMLUQ2R001P |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期限 | 2020-07-29 | 至 | 2023-07-28 |

六、突发环境事件应急备预案

| 备案时间 | 2019-03 | 备案部门 | 江门市江海区环境保护局 |
| --- | --- | --- | --- |

附编制文本扫描件，务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。

七、自行监测方案

附编制文本扫描件，务必对外公开自行监测方案编制文