江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

江门泓一生物医疗科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：医用冷敷贴（09物理治疗器械；02温热（冷）治疗设备/器具；03物理降温设备）予以备案，备案号：粤江械备20200124号。

江门市市场监督管理局

2020年09月24日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20200124号

| 备案人名称 | 江门泓一生物医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440784MA52QTPJ34 |
| 备案人注册地址 | 鹤山市鹤山工业城C区玉堂路11号之8二、三层 |
| 生产地址 | 鹤山市鹤山工业城C区玉堂路11号之8二、三层 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 医用冷敷贴（09物理治疗器械；02温热（冷）治疗设备/器具；03物理降温设备） |
| 型号/规格 | 型号; 规格; 允许误差; 包装规格. 牙科专用型HY/IJ-A; 舂形(5+3)×9.5; ±0.5cm; 每盒/1-15贴装. 牙科专用型HY/IJ-B; 舂形(5+3)×10.5; ±0.5cm. 牙科专用型HY/IJ-C; 类梯形(5+3)×9.5; ±0.5cm. 牙科专用型HY/IJ-; 类梯形(5+3)×10.5; ±0.5cm. 牙科专用型HY/IJ-E; 牛角形(5+1)×9; ±0.5cm. 牙科专用型HY/IJ-F; 牛角形(5+1)×10; ±0.5cm. 按照客户要求定制. |
| 产品描述 | 通常由降温物质和各种形式的外套及固定器具组成。降温物质不应含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 |
| 预期用途 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2020年09月24日 |
| 变更情况 |  |