附件1

江门市城镇污水排入排水管网许可证办理指南(2020年修订版)

一、事项名称

城镇污水排入排水管网许可证核发。

二、许可证有效期

有效期5年，因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，不超过施工期限。

三、审批依据

（一）《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》（国务院第412号令）第103条，2004年7月1日颁布。

（二）《城镇排水与污水处理条例》（国务院令第641号），第21、22条，2014年1月1日颁布。

（三）《城镇污水排入排水管网许可管理办法》（(住部令第21号)第4、7条，2015年1月22日颁布。

四、申请领取排水许可证对象

需向城镇排水设施排放污水的工业、建筑、餐饮、宾馆、洗车、医疗、农贸市场、洗涤消毒等行业以及企业事业单位、个体工商排水户（以下统一简称排水户）。

五、申请领取排水许可证，需如实提交下列材料（建筑工程排水许可实行承诺制，并按告知承诺书要求提供资料）

（一）城镇污水排入城镇排水管网许可申请表（一份）。

（二）按照规定建设污水预处理设施的材料（污水预处理设施平面图及工艺流程材料一份）。

（三）申请之日起近一个月内由有计量认证资质的水质检测机构出具的排水水质、水量检测报告一份 （可选签署告知承诺书即附件3代替）。

（四）重点排水户需提交项目污水排放达到标准的证明材料、安装的水污染排放自动检测设备有关材料一份。

（五）排水户内部排水管网、专用检测井、污水排放口位置和口径的图纸及说明等材料一份。

六、申请排水许可证变更或延期的，提交下列材料

排水许可内容变更的，排水户应当重新申请领取排水许可证。

排水户名称、法定代表人等其他事项变更的，需办理排水许可证变更手续，并如实提交以下材料。

（一）城镇污水排入城镇排水管网许可申请表（一份）。

（二）原核发的城市排水许可证。

（三）水质检测报告（提供排水许可申请延期之日前一个月内由具有计量认证资质水质检测机构出具的排水水质、水量检测报告，可选签署告知承诺书即附件3代替）

七、符合以下条件的，核发排水许可证

（一）污水排放口的设置符合城镇排水与污水处理规划的要求。

（二）排放污水的水质符合国家、省有关污水排入城镇下水道水质标准，或项目环境影响评价规定的排放标准。

（三）按规定已建设相应的预处理设施。

（四）按照国家有关规定在排放口设置便于采样和水量计量的专用检测井和计量设备。

（五）列入重点排污单位名录的排水户已安装主要水污染物排放自动检测设备。

（六）污水预处理设施、排水管网、专用检测井等工程验收符合技术要求。

八、审批受理机构及地点

X X X市（区） X X X局，X X X市（区）X X X路X X X号

九、审批决定机关

X X X市（区）X X X局

十、审批程序

（一）申请人到审批受理机构领取（或上网下载）申请表和验收自检表，备齐材料到该项行政许可的受理机构办理。材料不齐的，审批机关工作人员当场告知申请人补齐材料再受理。满足受理条件的，发出受理通知。

（二）申请事项依法予以受理的，受理机构对申请材料进行审查，

对项目进行现场勘察。若申请材料或排水污水处理设施不符合要求的，受理机构在3个工作日内向申请人提出补充意见，申请人应按要求补充资料或完善。申请材料或排水污水处理设施符合要求的，5个工作日内核发城镇污水排入排水管网许可证。

（三）根据提交材料时申请人的需求，征询申请人意见，证件选择自取还是快递寄送方式。

十一、审批时限

法定期限：20个工作日 。符合申请条件的，承诺5个工作日内予以发证；对不符合条件的，要求其整改，整改验收合格后，5个工作日内予以发证。

十二、收费标准

免费。

十三、受理咨询与投诉的机构和电话

X X X市（区）X X X局

咨询电话：X X X X X X X，投诉电话：X X X X X X X。

十四、备注

（一）排水许可证有效期满需要继续排放污水的，排水户应当在有效期届满30日前，向城镇排水主管部门提出申请。准予延续的，有效期延续5年。

（二）在排水许可证的有效期内，排水口数量和位置、排水量、污染物项目或者浓度等排水许可内容变更的，排水户应当重新申请领取排水许可证。

（三）排水户名称、法定代表人等其他事项变更的，排水户应当在工商登记变更后，30日内向城镇排水主管部门申请办理变更。

（四）集中管理的建筑或者单位内有多个排水户的，可以由产权单位或者其委托的物业服务企业统一申请领取排水许可证，并由领证单位对排水户的排水行为负责。各类施工作业需要排水的，由建设单位申请领取排水许可证。

**请点击下载：**

[城镇污水排入城镇排水管网许可申请表（请用A4纸打印）.doc](http://gtcjswj.chancheng.gov.cn/gtcjswj/shuiwu/201012/236896f7be094eb3b88718d4c8efd51d/files/6042ca391079438a805bb973abe12b6b.doc" \t "http://gtcjswj.chancheng.gov.cn/gtcjswj/shuiwu/201012/_blank)

申请编号： 受理编号：

申请时间： 受理时间：

**城镇污水排入排水管网许可**

**申请表**

**申请单位（章）**

**排 水 户**

**填 表 日 期**

**申 请 类 别： 首次申请〔 〕变更申请〔 〕 延期申请〔 〕**

**填 写 说 明**

1、本表一式两份，申请人一份，归档一份。

2、表格使用黑色钢笔或签字笔填写，也可用计算机打印，字迹工整，不得涂改，申请表封面应加盖申请单位公章。

3、本表“一、基本情况”和“二、排水管网情况”、“三、排水水质情况”的内容由排水户（申请单位）真实、准确、完整、全面地填写。“申请编号”、“申请时间”、“受理编号”、“受理时间”等内容由发证机关填写。

4、本表一律用中文填写，数字均使用阿拉伯数字。

5、本表封面的“申请类别”一栏，申请人如果是首次申请，请在“首次申请”后的方括号内打勾；如果是由于排水口数量和位置、排水量、污染物项目或浓度等许可内容变更重新申请，请在“变更申请”后的方括号内打勾；如果是延期申请，请在“延期申请”后的方括号内打勾。“基本情况”部分“用水量”、“排水量”需提供相关依据，“污水预处理方式”如是委托处理，在相应的方框内打勾即可，如是自行处理，还需注明污水处理工艺。

6、“排水管网情况” 需填写所有排水口设置情况，雨水排放口不需要填写“排水量”及“有无在线监测装置及检测项目类型”项。

7、“排水水质情况”应按照由具有计量认证资质的排水监测机构出具的排水水质检测报告填写；拟排放污水的新排水户应附水质、水量预测报告。

8、本表在填写时如需加页，一律使用A4型纸。

9、复印件需加盖公章或法人签名。

**一、基本情况**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请单位 | | | |  | | | | | | | | |
| 单位地址 | | | |  | | | | | | 邮 编 |  | |
| 营业执照注册号 | | | |  | | | | | | | | |
| 组织机构代码 | | | |  | | | | | | | | |
| 法定代表人 | | | |  | | 电 话 | |  | | 手 机 |  | |
| 联系人 | | | |  | | 电 话 | |  | | 手 机 |  | |
| 排水户 | | | |  | | | | | | | | |
| 排水户业务类型 | | | |  | | | | | | | | |
| 排水户地址 | | | |  | | | | | | | | |
| 用水量（m3/日） | | | | | | | 排水量（m3/日） | | | | | |
| 总用水量 | | 其 中  自来水量 | | | 其 中  自备水量 | | 总排水量 | | 其 中  生产(含餐饮)污水量 | | | 其 中  生活污水量 |
|  | |  | | |  | |  | |  | | |  |
| 预处理方式  （□中打“√”） | | | | | □自行处理 | | 预处理  工 艺 | |  | | | |
| □委托处理 | |
| 排 水 户 | 用地  面积(m2) | |  | | 总建筑面积  (m2) | |  | | 生产区面积(m2) | |  | |
| 住宅面积(m2) | |  | |
| 商业面积(m2) | |  | |
| 办公面积(m2) | |  | |
| 餐饮面积(m2) | |  | |
| 主要产品或服务： | | | | | | | | | | | |
| 主要原料： | | | | | | | | | | | |
| 主要生产工艺及水污染物产生流程（框图，可附图）： | | | | | | | | | | | |
| 污水预处理工艺流程（框图，可附图）： | | | | | | | | | | | |
| 备注： | | | | | | | | | | | |

**二、排水管网情况**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排水口编号 | 连接管排水口  管径（mm） | 排水量 （m3/日） | 排水去向（道路名称） | 有无在线监测装置及检测项目类型 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 排水管网平面示意图（可附图）： | | | | |
| 备注： | | | | |

**三、排水水质情况（参照污水排入城镇下水道水质标准的项目）**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **排水口编号** | **项目名称** | **浓度（mg/L）** | **项目名称** | **浓度（mg/L）** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 备注： |  | | | |

注：1、排水户存在多个排放口的，应按排水口编号分别填写各个排水口的水质情况。

2、雨水排水口可不填。

**四、审核、审批情况**

|  |  |
| --- | --- |
| **审**  **核**  **部**  **门**  **意**  **见** | 经办意见：  经办人： 年 月 日 |
| 审核意见：  **（审核部门章）**    审核人： 年 月 日 |
| **审**  **批**  **机**  **构**  **意**  **见** | 审批意见：  **（审批部门章）**  负责人： 年 月 日 |
| **备**  **注** |  |