江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

江门市森大医疗科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：盆底肌肉康复器（19医用康复器械；02运动康复训练器械；06盆底肌肉训练设备）予以备案，备案号：粤江械备20200121号。

江门市市场监督管理局

2021年03月22日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20200121号

| 备案人名称 | 江门市森大医疗科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440703595831291K |
| 备案人注册地址 | 江门市江海区金瓯路412号9幢第一层（自编102#） |
| 生产地址 | 江门市江海区金瓯路412号9幢第一层（自编102#） |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 盆底肌肉康复器（19医用康复器械；02运动康复训练器械；06盆底肌肉训练设备） |
| 型号/规格 | GS-PD-A、GS-PD-B；30g、45g、60g、80g、90g。 |
| 产品描述 | 由不同重量的康复器主体和尾部引线组成。康复器主体由高分子材料和内置配重金属块组成；尾部引线为尼龙线。无源产品。 |
| 预期用途 | 用于分娩后或阴道肌力下降的女性锻炼阴道肌肉，提高盆底肌肉收缩能力，缓解压力性尿失禁、阴道子宫等器官膨出或脱垂等。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年03月22日 |
| 变更情况 | 2021年3月22日，产品描述变更为：由不同重量的康复器主体和尾部引线组成。康复器主体由高分子材料和内置配重金属块组成；尾部引线为尼龙线。无源产品。 |