附件

江门市商务局及所属预算单位中国国际贸易促进委员会江门市委员会办公楼水、电等设施日常维修维护服务项目清单

单位：元

| 序号 | 服务项目 | 数量/规格 | 服务价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清洗空调工程项目一：把分体式空调的室内机风口拆开,用药水喷洒机内蒸发器,然后用高压水枪把尘垢和空气滤网下水管清理干净，室外主机散热器同样用高压水枪清理干净(并补加雪种) | 匹 |  |
| 2 | 清洗空调工程项目二：高压水枪清洁剂清洗风口外壳空气滤网、室外主机散热器(并补加雪种) | 匹 |  |
| 3 | 检修空调线路故障(包括室外主机检修) | 小时 |  |
| 4 | 空调加雪种(高空作业带安全带的)真空加R22雪种人工费 | 匹 |  |
| 5 | 空调加雪种(不用高空作业不用带安全带的)补加R22雪种人工费 | 匹 |  |
| 6 | 空调加雪种(高空作业带安全带的)真空加R134a或R32或410雪种人工费 | 匹 |  |
| 7 | 空调加雪种(不用高空作业不用带安全带的) 真空加R134或R134或410雪种人工费 | 匹 |  |
| 8 | 修改线路换天花顶LED灯泡拆装人工费 | 个 |  |
| 9 | 检查线路换天花顶LED光管拆装人工费 | 支 |  |
| 10 | 修改线路换天花顶盘式LED灯珠盘(1200mmx600mmx48w)安装加固人工费 | 盘 |  |
| 11 | 换水龙头拆装人工费 | 个 |  |
| 12 | 修理沸腾式电热水器换发热管拆装人工费 | 支 |  |
| 13 | 修理高温消毒柜换红外线发热管,检修线路拆装人工费 | 条 |  |
| 14 | 检修照明线路用电设备漏电人工费 | 小时 |  |
| 15 | 法定节假期前，对办公楼所有办公室、食堂等进行用电安全检查，检查用电设备漏电开关，清理各楼层的废弃资料杂物 | 年 |  |