江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

江门市硕通医疗器械科技有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：导引针（02无源手术器械；07手术器械-针；02手术针）予以备案，备案号：粤江械备20180024号。

江门市市场监督管理局

2021年04月16日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20180024号

| 备案人名称 | 江门市硕通医疗器械科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 914407035921362346 |
| 备案人注册地址 | 江门市蓬江区篁庄大道西16号7幢（一址多照） |
| 生产地址 | 江门市篁庄大道西16号7幢二楼 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 导引针（02无源手术器械；07手术器械-针；02手术针） |
| 型号/规格 | ST-GS350A、ST-GS400A、ST-GS450A、ST-GS350B、ST-GS400B、ST-GS450B、ST-GS500B、ST-GS550B、ST-GS600B、ST-GP11Fr、ST-GS160C、ST-GS160D、ST-GP14Fr、ST-GP16Fr |
| 产品描述 | 由针体和柄部组成，针体头端有平、十字、球头、尖头、圆头、弯钩形状。非无菌提供。 |
| 预期用途 | 用于探、拨、挑、刺组织建立通路。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年04月16日 |
| 变更情况 | 2020年1月7日，增加型号为：ST-GP11Fr。 2020年4月14日，注册地址变更为：江门市蓬江区篁庄大道西16号7幢（一址多照）。 2021年4月16日，变更产品描述为由针体和柄部组成，针体头端有平、十字、球头、尖头、圆头、弯钩形状。非无菌提供。新增规格型号：ST-GS160C、ST-GS160D、ST-GP14Fr、ST-GP16Fr。变更产品风险分析报告、产品技术要求、产品说明书、最小销售单元标签样稿。 |