附件2

验证快检方法要求

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 批次 | 快检项目及参数 | 快检试剂生产企业 | 法检项目 |
| 果蔬类 | 10 | 酶抑制率法农药残留（分光光度法）毒死蜱0.1 mg/kg水胺硫磷0.05 mg/kg克百威0.02 mg/kg氟虫腈0.02 mg/kg | 按考评市场实际填写 | 与快检项目一致。 |
| 水产品 | 6 | 孔雀石绿2.0 μg/kg氯霉素0.1 μg/kg氧氟沙星1.0 μg/kg |
| 贝类养殖水样 | 4 | 孔雀石绿2.0 μg/kg氯霉素0.1 μg/kg |
| 畜禽肉 | 4 | 瘦肉精（克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇）0.5 μg/kg |
| 鲜蛋 | 4 | 氟苯尼考0.2 μg/kg |
| 合计 | 28 |  |  |  |