附件2

江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表

环境信息公开单位（盖章）：开平市环境卫生管理处                                            填写时间：2021年8月23日

一、 基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 |  | 生产地址 | 法定代表人 | 联系方式 |  | 信息公开联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开平市环境卫生管理处 | 12440783456180732X |  | 开平市长沙良园路40号 | 杨泉锋 | 13828050663 |  | 张品超 | 13432231716 |
| 生产经营和管理服务的主要内容（经营范围） |  | 负责市区环境卫生作业管理、环境卫生设施运营与维护、卫生费的征收与追缴等任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  | 计量单位 |  | 实际年产量 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

二、排污信息

2-1废水污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | WS-800001 |  |  | 开平市梁金山生活垃圾卫生填埋场废水排放口 |  |  | 直接进入江河、湖、库等水环境 |  |  |
| 废水主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  |  | 2020年度排放总量（单位：t） |
| PH值 |  | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2008）表2排放浓度限值。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 色度 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| CODcr |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| BOD5 |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| SS |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 总氮 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 总磷 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 粪大肠菌群 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  |
| 六价铬 |  |  |  |  | 0.05 |  |  |  |  |
| 总铬 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 总镉 |  |  |  |  | 0.01 |  |  |  |  |
| 总铅 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 总砷 |  |  |  |  | 0.1 |  |  |  |  |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  |  |  | 超标情况 |  |
| 2020-05-26 |  |  | TR2005039-001 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 2020-06-29 |  |  | TR2006029-001 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 2020-08-24 |  |  | TR2007130-001 |  |  |  |  | 达标 |  |
| 2020-08-06 |  |  | TR2008036-001 |  |  |  |  | 达标 |  |

2-2废气污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无组织排放 |  | 无组织排放 |  |  | 空中 |  |
| 废气主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  | 2020年度排放总量（单位：t） |
| 臭气浓度 |  | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新扩改建标准限值。 |  | 20 |  |  |  |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  | 超标情况 |  |
| 2020-05-26 |  |  | TR2005039-001 |  |  | 达标 |  |
| 2020-06-29 |  |  | TR2006029-001 |  |  | 达标 |  |
| 2020-08-24 |  |  | TR2007130-001 |  |  | 达标 |  |
| 2020-08-06 |  |  | TR2008036-001 |  |  | 达标 |  |

2-3  2019年固废处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生 量（吨） | 本单位内处置 |  | 外单位处置 |  | 贮存量 （吨） | 累计 贮存量 （吨） | 是否办理转 移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 （吨） | 处置方式 | 处置量 （吨） | 处置方式 |  |  |  |
| 污泥 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |

2-4上年噪声污染物信息

噪声执行标准：

| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| --- | --- | --- |
| 2020-05-26 | TR2005039-001 | 达标 |
| 2020-06-29 | TR2006029-001 | 达标 |
| 2020-08-24 | TR2007130-001 | 达标 |
| 2020-08-06 | TR2008036-001 | 达标 |

说明：污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。

三、防治污染设施建设和运行情况

| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

四、建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、排污许可情况

| 企业名称 | （2020年申请中） | 排污许可证号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期限 | （2020年申请中） | 至 |  |

六、突发环境事件应急备预案

| 备案时间 | 2020年12月23日 | 备案部门 | 江门市生态环境局 |
| --- | --- | --- | --- |

附编制文本扫描件，务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。

七、自行监测方案

附编制文本扫描件，务必对外公开自行监测方案编制文