江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

台山市君丰医疗器械有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：鼻氧管（08呼吸、麻醉和急救器械；06呼吸、麻醉用管路、面罩；08鼻氧管）予以备案，备案号：粤江械备20210026号。

江门市市场监督管理局

2021年09月13日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20210026号

| 备案人名称 | 台山市君丰医疗器械有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440781MA518ERF3U |
| 备案人注册地址 | 台山市白沙镇西宁街8号之2 |
| 生产地址 | 台山市白沙镇西宁街8号之2 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 鼻氧管（08呼吸、麻醉和急救器械；06呼吸、麻醉用管路、面罩；08鼻氧管） |
| 型号/规格 | 单鼻型(JF1003010、JF1003011、JF1003012)、双鼻型(JF1003020 、JF1003021、 JF1003022) |
| 产品描述 | 产品由进氧接口、氧气软管、调节环、鼻塞等组成。鼻氧管与输氧系统连接，供患者吸入氧气使用。非无菌提供，一次性使用。 |
| 预期用途 | 用于吸氧时氧源与吸氧者之间的氧气直接输送或湿化后输送。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年09月13日 |
| 变更情况 |  |