- 关于江新联围天河围涝整治工程-滨江片调蓄湖工程环境影响报告书的批复

江门市蓬江区政府投资工程建设管理中心：

你公司报批的《江新联围天河围涝整治工程-滨江片调蓄湖工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）等材料收悉。根据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条第三款的规定，经研究，批复如下：

- 江新联围天河围涝整治工程-滨江片调蓄湖工程选址位于江门市蓬江区境内，江新联围天河围宁波水闸（桩号11+300）至周郡水闸（桩号13+400）地段内、滨江新城启动区中北部，总面积为67.9万m2。建设内容包括：

（一）调蓄湖工程：主要为“两湖三河”（天沙湖、园山湖、天溪河、冲板河及海东岸河）新建调蓄湖及其护岸。

（1）新建天沙湖及其护岸：天沙湖面积l4.5万m2，湖底高程为-0.9m，设计景观水位为1.60m，正常水位为1.60m，最高水位为2.20m，建筑物级别为3级。天沙湖沿岸护岸挡土墙长度4253m。

（2）扩建园山湖及其护岸：扩建园山湖面积为4.05万m2，湖底高程为-0.9m，设计景观水位为1.60m，正常水位为1.60m，最高水位为2.20m，建筑物级别为3级。园山湖沿岸护岸挡土墙1433m。

（3）其他水系工程(冲板河、海东岸河、天溪河)：天沙湖和园山湖之间新建天溪河连通，并在天溪河与冲板泵站间新建冲板河，同时在海东岸泵站前新建海东岸河。天溪河全长1500m，冲板河全长689.78m，海东岸河全长151.69m。天溪河新建护岸长度为1494m，冲板泵站前河道新建护岸长度为1379.4m，海东岸泵站前河道新建护岸长度为303.38m。

（4）园山湖一期工程：园山湖一期修葺、灯光亮光提升及管理房建设等工程。

（二）新建观澜泵站工程：设计装机容量为2000kw，装机流量28m3/s，工程级别为Ⅲ等，主要建筑物级别为3级，次要建筑物及临时建筑物级别为4级，泵站设计防洪标准为30年一遇，校核防洪标准为100年一遇。

（三）新建宁波泵站工程：设计装机容量为310kW，引水流量为6m3/s。该泵站属西江大堤的堤后式泵站，引水钢管、外江进水段、1#工作井的建筑物级别为2级，设计防洪标准为50年一遇；其他主要建筑物级别为4级，设计防洪标准为20年一遇，校核防洪标准为50年一遇。

二、江门市生态环境局蓬江分局委托江门市环境科学研究所对《报告书》的环境可行性进行评估论证，出具的评估意见认为，《报告书》有关该项目建设可能造成的环境影响分析、预测和评价内容，以及提出的各项安全防护措施合理可行，环境影响评价结论总体可信。项目按照《报告书》中所列性质、规模、地点、生产工艺、平面布局和拟采取的环境保护措施进行建设，从环境保护角度可行。经江门市生态环境局蓬江分局项目会审会议审议并原则通过对《报告书》的审查。

三、在项目全面落实《报告书》提出的各项污染防治和环境风险防范措施、确保污染物排放稳定达标且符合总量控制要求的前提下，项目建设和运营中还应重点做好以下工作：

（一）严格落实水污染防治措施。按照“清污分流、雨污分流”的原则优化设置给排水系统。项目施工期水塘积水经泵抽排至附近小河涌；基坑废水经沉淀处理达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的IV类标准后排入天沙河；机械和车辆冲洗废水、暴雨地表径流、管道试压废水经处理后回用于施工场地，作为运输车辆和机械等冲洗、工地抑尘、降尘喷洒用水，不外排。项目不设置施工营地，施工人员住宿依托临近出租屋，生活污水依托出租屋污水管网系统排入棠下污水处理厂。项目运营期生活污水经三级化粪池处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）第二时段三级标准及棠下污水处理厂进水标准的较严者后，经市政管网排入棠下污水处理厂。

（二）项目施工期须落实施工控尘“六个100%”措施。施工场地应设置连续封闭围挡墙，严禁敞开式作业；施工物料和废弃物应尽可能封闭运输，施工场地和运输道路应采用洒水等有效的防治扬尘措施，以减轻对施工场地周围和运输路线沿线环境敏感点的影响。施工扬尘等废气污染物排放应符合广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）中无组织排放监控浓度限值。填塘清淤恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值（二级新扩改建）。

（三）严格落实噪声污染防治措施。项目施工期应选用低噪声施工设备和工艺，合理安排施工时间，并采取有效的消声降噪措施，防止施工噪声和振动对居民点等环境敏感点造成影响。施工噪声应符合国家《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。禁止在每天晚上22时至次日早上6时进行产生环境噪声污染的建筑施工作业；因特殊需要必须连续作业的，须事先报建设行政主管部门和我局审查批准，并公告附近居民。项目运营期须优化厂区的布局，选用低噪设备并采取有效的减振、隔声措施，合理安排工作时间，确保观澜泵站西面、观澜泵站东面噪声符合国家《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类区标准，其余执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准。

（四）严格落实固体废物分类处理处置要求。按照分类收集和综合利用的原则，落实固体废物的处理处置，防止造成二次污染。一般固废按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）执行，危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单执行，并委托具有相应资质的危险废物经营许可证单位处置。

（五）项目须落实《报告书》提出的各项污染防治和安全防范措施，防止环境污染事故，确保环境安全。

四、项目环保投资应纳入工程投资概算并予以落实。

五、建设项目的环境影响评价文件经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

六、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

七、纳入《固定污染源排污许可分类管理名录》的建设项目，排污单位应当在启动生产设施或者在实际排污之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证。

八、项目建成后，应按规定自主开展竣工环境保护验收，未经验收合格不得投入生产或使用。除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。

- 江门市生态环境局

- 2021年10月12日

公开方式：主动公开

抄送：广东高诚环境工程有限公司、江门市蓬江区棠下镇生态环境保护办公室