附件

广东省2021年第一、二批建设项目环评文件复核抽查发现问题及处理意见

| **序号** | **环评文件名称** | **建设单位（含统一社会信用代码）** | **环评文件存在的主要问题** | **编制单位（统一社会信用代码）** | **编制人员（信用编号及职业资格证书管理号）** | **编制单位失信记分** | **编制人员**  **失信记分** | **失信记分依据** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东欧丽仕智能科技有限公司年产精密智能设备3000台建设项目环境影响报告表 | 广东欧丽仕智能科技有限公司（91440785MA53ARYF6F） | 1. 污染源源强核算内容不全。项目失效槽液经厂内废水处理系统进行处理，水污染物源强未核算除油、酸洗、陶化、中和及电泳工艺废槽液带入的污染物源强【报告表“建设项目工程分析”】。 2. 所提环境保护措施或者其可行性论证不符合相关规定。项目生产废水经“一级混凝沉淀+气浮+二级混凝沉淀+砂滤”处理后全部回用于表面处理生产线水洗工序、不外排，但报告表未论证处理及回用方案的技术可行性和长期稳定运行的可靠性【报告表“建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果”】。 | 深圳市澜锦环保科技有限公司  （914403000885810720） | 编制主持人：高云慧（BH021801，2013035370350000003508370340）  主要编制人员：罗剑龙（BH023046） | 5 | 5 | 《监督管理办法》第二十六条第一款第（五）（十）项以及《失信记分办法（试行）》第七条 |