江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

江门大诚医疗器械有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：冷敷凝胶（09物理治疗器械；02温热（冷）治疗设备/器具；03物理降温设备）予以备案，备案号：粤江械备20140011号。

江门市市场监督管理局

2021年08月19日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20140011号

| 备案人名称 | 江门大诚医疗器械有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 9144070455174062X5 |
| 备案人注册地址 | 江门市江海区滘北横坑南8号厂区生产大楼第三层 |
| 生产地址 | 江门市江海区滘北横坑南8号厂区生产大楼第三层 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 冷敷凝胶（09物理治疗器械；02温热（冷）治疗设备/器具；03物理降温设备） |
| 型号/规格 | 10g、15g、20g、25g、30g、50g、80g、100g |
| 产品描述 | 由降温物质和外包装瓶组成。降温物质由卡波姆940、甘油、水和三乙醇胺组成高分子凝胶。通过高分子凝胶中水分汽化带走热量，从而达到局部降温功能。本品不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。 |
| 预期用途 | 用于人体物理退热、体表面特定部位的降温。仅用于闭合性软组织。 |
| 备注 | 在规定的条件下贮存，有效期为三年。 |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年08月19日 |
| 变更情况 | 2020年12月30日，变更产品名称、产品描述、预期用途、型号/规格、组织机构代码、产品技术要求、产品工艺流程图、产品说明书及最小销售单元的标签样稿。2021年3月19日，产品描述变更为：本品由降温物质和外套组成。降温物质为含有植物精油、水、水溶性高分子物质的挥发性液体凝胶，外套为涂抹瓶。本品不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。2021年8月19日，产品描述变更为：由降温物质和外包装瓶组成。降温物质由卡波姆940、甘油、水和三乙醇胺组成高分子凝胶。通过高分子凝胶中水分汽化带走热量，从而达到局部降温功能。本品不含有发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分。产品有效期变更为三年。 |