江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

广东康尔乐医疗器械有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：负压吸引装置（14注输、护理和防护器械；06与非血管内导管配套用体外器械；03负压引流器及组件）予以备案，备案号：粤江械备20210033号。

江门市市场监督管理局

2021年12月30日

第一类医疗器械备案信息表

备案号：粤江械备20210033号

| 备案人名称 | 广东康尔乐医疗器械有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 914407030923522648 |
| 备案人注册地址 | 江门市蓬江区棠下镇新南路82号13幢厂房四楼 |
| 生产地址 | 江门市蓬江区棠下镇新南路82号13幢厂房一楼、四楼 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 负压吸引装置（14注输、护理和防护器械；06与非血管内导管配套用体外器械；03负压引流器及组件） |
| 型号/规格 | 型号：KEL-FY-24FCS,KEL-FY-26FCS,KEL-FY-28FCS,KEL-FY-30FCS, KEL-FY-32FCS，KEL-FY-34FCS,KEL-FY-36FCS; 规格：1000mL,1500mL,2000mL,2500mL,3000mL。 |
| 产品描述 | 产品由连接接头、连接管、引流袋组成。非无菌提供。不包括负压泵、手动负压源（负压球）和插入体内的引流导管。 |
| 预期用途 | 用于临床负压引流时，与插入体内的引流管相连接，起到充当负压传导介质和/或引导、收集引流液的作用。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年12月30日 |
| 变更情况 | / |