江门市市场监督管理局

第一类医疗器械备案凭证

江门市凯林贸易有限公司：

根据相关法规要求，对你单位第一类医疗器械：增菌培养基（6840体外诊断试剂）予以备案，备案号：粤江械备20190003号。

江门市市场监督管理局

2021年12月29日

第一类体外诊断试剂备案信息表

备案号：粤江械备20190003号

| 备案人名称 | 江门市凯林贸易有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人组织机构代码 | 91440703727874083N |
| 备案人注册地址 | 江门市木朗大道151号1栋1至4层 |
| 生产地址 | 江门市木朗大道151号1栋1至4层 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品分类名称 | 增菌培养基（6840体外诊断试剂） |
| 包装规格 | 阴道毛滴虫增菌型，3ml、10ml；细菌增菌型，6cm、9cm、7cm、8ml |
| 产品有效期 | 细菌增菌型：产品运输条件2-30℃，运输时间：≤7天，贮存温度2℃～8℃，切勿冻藏；保质期3个月。 阴道毛滴虫增菌型：运输条件2-30℃，运输时间：≦7天，-20℃以下贮存，保质期6个月。 |
| 预期用途 | 用于为微生物的繁殖提供特定的生长环境。 |
| 主要组成成分 | 细菌增菌型：胰酪蛋白胨、氯化钠、 葡萄糖、可溶性淀粉、磷酸氢二钠、琼脂、纯化水。 阴道毛滴虫增菌型：蛋白胨、氯化钠、麦芽糖、血清、纯化水。 |
| 备注 |  |
| 备案单位 和日期 | 江门市市场监督管理局 备案日期：2021年12月29日 |
| 变更情况 | 2021年12月29日；规格型号变更为：阴道毛滴虫增菌型，3ml、10ml；细菌增菌型，6cm、9cm、7cm、8ml。产品描述变更为：细菌增菌型：胰酪蛋白胨、氯化钠、 葡萄糖、可溶性淀粉、磷酸氢二钠、琼脂、纯化水。 阴道毛滴虫增菌型：蛋白胨、氯化钠、麦芽糖、血清、纯化水。 产品有效期变更为：细菌增菌型：产品运输条件2-30℃，运输时间：≤7天，贮存温度2℃～8℃，切勿冻藏；保质期3个月。 阴道毛滴虫增菌型：运输条件2-30℃，运输时间：≦7天，-20℃以下贮存，保质期6个月。 |