附表

江门市“十一五”能源建设项目表

单单位：万元

| 项目名称 | 建设规模 (万千瓦) | 总投资 (万元) | “十五” 已投资 | “十一五” 计划投资 | “十一五” 建设目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电源建设 |  | 5803700 | 513000 | 3789700 |  |
| ㈠ 独立电厂 |  |  |  |  |  |
| ⑴台 山电厂一期3-5#机组 | 3×60万千瓦亚临界燃煤机组 | 670000 | 470000 | 200000 | 2006年建成投产 |
| ⑵ 台山电厂二期工程6、7#机组 | 2×100万千瓦超超临界燃煤机组 | 950000 | - | 750000 | 2010年基本 建成投产 |
| ⑶ 台山核电站首期工程 | 2×100万千瓦压水堆核电机组 | 2250000 | - | 1000000 | 主体工程建设 |
| ⑷ 新会LNG电厂首期工程 | 4×35万千瓦燃气联合循环机组 | 470000 | - | 470000 | 2010年建成投产 |
| ㈡ 热电联产 |  |  |  |  |  |
| ⑸ 双水电厂热电冷水四联供 | 1×60万千瓦燃煤超临界热电机组，供汽能力500-900t/h | 320000 | - | 320000 | 2010年建成投产 |
| ⑹ 亚太纸业热电联产 | 1×8万千瓦抽汽冷凝机组+1台410t/h锅炉，抽汽130t/h | 50000 | - | 50000 | 2009年建成投产 |
| ⑺ 地方小油机技术改造工程 | 20万千瓦抽汽冷凝机组，供热能力200t/h | 140000 | 20000 | 120000 | 2006-2010年 建成投产 |
| ⑻ 工业园热电联产 | 30万千瓦装机容量，配置相应锅炉，年供气200万吨以上 | 150000 | 20000 | 80000 | 2006-2010年 建成投产 |
| ㈢ 可再生能源 |  |  |  |  |  |
| ⑼川岛风电厂首期工程 | 风机98台，总装机5万千瓦 | 50000 | 3000 | 47000 | 2009年建成投产 |
| 二、电网建设 |  |  |  |  |  |
| ㈠ 500kV |  |  |  |  |  |
| ⑴ 五邑输变电工程 | 变电容量75万千伏安，线路3.5千米 | 31000 | - | 31000 | 2008年建成投产 |
| ⑵ 新会输变电工程 | 变电容量100万千伏安，线路12千米 | 27000 | - | 27000 | 2010年建成投产 |

| ⑶ 五邑-南山双回线路 | 线路204千米 | 69300 | - | 69300 | 2008年投产 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ㈡ 220kV输变电工程 | 新建及扩建输变电工程20座，新增变电容量345千伏安，线路480千米 | 205200 | - | 205200 | 2006-2010年 建成投产 |
| ㈢ 110kV输变电及配网工程 | 新建及扩建输变电工程81座，新增变电容量312.45千伏安，线路1235千米 | 250700 | - | 250700 | 2006-2010年 建成投产 |
| ㈣ 川岛农网改造 | 更新上、下川岛全部农村电网 | 5500 | - | 5500 | “十一五”期间基本完成农网改造 |
| 三、LNG项目 |  |  |  |  |  |
| ㈠ 广东省LNG二期工程江门段 | 城市门站一个，高中压调压站7座，高压管线(含珠海高栏至新会LNG电厂支干线)65千米 | 120000 | - | 120000 | 2009年建成投产 |
| ㈡ 江门市城市管道燃气首期工程 | 首期供应居民10万户及主要工业、商业用户 | 45000 | - | 45000 | 2009年建成投产 |