附件2

江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表

环境信息公开单位（盖章）：                                    填写时间：

一、 基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 |  | 生产地址 | 法定代表人 | 联系方式 |  | 信息公开联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开平拓普电子工业有限公司 | 914407837436971608 |  | 开平市月山镇水井东风转旗第二工业区水云路42-50号之5 | 陈海生 | 13826183143 |  | 陈凯 | 13824029898 |
| 生产经营和管理服务的主要内容（经营范围） |  | 生产、销售：二极体、三极体引线架、电子插件元件及五金零件、线路板；金属表面处理及热处理加工；货物进出口、技术进出口。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  | 计量单位 |  | 实际年产量 |  |  |
| 1 | 线路板 |  |  | 万平方米 |  | 241.2 |  |  |
| 2 | 五金卫浴件 |  |  | 万平方米 |  | 50 |  |  |

二、排污信息

2-1废水污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  | 废水排放口 |  |  | 直接进入江河、湖、库等水环境 |  |  |
| 废水主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  |  | 2021排放总量（单位：t） |
| COD |  | 电镀水污染 物排放标准D B 44/1597- 2015 |  |  | 50mg/L |  |  |  |  |
| 氨氮 |  |  |  |  | 8mg/L |  |  |  |  |
| 总氮 |  |  |  |  | 15mg/L |  |  |  |  |
| 总铜 |  |  |  |  | 0.3mg/L |  |  |  |  |
| 总镍 |  |  |  |  | 0.1mg/L |  |  |  |  |
| 总铬 |  |  |  |  | 0.5mg/L |  |  |  |  |
| 六价铬 |  |  |  |  | 0.1mg/L |  |  |  |  |
| 总铝 |  |  |  |  | 2.0mg/L |  |  |  |  |
| 总锌 |  |  |  |  | 1.0mg/L |  |  |  |  |
| 总铁 |  |  |  |  | 2.0mg/L |  |  |  |  |
| PH值 |  |  |  |  | 6-9 |  |  |  |  |
| 悬浮物 |  |  |  |  | 30mg/L |  |  |  |  |
| 氟化物（以F -计） |  |  |  |  | 10mg/L |  |  |  |  |
| 石油类 |  |  |  |  | 2.0mg/L |  |  |  |  |
| 总磷（以P计 ） |  |  |  |  | 0.5mg/L |  |  |  |  |
| 总氰化物 |  |  |  |  | 0.2mg/L |  |  |  |  |
| PH值 |  | 水污染物排 放限值DB44/ 26—2001 |  |  | 6-9 |  |  |  |  |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  |  |  | 超标情况 |  |
| 2021年1月30日 |  |  | （2021）第010108号 |  |  |  |  | 无 |  |
| 2021年3月30日 |  |  | （2021）第030183号 |  |  |  |  | 无 |  |
| 2021年4月23日 |  |  | （2021）第040115号 |  |  |  |  | 无 |  |
| 2021年5月17日 |  |  | （2021）第050086号 |  |  |  |  | 无 |  |
| 2021年6月15日 |  |  | （2021）第060067号 |  |  |  |  | 无 |  |
| 2021年7月13日 |  |  | （2021）第070149号 |  |  |  |  | 无 |  |
| 2021年8月13日 |  |  | （2021）第080127号 |  |  |  |  | 无 |  |
| 2021年9月13日 |  |  | （2021）第090147号 |  |  |  |  | 无 |  |
| 2021年10月14日 |  |  | （2021）第100133号 |  |  |  |  | 无 |  |
| 2021年11月17日 |  |  | （2021）第110152号 |  |  |  |  | 无 |  |
| 2021年12月13日 |  |  | （2021）第120127号 |  |  |  |  | 无 |  |

2-2废气污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 |  |  | 空中 |  |
| 废气主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  | 排放限值（mg/m3） | 核定排放总量（单位：t/a） |  | 2021排放总量（单位：t） |
| 氮氧化物 |  | 锅炉大气污染物 排放标准DB44/76 5-2019 |  | 150 |  |  |  |
| 林格曼黑度 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 颗粒物 |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 二氧化硫 |  |  |  | 50 |  |  |  |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  | 超标情况 |  |
| 2021年06月26日 |  |  | LC-DH210872-001[A] |  |  | 无 |  |
| 2021年08月19日 |  |  | LC-DH210872-001[B] |  |  | 无 |  |
| 2021年09月09日 |  |  | LC-DH210872-001[C] |  |  | 无 |  |
| 2021年11月24日 |  |  | （2021）第110316号 |  |  | 无 |  |
| 2021年12月21日 |  |  | （2021）第120236号 |  |  | 无 |  |

2-3  2021年固废处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生 量（吨） | 本单位内处置 |  | 外单位处置 |  | 贮存量 （吨） | 累计 贮存量 （吨） | 是否办理转 移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 （吨） | 处置方式 | 处置量 （吨） | 处置方式 |  |  |  |
| 污泥 | 1358.135 |  |  | 1383.785 | 委外 | 8.55 | 8.55 | 是 |
| 废线路板边角料 | 36.43 |  |  | 36.43 | 委外 | 0 | 0 | 是 |
| 退锡废液 | 89.28 |  |  | 92.42 | 委外 | 4.76 | 4.76 | 是 |
| 含铜废液 | 513.62 |  |  | 501.62 | 委外 | 12 | 12 | 是 |
| 废菲林渣 | 44.939 |  |  | 40.575 | 委外 | 21.235 | 21.235 | 是 |
| 废蚀刻液 | 5369.73 | 5371 | 自行利用 |  |  | 43.28 | 43.28 |  |
| 废抹布 | 34.082 |  |  | 65.935 | 委外 | 0.845 | 0.845 | 是 |
| 废棉芯，废手套，废包装袋 | 8.412 |  |  | 15.754 | 委外 | 1.925 | 1.925 | 是 |
| 废油墨罐 | 19.025 |  |  | 29.616 | 委外 | 0.452 | 0.452 | 是 |
| 废空桶 | 0.165 |  |  | 1.355 | 委外 | 0 | 0 | 是 |
| 废铬酐桶 | 0.186 |  |  | 2.725 | 委外 | 0.898 | 0.898 | 是 |
| 实验室废物 | 0.6 |  |  | 0 | 委外 | 1.043 | 1.043 | 是 |

2-4上年噪声污染物信息

噪声执行标准：

| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| --- | --- | --- |
| 2021年1月30日 | （2021）第010108号 | 无 |
| 2021年5月17日 | （2021）第050086号 | 无 |
| 2021年8月13日 | （2021）第080127号 | 无 |
| 2021年11月17日 | （2021）第110152号 | 无 |

说明：污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。

三、防治污染设施建设和运行情况

| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 废水处理站 | 2015年 | 详情附件1 |  | 2000t/日 |
| 废气 | 废气塔喷淋塔 | 2014年 | 废气→废气塔→引风机→气体达标排放 ↓↓ 加药桶→喷淋系统→废水处理站 |  | 100万立方米/时 |

四、建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关于开平拓普电子工业有限公司建设项目竣工环境保护验收意见的函 | 配套电镀车间，生产LED引线架、电子元件、电路板，生产规模产量分别为300吨 、50吨和50吨 | 开平市环境保护局 | 开环批字【2002】057号 | 2002年5月10日 | 开平市环境保护局 | 开环验【2007】024号 | 2002年5月10日 |
| 江门市环境违法违规建设项目备案意见表 | 线路板扩建项目 | 江门市环境保护局 | 110 | 2016年12月28日 |  |  |  |

五、排污许可情况

| 企业名称 | 开平拓普电子工业有限公司 | 排污许可证号 | 914407837436971608002R |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期限 | 2021年10月30日 | 至 | 2026年10月29日 |

六、突发环境事件应急备预案

| 备案时间 | 2019年01月30日 | 备案部门 | 开平市环境保护局 |
| --- | --- | --- | --- |

附编制文本扫描件，务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表

。

七、自行监测方案

附编制文本扫描件，务必对外公开自行监测方案编制文

附件1，如下：