附件2

江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表

环境信息公开单位（盖章）：瀚蓝（开平）固废处理有限公司                   填写时间：2022年6月14日

一、 基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 |  | 生产地址 | 法定代表人 | 联系方式 |  | 信息公开联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 瀚蓝（开平）固废处理有限公司 | 91440783MA4WMU2WX6 |  | 广东省开平市百合镇蒲桥工业路30号之6 | 王川东 | 13695235985 |  | 陈忠梅 | 14796282949 |
| 生产经营和管理服务的主要内容（经营范围） |  | 一般项目：生物有机肥料研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；生活垃圾处理装备销售；肥料销售；热力生产和供应；污泥处理装备制造；污水处理及其再生利用；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推厂。许可项目：餐厨垃圾处理；发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（不含危险货物）；生物质燃气生产和供应；肥料生产。 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  | 计量单位 |  | 实际年产量 |  |  |
| 1 | 电能 |  |  | 万千瓦时/年 |  | 11284.497 |  |  |

二、排污信息

2-1废水污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高浓度废水（含飞灰填埋区淋溶水） |  |  | 高浓度合格水采样口 |  |  | 处理后全部回用于循环冷却水补充水，浓液回用于制浆或回喷炉膛，不外排 |  |  |
| 2 | 低浓度废水 |  |  | 低浓度合格水采样口 |  |  | 处理后回用于循环冷却水补充水及厂区绿化用水、道路洒水，不外排；浓液回用于制浆或回喷炉膛，不外排 |  |  |
| 3 | 清净下水 |  |  | / |  |  | 回用于循环冷却塔补充水，不外排 |  |  |
| 废水主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  |  | 2021年度排放总量（单位：t） |
| / |  | / |  |  | / | / |  |  | / |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  |  |  | 超标情况 |  |
| 2021.02.23 |  |  | RSD20210158 |  |  |  |  | 无 |  |
| 2021.07.19 |  |  | RSD20210831 |  |  |  |  | 无 |  |

| 序号 | 排污口编号 |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 |  | 废气排放口 |  |  | 通过1座80m的集束式烟囱高空排放 |  |
| 2 | DA002 |  | 废气排放口 |  |  | 通过1座80m的集束式烟囱高空排放 |  |
| 废气主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  | 2021年度排放总量（单位：t） |
| 颗粒物 |  | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及欧盟标准2010/75/EU的严者 |  | 10mg/Nm³ | 10.2 |  | 3.697815 |
| SO2 |  |  |  | 50mg/Nm³ | 50.96 |  | 5.863018 |
| NOX |  |  |  | 200mg/Nm³ | 203.9 |  | 190.65092 |
| 汞及其化合物 |  |  |  | 0.05mg/Nm³ | / |  | / |
| 镉、铊及其化合物（以Cd+Ti计） |  |  |  | 0.05mg/Nm³ | / |  | / |
| 锑、砷、铅、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Mn+NI计） |  |  |  | 0.5mg/Nm³ | / |  | / |
| 二噁英类 |  |  |  | 0.1ngTEQ/m³ | / |  | / |
| 一氧化碳 |  |  |  | 50mg/Nm³ | / |  | / |
| 氯化氢 |  |  |  | 10mg/Nm³ | / |  | / |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  | 超标情况 |  |
| 2021.01.04 |  |  | EM20120315B、EM20120315C |  |  | 无 |  |
| 2021.02.04 |  |  | RSD20210121 |  |  | 无 |  |
| 2021.03.19 |  |  | RSD20210257 |  |  | 无 |  |
| 2021.04.07 |  |  | RSD20210335 |  |  | 无 |  |
| 2021.05.08 |  |  | RSD20210448 |  |  | 无 |  |
| 2021.06.11 |  |  | RSD20210617 |  |  | 无 |  |
| 2021.07.19 |  |  | RSD20210830 |  |  | 无 |  |
| 2021.08.10 |  |  | RSD20210991 |  |  | 无 |  |
| 2021.09.03 |  |  | RSD20211207 |  |  | 无 |  |
| 2021.10.14 |  |  | RSD20211501 |  |  | 无 |  |
| 2021.11.12 |  |  | RSD20211750 |  |  | 无 |  |
| 2021.12.14 |  |  | RSD20212089、RSD20212172 |  |  | 无 |  |

2-3  2021年固废处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生 量（吨） | 本单位内处置 |  | 外单位处置 |  | 贮存量 （吨） | 累计 贮存量 （吨） | 是否办理转 移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 （吨） | 处置方式 | 处置量 （吨） | 处置方式 |  |  |  |
| 炉渣 |  | 0 | / | 58485.52 | 综合利用 | 0 | 0 | 否 |
| 飞灰固化物 | 6707.2718 | 7229.76 | 填埋 | 0 | / | 0 | 634.099 | 否 |
| 废矿物油 | 1.22 | 0 | / | 1.22 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |
| 废油桶 | 0.36 | 0 | / | 0.36 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |
| 废油漆桶 | 1.29 | 0 | / | 1.29 | 焚烧 | 0 | 0 | 是 |

2-4上年噪声污染物信息

噪声执行标准：

| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| --- | --- | --- |
| 2021.01.04 | EM20120315F | 无 |
| 2021.04.06 | RSD20210329 | 无 |
| 2021.07.29 | RSD20210888 | 无 |
| 2021.10.12 | RSD20211502 | 无 |

说明：污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。

三、防治污染设施建设和运行情况

| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高浓度废水（含飞灰填埋区淋溶水） | 1套处理规模200m³/d垃圾渗滤液处理系统 | 2019年11月4日 | 预处理+UASB厌氧反应器+MBR生化处理系统+NF+RO | 200m³/d | 86.16吨 |
| 低浓度废水 | 1套处理规模200m³/d低浓度废水处理系统 | 2019年11月1日 | 调节池+反硝化+硝化+MBR | 200m³/d | 111.38吨 |
| 清净下水 | / | / | 回用于循环冷却塔补充水，不外排 | / | / |
| #1焚烧炉 | 烟气净化系统 | 2019年11月27日 | 炉内SNCR脱硝+半干法脱酸+干法脱酸+活性炭吸附+布袋除尘 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）及欧盟标准2010/75/EU的严者 | / |
| #2焚烧炉 | 烟气净化系统 | 2019年12月9日 | 炉内SNCR脱硝+半干法脱酸+干法脱酸+活性炭吸附+布袋除尘 |  | / |

四、建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开平市固废综合处理中心一期一阶段项目 | 建设2条300吨/天的垃圾焚烧处理线，配置1台15MW汽轮发电机组，配套建设飞灰安全填埋场 | 江门市环境保护局 | 江开环审〔2018〕2号 | 2018年4月24日 | 江门市生态环境局开平分局 | 《开平市固废综合处理中心一期一阶段项目竣工环保验收意见》（开平市固废综合处理中心一期一阶段项目验收报告公示） | 2020年9月30日 |

五、排污许可情况

| 企业名称 | 瀚蓝（开平）固废处理有限公司 | 排污许可证号 | 91440783MA4WMU2WX6001Q |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期限 | 2021年07月13日 | 至 | 2026年07月12日止 |

六、突发环境事件应急备预案

| 备案时间 | 2020年5月26日 | 备案部门 | 江门市生态环境局 |
| --- | --- | --- | --- |

附编制文本扫描件，务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。

七、自行监测方案

附编制文本扫描件，务必对外公开自行监测方案编制文