附件2

江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表

环境信息公开单位（盖章）：广东沃泰环保有限公司                                填写时间：2022.06.13

一、 基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 |  | 生产地址 | 法定代表人 | 联系方式 |  | 信息公开联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 广东沃泰环保有限公司 | 91440400MA4UMRGA9D |  | 开平市梁金山 | 卢森 | 13286088880 |  | 卢森 | 13286088880 |
| 生产经营和管理服务的主要内容（经营范围） |  | 环境卫生管理 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  | 计量单位 |  | 实际年产量 |  |  |
| 1 | 渗沥液处理服务 |  |  | 吨 |  | 112137 |  |  |

二、排污信息

2-1废水污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 |  |  | 废水排放口 |  |  | 直接进入江河、湖、库等水环境 |  |  |
| 废水主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  |  | 2021年度排放总量（单位：t） |
| COD |  | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2规定的水污染物排放限值，其中苯胺类、六价铬执行表1规定的限值 |  |  | 100 mg/L | 57.2 |  |  | 395.29 |
| 氨氮 |  |  |  |  | 25mg/L | 9.4 |  |  | 105.49 |
| 总氮 |  |  |  |  | 40mg/L | 27.6 |  |  | 85.72 |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  |  |  | 超标情况 |  |
| 2021/01/26 |  |  | 广东维中检测报告（TR2101108-001） |  |  |  |  | 达标 |  |
| 2021/02/24 |  |  | 广东维中检测报告（TR2102049-001） |  |  |  |  | 达标 |  |
| 2021/08/06 |  |  | 广东利诚检测报告（LC-DH210995-005[A]） |  |  |  |  | 达标 |  |
| 2021/11/11 |  |  | 广东利诚检测报告（LC-DH210995-011） |  |  |  |  | 达标 |  |

2-2废气污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 废气排放口 |  |  | 空中 |  |
| 废气主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  | 2021年度排放总量（单位：t） |
| 颗粒物 |  | 广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2010）（燃煤锅炉≥10t/h）A区排放限值和国家标准《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表1燃煤锅炉排放限值中两者较严标准，其中烟尘执行国家标准大气污染物排放限值 |  | 1mg/m3 | 0.001 |  | 0.15 |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  | 超标情况 |  |
| 2021/01/26 |  |  | 广东维中检测报告（TR2101108-001） |  |  | 达标 |  |
| 2021/02/24 |  |  | 广东维中检测报告（TR2102049-001） |  |  | 达标 |  |
| 2021/08/06 |  |  | 广东利诚检测报告（LC-DH210995-005[A]） |  |  | 达标 |  |
| 2021/11/11 |  |  | 广东利诚检测报告（LC-DH210995-011） |  |  | 达标 |  |

2-3  2019年固废处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生 量（吨） | 本单位内处置 |  | 外单位处置 |  | 贮存量 （吨） | 累计 贮存量 （吨） | 是否办理转 移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 （吨） | 处置方式 | 处置量 （吨） | 处置方式 |  |  |  |
| 污泥 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  | 是 |

2-4上年噪声污染物信息

噪声执行标准：

| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| --- | --- | --- |
| 2021/01/26 | 广东维中检测报告（TR2101108-001） | 达标 |
| 2021/02/24 | 广东维中检测报告（TR2102049-001） | 达标 |
| 2021/08/06 | 广东利诚检测报告（LC-DH210995-005[A]） | 达标 |
| 2021/11/11 | 广东利诚检测报告（LC-DH210995-011） | 达标 |

说明：污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。

三、防治污染设施建设和运行情况

| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | MVR污水处理设备 | 2019.9.1 | 预处理+MVR蒸发+VP洗气 | 300t/d | 260t/d |
| 废气 |  |  |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

五、排污许可情况

| 企业名称 | 广东沃泰环保有限公司 | 排污许可证号 | 91440400MA4UMRGA9D001V |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期限 | 2021.02.25 | 至 | 2024.02.24 |

六、突发环境事件应急备预案

| 备案时间 | 2020年12月23日 | 备案部门 | 江门市生态环境局 |
| --- | --- | --- | --- |

附编制文本扫描件，务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。

七、自行监测方案

附编制文本扫描件，务必对外公开自行监测方