附件2

江门市重点排污单位环境信息公开格式规范表

环境信息公开单位（盖章）：                                    填写时间：

一、 基础信息

| 单位名称 | 组织机构代码 |  | 生产地址 | 法定代表人 | 联系方式 |  | 信息公开联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开平市达一织染实业有限公司 | 91440783771863277F |  | 开平市蚬冈镇工业园B2区2号 | 吴忠强 | 2522888 |  | 谢洪波 | 13119658812 |
| 生产经营和管理服务的主要内容（经营范围） |  | 加工、销售：染纱、纺纱、色织、印染、服装 |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 |  |  | 计量单位 |  | 实际年产量 |  |  |
| 1 | 印染布 |  |  | 万米 |  | 445 |  |  |

二、排污信息

2-1废水污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DW001 |  |  | 废水排放口 |  |  | 直接进入江河、湖、库等水环境 |  |  |
| 废水主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  |  | 2021年度排放总量（单位：t） |
| COD |  | 《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）表2规定的水污染物排放限值，其中苯胺类、六价铬执行表1规定的限值 |  |  | 80 mg/L | 18.6 |  |  | 8.762 |
| 氨氮 |  |  |  |  | 10 mg/L | 2.33 |  |  | 0.3014 |
| 总氮 |  |  |  |  | 15mg/L | 3.49 |  |  | 1.203 |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  |  |  | 超标情况 |  |
| 2021-03-10 |  |  | TR2101159 |  |  |  |  | 无超标 |  |
| 2021-08-19 |  |  | TR2108165 |  |  |  |  | 无超标 |  |
| 2021-07-29 |  |  | TR2107572 |  |  |  |  | 无超标 |  |
| 2021-12-22 |  |  | TR2112070 |  |  |  |  | 无超标 |  |

2-2废气污染物排放信息表

| 序号 | 排污口编号 |  | 排污口名称 |  |  | 排污去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 |  | 废气排放口 |  |  | 空中 |  |
| 废气主要污染物排放情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物名称 |  | 排放标准 |  | 排放限值 | 核定排放总量（单位：t/a） |  | 2021年度排放总 BN量（单位：t） |
| 颗粒物 |  | 广东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB44/765-2019）表2新建燃生物质锅炉排放浓度限值 |  | 20mg/m3 | 0.42 |  | 0.35 |
| SO2 |  |  |  | 35mg/m3 | 0.7 |  | 0.62 |
| NOX |  |  |  | 150mg/m3 | 2.81 |  | 1.56 |
| 监测信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 |  |  | 监测报告编号 |  |  | 超标情况 |  |
| 2021-03-10 |  |  | TR2101159 |  |  | 无超标 |  |
| 2021-08-19 |  |  | TR2108165 |  |  | 无超标 |  |
| 2021-09-23 |  |  | TR2109101 |  |  | 无超标 |  |
| 2021-12-22 |  |  | TR2112070 |  |  | 无超标 |  |

2-3  2021年固废处置信息

| 固废污染物名称 | 年度产生 量（吨） | 本单位内处置 |  | 外单位处置 |  | 贮存量 （吨） | 累计 贮存量 （吨） | 是否办理转 移联单 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处置量 （吨） | 处置方式 | 处置量 （吨） | 处置方式 |  |  |  |
| 污泥 | 402.74 | 0 |  | 355.66 | 环保建材 |  | 47.08 | 是 |
| 危险废物 | 0.4767 | 0 |  | 0.63 | 焚烧填埋 | 0.283 | 0.283 | 是 |

2-4上年噪声污染物信息

噪声执行标准：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的三类标准

| 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
| --- | --- | --- |
| 2021-04-15 | TR2010415 | 无超标 |
| 2021-07-23 | TR2010723 | 无超标 |
| 2021-11-18 | TR2011118 | 无超标 |

说明：污染物排放信息按上一年度自行监测结果填报。

三、防治污染设施建设和运行情况

| 污染类别 | 防治污染设施名称 | 投入使用日期 | 处理工艺 | 设计处理能力 | 平均处理能力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 印染污水处理 | 2000-06-05 | 集水池+物化反应池+物化沉淀池+厌氧池+预曝气池+接触氧化池+终沉池 | 2000t/d | 700t/d |
| 废气 | 锅炉废气处理 | 2018-07-01 | 布袋除尘+SNCR+麻石脱硫 | 50000 m3/h | 35000m3/h |

四、建设项目环境影响评价情况

| 建设项目名称 | 主要建设内容 | 环评审 批部门 | 环评批 复文号 | 环评批 复时间 | 竣工环 保验收 审批部门 | 竣工环保 验收审批 文号 | 竣工环保 验收审批 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达一织染实业项目环评批复 | 达一织染实业项目环评批复 | 江门市环境保护局 | 江环技（2004）195号 | 2004年12月27日 | 江门市环境保护局 | 江环技（2008）7号 | 2008年1月11日 |
| 关于开平市达一织染实业有限公司锅炉改造环境影响报告表的批复 | 关于开平市达一织染实业有限公司锅炉改造环境影响报告表的批复 | 开平市环境保护局 | 开环批【2017】74号 | 2017年9月26日 | 自主验收 | 自主验收 | 2018年8月10日 |

五、排污许可情况

| 企业名称 | 开平市达一织染实业有限公司 | 排污许可证号 | 91440783771863277F001P |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效期限 | 2020-12-27 | 至 | 2025-12-26 |

六、突发环境事件应急备预案

| 备案时间 | 2019年3月4日 | 备案部门 | 开平市环境保护局 |
| --- | --- | --- | --- |

附编制文本扫描件，务必对外公开突发环境事件应急备预案编制文本、备案表。

七、自行监测方案

附编制文本扫描件，务必对外公开自行监测方案编制