江新环罚〔2022〕28号

行政处罚决定书

当事人：江门市昌华钢业有限公司

统一社会信用代码：914407055723722131

经营场所：江门市新会区大泽镇创利来工业园内

法定代表人：余炳操

江门市昌华钢业有限公司环境违法一案，我局经过调查，现已审查终结。

**一、环境违法事实和证据**

2022年8月，我局执法人员对江门市昌华钢业有限公司进行的现场检查和调查发现：

你单位未制定涉及水污染事故的应急方案，未有设置总出水口应急阀门等应急设施，导致未能及时阻止冷轧油泄漏出大泽长湾河，造成环境污染事故。

以上事实，有当事人签名确认的《江门市生态环境局现场检查（勘察）记录》、《江门市生态环境局调查询问笔录》，《江门市昌华钢业有限公司突发环境事件应急预案》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案表》备案编号：440705-2021-356-L（简），江门市新会区环境监测站出具的监测报告{（新）环境监测（2022）第08050037号}和我局执法人员现场拍摄的照片等证据为证。

你单位的上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第七十七条第一款的规定，依法应当予以处罚。

我局于2022年8月23日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权进行陈述申辩和要求听证。你单位提出了陈述申辩。经研究，我局认为你单位的陈述申辩不影响对违法事实的认定和处理，考虑你单位已在地市级以上主要媒体上公开道歉、作出生态环境守法承诺，并及时改正违法行为。根据《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十四条规定，我局同意对你单位从轻处罚。

以上事实，有我局2022年8月22日《行政处罚听证告知书》（江新环罚听告〔2022〕32号）、2022年8月23日送达回执及你单位提交的《生态环境行政违法当事人公开道歉承诺守法从轻处罚申请书》、《江门市昌华钢业有限公司环保公开道歉承诺书》、《江门日报》2022年8月30日刊A03版面及我局现场复查材料等为证。

**二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限**

《中华人民共和国水污染防治法》第九十三条第一项规定，企业事业单位有下列行为之一的，由县级以上人民政府环境保护主管部门责令改正；情节严重的，处二万元以上十万元以下的罚款：（一）不按照规定制定水污染事故的应急方案的。

**依据上述和《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十四条及其附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》2.34的有关规定，我局决定对你单位处罚款人民币3.5万元（大写：叁万伍仟元）。**

根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你单位应于接到本处罚决定书之日起十五日内，到江门市生态环境局新会分局法规股开具《非税收入罚款通知书》并将罚款缴至指定银行和账号。收款银行、账户名称、账号详见《非税收入罚款通知书》。（江门市生态环境局新会分局地址：江门市新会区会城镇东门路11号；联系电话：0750-6109081）

逾期不缴纳罚款的，我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项和《中华人民共和国行政强制法》第四十五条规定，将每日按罚款数额的3%加处罚款。

**三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限**

你单位如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向江门市人民政府提出行政复议申请（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）。也可在接到本处罚决定书之日起六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政诉讼。

申请行政复议或者提起行政诉讼的，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，也不向人民法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依据《中华人民共和国行政强制法》第五十三条、《中华人民共和国行政诉讼法》第九十七条等有关规定申请人民法院强制执行。

 江门市生态环境局

 2022年9月2日

抄送：大泽镇生态环境保护办公室。