**询价邀请函**

江门市农业环境监测站现拟对实验室小型仪器（土壤干燥箱）采购项目进行询价采购，具体事宜如下：

**一 、采购项目名称：**

江门市农业环境监测站实验室仪器（土壤干燥箱）采购项目

**二 、采购要求：**

一体式土壤干燥箱一台；型号规格：上海博珍BZ-TR-24A；

技术要求：

1.功率：1300W

2.电源电压：220V，50Hz

3.干燥空气温度范围：35±5℃

4.样品室数量：24个

5.样品室尺寸(mm)（长X高X深）：200\*120\*300

6.外形尺寸(mm)（长X宽X高）：1100\*430\*1610

7显示方式：LCD液晶显示

**三、项目限价：**

本项目限价：人民币（大写）壹万陆仟元，（小写）16，000元。

现特邀贵公司参加我单位询价，我单位安排相关负责人给贵公司发送采购需求。请于 12 月 8 日前提供 《营业执照》 等资质证书的复印件（需加盖公章确认与原件一致）及 《报价单》 ，采购项目的资料须密封，骑缝盖章后寄送我单位审核。

联系人：蔡女士 ，联系电话： 0750-3966267 。

联系地址：江门市蓬江区龙祥路95号。

 江门市农业环境监测站

 2022年 12 月 5 日