江门市建设工程地基基础检测方案备案表

第  联共  联

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 监督登 记号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程数量 |  |  | 地基基础设计等级 |  |  |  |  |  |  | 层数 |  |  |  |
| 桩/地基 持力层 |  | / |  | 锚杆(索)外露出面层一端所在土层 一端所在土层 |  |  |  |  |  |  | 设计桩/杆长 | m |  |
| 检测单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案制定依据 |  | 广东省建设工程质量管理条例、设计文件、有关规范：□《建筑基桩检测技术规范》 JGJ 106-2014 □《建筑地基基础检测规范》DBJ/T 15-60-2019 □《水泥搅拌桩》GB/T 50783-2012 □《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013 □《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012 □城镇道路工程施工质量验收规范CJJ 1-2008 □给水排水管道工程施工及验收规范GB50268-2008 □建筑地基检测技术规范JGJ340-2015 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桩 型 （地基类型） |  | □打入管桩 □静压管桩 □人工挖孔桩 □钻孔桩 □冲孔桩 □旋挖桩 □水泥搅拌桩 □高压旋喷桩 □CFG桩 □天然地基 □处理地基 □支护锚杆 □基础锚杆 □锚索 □土钉 □地下连续墙 □ |  |  |  |  |  |  |  | □工艺试验 □初次检测（验收） □复打(压)后重新检测 □桩身处理后重新检测 □验证或□扩大检测 |  |  |  |
| 单位 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □桩径/桩数/ 承台数 □锚杆径/杆数 □地基面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 桩距（仅对 复合地基） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路挡土墙/其他 基槽数/面积 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给排水管道 基槽长/井位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承载力□特征值 □轴向拉力值 □拉力设计值 （□kN/□kPa） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 要求试验荷载 （□kN/□kPa） (钻孔或埋管数) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测方法 |  | □静载抗压 □静载抗拔 □水平静载 □钻芯 □低应变 □高应变 □平板荷载 □声波透射 □锚杆抗拔 □预应力锚杆锁定力 □轻□重型动力触探 □静力触探 □ |  |  | □静载抗压 □静载抗拔 □水平静载 □钻芯 □低应变 □高应变 □平板荷载 □声波透射 □锚杆抗拔 □预应力锚杆锁定力 □轻□重型动力触探 □静力触探 □ |  |  |  |  | □静载抗压 □静载抗拔 □水平静载 □钻芯 □低应变 □高应变 □平板荷载 □声波透射 □锚杆抗拔 □预应力锚杆锁定力 □轻□重型动力触探 □静力触探 □ |  |  |  |
| 检测数量 |  | □静载抗压： □静载抗拔/锁定力： / □水平静载： □低应变 ： □高应变 ： □钻芯： □平板荷载： □声波透射： □触钎探： |  |  | □静载抗压： □静载抗拔/锁定力： / □水平静载： □低应变 ： □高应变 ： □钻芯： □平板荷载： □声波透射： □触钎探： |  |  |  |  | □静载抗压： □静载抗拔/锁定力： / □水平静载： □低应变 ： □高应变 ： □钻芯： □平板荷载： □声波透射： □触钎探： |  |  |  |
| 非正常检测原因 （填写要求见说明5） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 各方确认的 检测桩号 （点位） （低应变、触钎探除外） |  | 检测方法、检测桩号（点位）及具体检测要求： 钻芯法桩底持力层钻探深度要求： |  |  | 检测方法、检测桩号（点位）及具体检测要求： 钻芯法桩底持力层钻探深度要求： |  |  |  |  | 检测方法、检测桩号（点位）及具体检测要求： 钻芯法桩底持力层钻探深度要求： |  |  |  |
| 基础完工时间/计划检测开始时间 |  | 年 月 日/ 年 月 日 |  |  | 年 月 日/ 年 月 日 |  |  |  |  | 年 月 日/ 年 月 日 |  |  |  |
| 说 明 | 1、地基基础检测方案应由建设单位组织相关责任主体制定。 2、检测方法、数量必须符合国家现行技术规范和省地基基础质量检测规定。 3、本检测方案需报工程质量监督机构备案后方可实施，未办理备案的桩基及地基子分部工程不得进行验收。 4、受检地基、桩位应按如下原则确定： 1）施工质量有疑问的桩；2）设计方认为重要的桩或地基；3）局部地质条件出现异常的桩或地基；4）施工工艺不同的桩；5）对基桩宜先（水泥土桩应先）进行完整性检测，对地基宜先进行岩土性状检测，承载力验收检测时适量选择完整性检测中判定为Ⅲ类或均匀性差的桩；6）除上述规定外，同类型桩、地基宜均匀随机分布。 5、非正常检测原因填写需进行重新检测、验证或扩大检测的原因，按DBJ/T 15-60-2019第3.6条的规定，或经各方共同研究确定的处理方案填写。 6、桩身处理后重新检测、验证检测、低应变的扩大检测只需建设、监理、施工单位确认；对经各方共同研究确定的处理方案，有关各方需确认； 7、当检测结果满足修改后的设计要求时，可以不进行扩大抽检。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见： 项目负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  | 设计单位意见： 项目负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见： 总监理工程师： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  | 勘察单位意见： 项目负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位意见： 项目负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  | 质量监督机构备案意见： 同意备案。 监督组： 分管站长： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本表一式七份，各有关单位及检测单位各执一份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、具体情况和检测要求对地基土应包括试验标高/压板尺寸，对复合地基应包括试验标高/桩距/压板尺

寸，对锚杆应包括设计抗拔力或抗拔力特征值/试验最大抗拔力；2、当未能同时确定检测桩号（点位）时，应在检测前另行填写江门市建设工程地基基础检测实施方案确认表，经确认后方可实施检测。

江门市建设工程地基基础检测实施方案确认表

第  联共  联

| 工程名称 |  | 检测方案 备案情况 |  | □已备案 □未备案 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工 程名称 |  | 桩 型 （地基类型） |  |  |  |
| 检测单位 |  | 基础完工 时间 |  | 年 月 日 |  |
| 检测方法 | □桩静载抗压 □桩静载抗拔 □桩水平静载 □复合地基平板荷载试验 □地基土平板荷载试验 □桩钻孔抽芯 □桩高应变检测 □桩声波透射法检测 □支护锚杆基本试验 □支护锚杆验收试验 □土钉验收试验 □基础锚杆抗拔试验 □预应力锚杆锁定力测试 □地下连续墙声波透射法检测 □ | 检测 数量 |  |  |  |
| 建设单位 | （盖章） | 签 名 | 项目负责人 |  |  |
| 设计单位 | （盖章） |  | 项目负责人 |  |  |
| 监理单位 | （盖章） |  | 项目总监 |  |  |
| 施工单位 | （盖章） |  | 项目经理 |  |  |
| 勘察单位* | （盖章） |  | 项目负责人 |  |  |
| 说明 | 勘察单位可只参予地基土和大直径灌注桩检测方案的确认 |  |  |  |  |
| 各方确认的 检测桩号 （点位） （低应变、触钎探除外） | 检测方法、检测桩号（点位）及具体检测要求： 钻芯法桩底持力层钻探深度要求： 计划检测开始时间： 年 月 日 补充说明（必要时）： 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 质监机构 意见 | 本确认表已送达项目质监机构，予以确认。 监督组签名： （盖章） 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1、本表作为地基基础检测方案备案表的配套表格，当单位工程较多时，可分别填写；2、地基基础检测桩号、（点位）应按检测规范的要求确定，具体检测要求对地基土应包括试验标高/压板尺寸，对复合地基应包括试验标高/桩距/压板尺寸，对锚杆应包括设计抗拔力或抗拔力特征值/试验最大抗拔力；3、本方案由建设单位组织确定，有关各方及质监、检测机构各执一份。