# 江门市市场监督管理局关于江门市2022年成品油等产品质量监督抽查情况的通告

根据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省产品质量监督条例》等相关规定，2022年江门市市场监督管理局开展了成品油等产品质量监督抽查，抽样、检验技术服务工作由广东省江门市质量计量监督检测所承担。现将有关情况通告如下：

依据《江门市成品油产品质量监督抽查实施细则》《江门市车用尿素水溶液产品质量监督抽查实施细则》，本次共对我市175家加油站、油库销售的301款成品油、6款车用尿素产品质量开展了监督抽查，被抽查市场主体涉及本市四市三区。

本次抽查重点对成品油的机械杂质及水分、硫含量、铅含量、锰含量、铁含量、苯含量（体积分数）、密度（20℃）、铜片腐蚀（50℃，3h）、蒸气压、灰分（质量分数）、水含量（体积分数）、凝点、冷凝点、闪点（闭口）、硫含量（质量分数）、倾点、水分（体积分数）等17项目进行检验；对车用尿素的密度、碱度（以NH3）、缩二脲、醛类（以HCHO计）、不溶物、磷酸盐（PO4）钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾、折光率20nD、一致性确认等18个项目进行检验。经检验，发现4家加油站销售的4款成品油不合格，不合格项目主要有“闪点（闭口）”。不合格产品名单见附件。

对本次抽查发现不合格产品的销售者，江门市市场监督管理局将责成相关县（市、区）市场监督管理局依据《中华人民共和国产品质量法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》等规定以及国家市场监督管理总局、广东省市场监督管理局关于监督抽查的相关规定做好后处理工作。一是责令生产者停止生产、销售同一产品，对库存产品进行全面清理，对已售出产品予以限期改正并主动公布相关信息；二是通知本市的销售者停止销售并依法处置同一产品；三是整改后拟重新上市销售的产品，需更换产品包装或者作出产品合格承诺标示；四是市场监督管理部门对承诺整改合格的产品实施定期跟踪抽查；五是对监督抽查不合格的产品及其经营者记入质量监管信用档案，实施信用分类监管。本次通告不合格产品有关经营者应自通告发布之日起15日内依法落实产品质量安全主体责任，主动采取下架或者其他措施依法处置不合格产品，维护产品质量安全，保护消费者合法权益。

江门市市场监督管理局

2022年3月9日

附件

不合格产品名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验报告编号 | 产品统一名称 | 产品标称名称 | 标称生产者名称 | 标称生产者地址 | 商标 | 抽样场所  （或经营者） | 抽样地址  （电子商务平台） | 规格/  型号 | 不合格项目 | 备注 |
| 1 | E202208249443 | 车用柴油 | 车用柴油（VI） | / | / | / | 江门市蓬江区港口加油站 | 江门市发展大道28号 | 0# | 闪点（闭口） | / |
| 2 | E202209249814 | 车用柴油 | 车用柴油（VI） | / | / | / | 开平市茂开加油站有限公司 | 开平市长沙幕沙路67号 | 0# | 闪点（闭口） | / |
| 3 | E202209250090 | 车用柴油 | 车用柴油（VI） | / | / | / | 台山市东庆燃料有限公司东庆加油站 | 台山市川岛镇上川三洲圩港前新区90号 | 0# | 闪点（闭口） | / |
| 4 | E202209250093 | 车用柴油 | 车用柴油（VI） | / | / | / | 台山市上川镇沙堤港新发加油站 | 台山市川岛镇上川沙堤海堤路三巷26号 | 0# | 闪点（闭口） | / |