第一类医疗器械备案信息表

备案编号：粤江械备20220045

| 备案人名称 | 洁利医药生物高新科技（鹤山)有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91440784MABLXEAD4U |
| 备案人住所 | 鹤山市沙坪石湖路828号二楼（一址多照） |
| 生产地址 | 鹤山市沙坪石湖路828号二楼 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品名称 | 冷冻包埋剂 |
| 型号/规格 | JLM-9001/120ml |
| 产品描述 | 水、聚乙烯醇、聚乙二醇、苯扎氯铵 |
| 预期用途 | 用于病理学组织样本快速冷冻切片中的冷冻包埋。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 备案部门名称： 江门市市场监督管理局 备案日期：2023年4月19日 |
| 变更情况 | 2023年4月19日，产品型号/规格变更：JLM-9001/120ml。 |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。