| 附件： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江门市农产品质量监督检验测试中心实验室试剂耗材采购项目 |  |  |  |  |  |
| 采购需求及技术要求 |  |  |  |  |  |
| 说明：1、仪器配件属于专用配件，需确保可与原仪器配套使用。 2、序号1-1158项为国产产品，序号1159-1552项为允许进口产品。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 技术要求 | 参考品牌 | 备注 |
| 1 | 三氯甲烷 | 500 ml /瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 | 易制毒 |
| 2 | 甲苯 | 500 ml /瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 | 易制毒 |
| 3 | 盐酸 | 500ml/瓶 | 优级纯 | 广试/大茂 | 易制毒 |
| 4 | 丙酮 | 500mL/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 | 易制毒 |
| 5 | 硫酸 | 500mL/瓶 | 优级纯 | 广试/大茂 | 易制毒 |
| 6 | 乙醚 | 500ml/瓶 | 优级纯 | 广试/大茂 | 易制毒 |
| 7 | 高锰酸钾 | 500g | 分析纯 | 广试/大茂 | 易制毒 |
| 8 | 过氧化氢 | 500ml/瓶 | 优级纯 | 广试/大茂 | 易制爆 |
| 9 | 硝酸镁 | 500g/瓶 | 优级纯 | 广试/大茂 | 易制爆 |
| 10 | 硝酸铯 | 25g/瓶 | 纯度：99.99% | 国产 | 易制爆 |
| 11 | 硝酸 | 500ml/瓶 | 优级纯 | 广试/大茂 | 易制爆 |
| 12 | 高氯酸 | 500mL/瓶 | 优级纯 | 广试/科试 | 易制爆 |
| 13 | 乙二胺 | 500g/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 | 易制爆 |
| 14 | 锌粉 | 500g | 分析纯 | 广试/大茂 | 易制爆 |
| 15 | 硝酸钠 | 500g | 分析纯 | 广试/大茂 | 易制爆 |
| 16 | 硝酸银 | 100g | 分析纯 | 广试/大茂 | 易制爆 |
| 17 | 重铬酸钾 | 500g/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 | 易制爆 |
| 18 | 重铬酸钾 | 500g/瓶 | P≥98％，GR | 大茂 | 易制爆 |
| 19 | 硼氢化钾 | 100g/瓶 | AR100G | 大茂 | 易制爆 |
| 20 | 硼氢化钾 | 100g/瓶 | P≥98％，GR | 大茂 | 易制爆 |
| 21 | 硝酸钾 | 500 g /瓶 | 优级纯 | 国产 | 易制爆 |
| 22 | 四丁基硫酸氢铵 | 色谱纯 | 100g | 上海吉至 |  |
| 23 | 异丙醇 | 500ml | 色谱纯 | 上海吉至 |  |
| 24 | 正丙醇 | 500ML | 色谱纯 | 上海吉至 |  |
| 25 | 二甲亚砜 | 500ml/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 26 | 对甲苯磺酸 | 100g/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 27 | 硝酸镧 | 25g/瓶 | 优级纯 | 科密欧/广试 |  |
| 28 | 氯化钠 | 500g/瓶 | 优级纯 | 广试/大茂 |  |
| 29 | 氧化镧 | 25G/瓶 | 分析纯 | 广试/科密欧 |  |
| 30 | 无水硫酸镁 | 500g/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 31 | 氨水 | 500 ml /瓶 | 优级纯 | 广试/大茂 |  |
| 32 | 无水乙醇 | 500 ml /瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 33 | 无水乙酸铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 34 | 二甘醇 | 500ml/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 35 | 二氯甲烷 | 500 ml /瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 36 | 乙酸乙酯 | 500ml/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 37 | 乙二酸 | 50ml/瓶 | 优级纯 | 广试/大茂 |  |
| 38 | 磷酸二氢钠 | 500g/瓶 | 优级纯 | 广试/科密欧 |  |
| 39 | 碳酸钙 | 500g/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 40 | 碘酸钾 | 100g/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 41 | 碘化钾 | 500g/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 42 | 硫酸铁铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 43 | 吐温-20 | 500ml | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 44 | 氯化钠 | 500g/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 45 | 氯化亚锡 | 500g/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 46 | 磷酸氢二钾 | 500g/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 47 | 磷酸氢二钠 | 500g/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 48 | 磷酸二氢钾 | 500g/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 49 | 磷酸二氢钠 | 500g/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 50 | 磷酸 | 500mL/瓶 | GR | 广试/科密欧 |  |
| 51 | 氯胺T | 250g/瓶 | AR | 广试/大茂 |  |
| 52 | 氯化锶 | 500g/瓶 | GR | 广试/科密欧 |  |
| 53 | 偏钒酸铵 | 100g/瓶 | AR | 广试/大茂 |  |
| 54 | 氢氧化钾 | 500g | AR | 广试/大茂 |  |
| 55 | 偏重亚硫酸钠 | 500g | AR | 广试/大茂 |  |
| 56 | 亚硝酸钠 | 500g | AR | 广试/大茂 |  |
| 57 | 柠檬酸三钠 | 500g | AR | 广试/大茂 |  |
| 58 | 对二甲氨基苯甲醛 | 25g | AR | 广试/大茂 |  |
| 59 | 三水磷酸钾 | 500g | AR | 广试/大茂 |  |
| 60 | 氢氟酸 | 500mL/瓶 | GR | 国产 |  |
| 61 | 铁氰化钾 | 500g/瓶 | AR | 广试/大茂 |  |
| 62 | 蔗糖 | 500g/瓶 | AR | 广试/大茂 |  |
| 63 | 碳酸钠 | 500g/瓶 | AR | 广试/大茂 |  |
| 64 | 碳酸氢钠 | 500g/瓶 | AR | 广试/大茂 |  |
| 65 | 硼酸 | 500g/瓶 | AR | 广试/大茂 |  |
| 66 | 硫酸铵 | 500g/瓶 | AR | 广试/大茂 |  |
| 67 | 硫酸铵 | 500g/瓶 | 优级纯 | 广试/科密欧 |  |
| 68 | 硫脲 | 500g/瓶 | AR | 广试/大茂 |  |
| 69 | 硫脲 | 500g/瓶 | 优级纯 | 广试 |  |
| 70 | 甲基红 | 50g/瓶 | AR | 广试/大茂 |  |
| 71 | 异烟酸 | 25g/瓶 | AR | 广试/大茂 |  |
| 72 | 变色硅胶 | 500g/瓶 | AR | 广试/大茂 |  |
| 73 | 吡啶 | 500mL/瓶 | AR | 广试/大茂 |  |
| 74 | 冰乙酸 | 500mL/瓶 | AR | 广试/大茂 |  |
| 75 | 三水合乙酸钠 | 500g/瓶 | AR | 广试/大茂 |  |
| 76 | 三乙醇胺 | 500mL/瓶 | AR | 广试/大茂 |  |
| 77 | 邻硝基苯甲醛 | 500g/瓶 | AR | 广试/大茂/吉至 |  |
| 78 | 庚烷磺酸钠 | 25g | 色谱 | 吉至 |  |
| 79 | 氨基酸测定用缓冲液A | 1000ml |  | 捷盛依科 |  |
| 80 | 氨基酸测定用缓冲液B | 1000ml |  | 捷盛依科 |  |
| 81 | 氨基酸测定用样品稀释液 | 1000ml |  | 捷盛依科 |  |
| 82 | 氨基酸测定用显色剂（分装20g固体茚三酮） | 20g |  | 捷盛依科 |  |
| 83 | 氨基酸测定用显色剂（分装400ml钾钠缓冲液） | 400mL |  | 捷盛依科 |  |
| 84 | 氢氧化钠 | 500 g /瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 85 | 柠檬酸 | 500mL/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 86 | 无砷锌粒 | 250g/瓶 | 10-20目 | 广试/大茂 |  |
| 87 | 无水碳酸钠 | 500g/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 88 | 无水硫酸钠 | 500g | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 89 | 无水乙醇 | 500mL/瓶 | 优级纯 | 广试/大茂 |  |
| 90 | 抗坏血酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 91 | 异辛烷 | 500mL/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 92 | 二甲基亚砜 | 500ml/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 93 | 二乙基二硫代氨基甲酸银 | 5g/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 94 | 乙酸铵 | 500g/瓶 | AR | 广试/大茂 |  |
| 95 | 乙酸铅 | 500g/瓶 | AR | 广试/大茂 |  |
| 96 | 乙酸钠 | 500g/瓶 | 优级纯 | 广试/大茂 |  |
| 97 | 乙酸 | 500ml/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 98 | 乙二胺四乙酸二钠 | 500g/瓶 | AR | 广试/大茂 |  |
| 99 | 三聚氰胺 | 500g/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 100 | 草酸铵 | 500g/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 101 | 草酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 102 | 苯甲醇 | 500ml/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 103 | 盐酸羟胺 | 25g/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 104 | 硅钨酸 | 100g/瓶 | AR | 上海吉至 |  |
| 105 | 真空脂 | 150g/瓶 | 用于真空密封 | 道康宁 |  |
| 106 | 氟试剂（3-甲基胺-茜素-二乙酸） | 5g/瓶 | AR | 上海吉至 |  |
| 107 | 对氨基苯磺酸 | 250g/瓶 | AR | 上海吉至 |  |
| 108 | N-1-萘基乙二胺 | 100g/瓶 | AR | 上海吉至 |  |
| 109 | 溴甲酚绿 | 100g/瓶 | AR | 上海吉至 |  |
| 110 | 酸性氧化铝 | 粒度0.071mm-0.150mm500g/瓶 | 分析纯 | 上海吉至 |  |
| 111 | 对-苯甲磺酸 | 25g/瓶 | 分析纯 | 上海吉至 |  |
| 112 | 海砂 | 500g/瓶 20-30目 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 113 | 氢氧化钠 | 25kg/包 | 工业级 | 博湾 |  |
| 114 | 次氯酸钠 | 25kg/包 | 工业级 | 博湾 |  |
| 115 | 三氧化铝 | 25kg/包 | 工业级 | 博湾 |  |
| 116 | pH校正液 | pH值4.00 | 250ml | 上海阔思 |  |
| 117 | pH校正液 | pH值6.86 | 250ml | 上海阔思 |  |
| 118 | pH校正液 | pH值9.18 | 250ml | 上海阔思 |  |
| 119 | 硫酸钾 | 500g/瓶 | AR，无水 | 大茂 |  |
| 120 | 乙酸锌 | 500g/瓶 | AR，无水 | 大茂 |  |
| 121 | 95%乙醇 | 500ml/瓶 |  | 广试 |  |
| 122 | 戊烷磺酸钠 | 25g/瓶 | 色谱级 | 麦克林 |  |
| 123 | 5-磺基水杨酸 | 500g/瓶 | 分析纯 | 麦克林 |  |
| 124 | N，N-二乙基对苯二胺硫酸盐 | 25g | 分析纯 | 国产 |  |
| 125 | 无水乙酸镁（142-72-3） | E0607972500 | 250g | 安耐吉 |  |
| 126 | 针式过滤器水相 | 100支/盒 AS011320-N | 混合纤维素(MCM)， φ13mm；0.22um | 艾杰尔 |  |
| 127 | 酸性氧化铝柱 |  | 2000mg/12ml | 艾杰尔 |  |
| 128 | 中性氧化铝柱Alumina N | 50支/盒 | 1g/3mL | 艾杰尔 |  |
| 129 | HLB柱 | 30支/盒 | 200mg/6mL | 艾杰尔 |  |
| 130 | 氨基小柱 | 30支/PK | 500mg,6ml | 艾杰尔 |  |
| 131 | 弗罗里硅土柱 | 30支/包 | 1g/6mL | 艾杰尔 |  |
| 132 | C18净化小柱 | 50个/盒 | 500mg/3ml | 艾杰尔 |  |
| 133 | 净化包 | P/N:MS-9PA0203 | 150mg MgSO4,50mg PSA,50mg C18 | 艾杰尔 |  |
| 134 | Cleanert NANO农产品复杂基质专用净化柱 | IC-NN1510-C | 1ml过滤式SPE 50支/PK | 艾杰尔 |  |
| 135 | 黄曲霉毒素总量（B1/B2/G1/G2/M1/M2）免疫亲和柱 | 1mL，25支/盒 |  | 华安麦科 |  |
| 136 | 脱氧雪腐镰刀烯醇亲和柱 | 3ml，25支/盒 |  | 华安麦科 |  |
| 137 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 3ml，25支/盒 |  | 华安麦科 |  |
| 138 | PAX | 50支/盒 | 60mg，3ml | 艾杰尔 |  |
| 139 | 氟离子复合电极 |  |  | 有研 |  |
| 140 | 银电极 |  |  | 有研 |  |
| 141 | 参比电极 |  |  | 有研 |  |
| 142 | 鸡心瓶架 | 100ML | —— | 建兴 |  |
| 143 | 水相微孔滤膜 | 100个/盒 | PES聚醚砜，孔径0.22um | 津腾 |  |
| 144 | 有机相微孔滤膜 | 100个/盒 | 尼龙，孔径0.22um | 津腾 |  |
| 145 | 温湿度计 | WHM5型 |  | THERMO-HYGROMETER |  |
| 146 | 磨砂小口试剂瓶 | 500ml | 硼硅3.3材质 | 蜀牛 |  |
| 147 | 实验室冰箱温度计 |  | 含记录功能，自动数据记录打印，探头线长2米，瑞士传感器，精度0.3℃，GSP认证标准 | ANYMETRE美德时 |  |
| 148 | 猪尿瓶 | 100个/箱 | 100mL，PET材质 | 德丰 |  |
| 149 | 可撕式粘尘垫 | 30张/本 | 60cm*90cm | 开朗 |  |
| 150 | 中号密封袋 | 100个/袋 | 20×30cm | 善一 |  |
| 151 | 大号密封袋 | 100个/袋 | 30×40cm | 善一 |  |
| 152 | A4不干胶 |  | 28mm×16mm | 打印可乐 |  |
| 153 | 2ml进样瓶架 | 孔径13mm | 层间高18mm,10个×5行 | 江苏 |  |
| 154 | 洗耳球 |  | 中号 | 黎明 |  |
| 155 | 利器桶 | 3L |  | 百人 |  |
| 156 | 麻线手套 |  | 中号 | 北特 |  |
| 157 | 鸡心瓶 | 100ml |  | 北玻/天玻 |  |
| 158 | 剪刀（厨房剪刀虾线工具剥虾皮专用） |  |  | tescoma |  |
| 159 | 鱼鳞刨+切肉固定器套装(合庆不锈钢刮鱼鳞器) |  |  | 合庆 |  |
| 160 | 刀大号（鱼生刀切鱼片用刀具） |  |  | 国产 |  |
| 161 | 刀中号（鱼生刀切鱼片用刀具） |  |  | 国产 |  |
| 162 | 手套（五指钢丝手套防刀割）Heneywell |  |  | 霍尼韦尔 |  |
| 163 | 镊子（捷克tescoma不锈钢拔鱼骨夹子) |  |  | tescoma |  |
| 164 | 试管刷 | 大 |  | 北玻/天玻 |  |
| 165 | 试管刷 | 中 |  | 北玻/天玻 |  |
| 166 | 试管刷 | 小 |  | 北玻/天玻 |  |
| 167 | 称量纸 | 75x75mm |  | 北玻/天玻 |  |
| 168 | 无磷滤纸 | 12.5cm | 快速 | 锐农 |  |
| 169 | 定量滤纸 | 12.5cm | 快速 | 双圈 |  |
| 170 | 定性滤纸 | 12.5cm | 快速 | 双圈 |  |
| 171 | 不锈钢镊子 | 尖头 | 中号 | 德丰 |  |
| 172 | 不锈钢镊子 | 尖头 | 大号 | 德丰 |  |
| 173 | 塑料洗瓶 | 500mL |  | 德丰 |  |
| 174 | 样品瓶 | 15ml，透明玻璃，带盖 | 盖垫材质为PTFE/sil，聚四氟乙烯/硅橡胶 | 北玻/天玻 |  |
| 175 | 样品瓶 | 40mL，棕色玻璃，带盖 | 盖垫材质为PTFE/sil，聚四氟乙烯/硅橡胶 | 北玻/天玻 |  |
| 176 | 聚四氟乙烯杯 | 100mL | 配盖子10个/套 | 北特 |  |
| 177 | 标签纸 | 13×27mm，100个/张 |  | 北玻/天玻 |  |
| 178 | 瓷坩埚 | 100ml | 优质 | 北玻/天玻 |  |
| 179 | 瓷坩埚 | 50ml | 附盖；53*30*46mm | 国产 |  |
| 180 | 烧杯 | 25mL | 标准型 | 北玻/天玻 |  |
| 181 | 烧杯 | 50mL | 标准型 | 北玻/天玻 |  |
| 182 | 烧杯 | 100mL | 标准型 | 北玻/天玻 |  |
| 183 | 烧杯 | 1000mL | 标准型 | 北玻/天玻 |  |
| 184 | 烧杯 | 2000mL | 标准型 | 北玻/天玻 |  |
| 185 | 烧杯 | 3000mL | 标准型 | 北玻/天玻 |  |
| 186 | 烧杯 | 5L | 标准型 | 蜀牛 |  |
| 187 | 滤纸 | 12.5cm∮ | 定量、中速 | 北玻/天玻 |  |
| 188 | 广口瓶 | 2000mL |  | 北玻/天玻 |  |
| 189 | 广口瓶 | 1000mL |  | 北玻/天玻 |  |
| 190 | 广口瓶 | 500mL |  | 北玻/天玻 |  |
| 191 | 广口瓶 | 250mL |  | 北玻/天玻 |  |
| 192 | 广口瓶 | 100mL |  | 北玻/天玻 |  |
| 193 | 容量瓶 | 10ml | 白色 | 北玻/天玻 |  |
| 194 | 容量瓶 | 25mL | 棕色 | 北玻/天玻 |  |
| 195 | 容量瓶 | 50mL | 棕色 | 北玻/天玻 |  |
| 196 | 容量瓶 | 100mL | 棕色 | 北玻/天玻 |  |
| 197 | 容量瓶 | 500mL | 棕色 | 北玻/天玻 |  |
| 198 | 容量瓶 | 1000mL，棕色玻璃 | 棕色 | 北玻/天玻 |  |
| 199 | 大肚单标吸管 | 2ml |  | 北玻/天玻 |  |
| 200 | 大肚单标吸管 | 5ml |  | 北玻/天玻 |  |
| 201 | 大肚单标吸管 | 10ml |  | 北玻/天玻 |  |
| 202 | 大肚单标吸管 | 50ml |  | 北玻/天玻 |  |
| 203 | 聚丙烯试管 | 50ml | SCP SCIENCE石墨消解管 | SCP |  |
| 204 | 比色管 | 100mL | 玻璃具塞6支/组 | 北玻/天玻 |  |
| 205 | 比色管 | 50mL | 玻璃具塞12支/组 | 北玻/天玻 |  |
| 206 | 比色管 | 25mL | 玻璃具塞6支/组 | 北玻/天玻 |  |
| 207 | 消解罐安全膜 | WX-8000 | 配套新购买的微波消解罐（大） | 屹尧 |  |
| 208 | 桶装水抽水器 |  | S49 | 子路 |  |
| 209 | 牛筋手套 | 小号，黄色 |  | 南洋牌 |  |
| 210 | 无粉乳胶手套 | 小号，50对/盒 |  | 麦迪康 |  |
| 211 | 无粉乳胶手套 | 中号，50对/盒 |  | 麦迪康 |  |
| 212 | 丁腈手套 | 小号，100只/盒 |  | 麦迪康/光明 |  |
| 213 | 一次性PE手套 | 100只/袋 |  | 麦迪康 |  |
| 214 | 手套（耐酸碱） | 45cm |  | 安思尔 |  |
| 215 | 手套（耐有机） | 33cm |  | 安思尔 |  |
| 216 | 收纳箱 | 120L |  | 沃之沃 |  |
| 217 | 手术剪 | 16cm 直尖 |  | 双银 |  |
| 218 | 微波消解罐外套 | 配套屹尧WX－8000 | 规格：整套（框架、套筒、内衬、顶丝、定垫、底垫等（一个控制罐+9个标准罐） | 屹尧 |  |
| 219 | 布口罩 | 10 个/袋 |  | 湖南高科 |  |
| 220 | 密封袋 | 特小：10×15cm 硬100/捆 |  | 安塑 |  |
| 221 | 密封袋 | 中号：20×30cm，100个/袋 |  | 安塑 |  |
| 222 | 密封袋 | 大号，100个/袋 | 40*55cm | 安塑 |  |
| 223 | 一次性注射器 | 10ml，100支/盒 | 无注射头 | 北特 |  |
| 224 | 一次性注射器 | 5ml，100支/盒 | 无注射头 | 北特 |  |
| 225 | 一次性吸管 | 3ml，100个/袋 |  | 北特 |  |
| 226 | 一次性吸管 | 5ml，100个/袋 |  | 北特 |  |
| 227 | 一次性使用培养皿 | 9cm |  | 北特 |  |
| 228 | 可撕式粘尘垫 | 30张/本 | 60cm*90cm 白色 | 开朗 |  |
| 229 | 牛筋手套 | 中号，黄色 |  | 南洋牌 |  |
| 230 | 牛筋手套 | 小号，黄色 |  | 南洋牌 |  |
| 231 | 有机梯形吸管架 |  | 双面20孔 | 国产 |  |
| 232 | 有机圆形双层吸管架 |  | 32位 | 国产 |  |
| 233 | 广泛PH试纸 |  | 1.0-14.0 | 三爱思 |  |
| 234 | 精密ph试纸 |  |  | 国产 |  |
| 235 | 瓷研钵 |  | 60ML | 光明 |  |
| 236 | 砷发生装置（玻璃） |  | 发生瓶（容量150ml,带有磨口玻璃接头的锥形瓶)；导气管（一端带有磨口接头，并有一球形泡，一端被拉成毛细管直径不大于1mm）；吸收管（内径为8mm的试管，带有5.0ml刻度） | 蜀牛 |  |
| 237 | 称量皿 | 70*40 | （带盖） | 北玻/天玻 |  |
| 238 | 称量皿 | 50*30 | （带盖） | 北玻/天玻 |  |
| 239 | 涡旋仪 |  | GL-88B | 其林贝尔 |  |
| 240 | 智能电子温湿度计 |  | 温度范围：-10℃～50℃；温度误差：≤±0.5℃ | 美德时 |  |
| 241 | 吸量管，胖肚 | A级 | 1mL | 天玻 |  |
| 242 | 移液管，刻度 | A级 | 1mL | 天玻 |  |
| 243 | 移液管，刻度 | A级 | 2mL | 天玻 |  |
| 244 | 移液管，刻度 | A级 | 5mL | 天玻 |  |
| 245 | 移液管，刻度 | A级 | 10mL | 天玻 |  |
| 246 | 移液管，刻度 | A级 | 20mL | 天玻 |  |
| 247 | 医用脱脂棉花 |  | 500g/袋 | 国产 |  |
| 248 | 一次性接种棒 | 10ul | 100支一袋 | 国产 |  |
| 249 | 凡士林 |  | RG，500G | 大茂 |  |
| 250 | 化工桶 | 20L | 白色 | 国产 |  |
| 251 | 比色皿 | 1cm，2个/套 | 石英，单面磨砂 | 谱析 |  |
| 252 | 比色皿 | 1cm，2个/套 | 石英，双面光面 | 谱析 |  |
| 253 | 新洁尔灭 | 500mL/瓶 | 5%苯扎溴铵 | 国产 |  |
| 254 | 防毒面具 | 用于挥发性酸性气体防护 | 7502+6002 | 国产 |  |
| 255 | 防毒面具 | 用于挥发性有机试剂防护 | 6502+6001防毒套装 | 国产 |  |
| 256 | 滤毒盒 | 用于挥发性酸性气体滤毒盒 | 6002CN | 国产 |  |
| 257 | 滤毒盒 | 用于挥发性有机试剂滤毒盒 | 6006CN | 国产 |  |
| 258 | 一次性防护服 | M | 件 | 北特 |  |
| 259 | 一次性防护服 | L | 件 | 北特 |  |
| 260 | 封口膜 | 100mm*38m/卷 |  | parafilm |  |
| 261 | 微波消解罐 | 屹尧WX－8000 | 样品消化（一个控制罐+9个标准罐） | 屹尧 |  |
| 262 | 玻璃纤维滤纸 | 1827-150 |  | 沃特曼 |  |
| 263 | 屈臣氏蒸馏水 | 600ml/瓶 |  | 屈臣氏 |  |
| 264 | 2.0ml离心管/ep管 | 2ml,带盖，圆底 | 500支/包 | 国产 |  |
| 265 | 1.5ml离心管/ep管 | 1.5ml,带盖，尖底 | 500支/包 | 国产 |  |
| 266 | 工具箱（包括工具） |  | 1套 | 国产 |  |
| 267 | 护目镜（眼罩） |  |  | 国产 |  |
| 268 | 高温手套 | 耐300度以上 |  | 国产 |  |
| 269 | 厨房切菜板刀板案板食品级塑料菜板环保商用大号加厚防霉粘板砧板 | 40x60x3cm |  | 国产 |  |
| 270 | 张小泉菜刀 家用厨师专用菜刀套装切片刀免磨不锈钢菜刀 |  |  | 国产 |  |
| 271 | 枪头 | YYQT-1250-50 | 50支/盒 | 国产 |  |
| 272 | 试管架 | 孔径约20-21mm,50孔 |  | 国产 |  |
| 273 | 样品架 | ICP-MS 7900 配套6610025400 |  | 国产 |  |
| 274 | 试剂架 | ICP-MS 7900 配套6610026600 |  | 国产 |  |
| 275 | 聚乙烯管 | ICP-MS 7900 配套试管直径16mm,容量20ml | 1000个/袋 | 国产 |  |
| 276 | 聚乙烯试剂瓶 | 250ml |  | 国产 |  |
| 277 | 聚乙烯试剂瓶 | 500 ml |  | 国产 |  |
| 278 | 聚乙烯试剂瓶 | 1000 ml |  | 国产 |  |
| 279 | 砷化氢发生器 | 10ml |  | 国产 |  |
| 280 | 表面皿 | 60mm |  | 国产 |  |
| 281 | 试管刷 | 海绵 | 12支/包 | 国产 |  |
| 282 | HP-5MS色谱柱 UI | 19091S-413UI | 30 m, 0.32 mm, 0.25 µm | 国产 |  |
| 283 | 具塞锥形瓶 | 150mL |  | 蜀牛 |  |
| 284 | 不锈钢可调升降台 | 150mm*150mm |  | 国产 |  |
| 285 | 三角形移液器架 |  |  | 大龙兴创实验仪器(北京)有限公司 |  |
| 286 | 具塞离心管 | 15ml 玻璃，尖底，带刻度 |  | 国产 |  |
| 287 | 药匙 | 长度：16cm 不锈钢 |  | 国产 |  |
| 288 | 药匙 | 长度：20cm 不锈钢 |  | 国产 |  |
| 289 | 玻璃漏斗 | 直径：7.5cm 短颈 |  | 国产 |  |
| 290 | 高低温度计 | 高精度，汞柱式 |  | 国产 |  |
| 291 | 小漏斗 | 50mm | 玻璃 | 国产 |  |
| 292 | 具塞三角瓶 | 250ml |  | 蜀牛 |  |
| 293 | 塑料容量瓶 | 100mL | 聚丙烯 | 正红塑料 |  |
| 294 | 压力罐 | 100mL | 含内外罐，进口内罐 | 正红塑料 |  |
| 295 | 塑料量筒 | 50ML | 聚丙烯 | 正红塑料 |  |
| 296 | 塑料量筒 | 100mL | 聚丙烯 | 正红塑料 |  |
| 297 | Z型加液枪架 | 2-10ML |  | ceramus |  |
| 298 | 耐酸碱滴定管架 |  |  | 国产 |  |
| 299 | 微波消解罐架 |  | 仪器配套 | 屹尧WX-8000配套 |  |
| 300 | 容量瓶架 |  | 适用于100mL容量瓶 | 每个架可放置10个容量瓶 |  |
| 301 | 离心管架 |  | 塑料 | 每个架可放置20-30支管 |  |
| 302 | 硅胶奶瓶刷 |  |  | 国产 |  |
| 303 | 耐酸碱防化手套 |  | 加长型（长度60cm） | 国产 |  |
| 304 | PE一次性防水袖套 | 100只/包 |  | 国产 |  |
| 305 | 防水围裙 |  |  | 国产 |  |
| 306 | 塑料量杯 | 1L |  | 国产 |  |
| 307 | 量筒 | 1L |  | 国产 |  |
| 308 | 牛角匙 |  | 长柄 | 国产 |  |
| 309 | 0.02%硝酸钯+2%磷酸二氢铵 | 25mL | 石墨炉原子吸收基体改进剂 | 国产 |  |
| 310 | 天平刷 | 中号 | 原料（毛鬃） | 国产 |  |
| 311 | 容量瓶刷 | 10ml | 原料（毛鬃） | 国产 |  |
| 312 | 容量瓶刷 | 25ml | 原料（毛鬃） | 国产 |  |
| 313 | 容量瓶刷 | 50mL | 原料（毛鬃） | 国产 |  |
| 314 | 容量瓶刷 | 100mL | 原料（毛鬃） | 国产 |  |
| 315 | 容量瓶刷 | 500mL | 原料（毛鬃） | 国产 |  |
| 316 | 容量瓶刷 | 1000mL | 原料（毛鬃） | 国产 |  |
| 317 | 玻璃漏斗刷 |  | 原料（毛鬃） | 国产 |  |
| 318 | 梨形分液漏斗刷 | 125ml | 原料（毛鬃） | 国产 |  |
| 319 | 鸡心瓶刷 | 100mL | 原料（毛鬃） | 国产 |  |
| 320 | 离心管刷 | 50mL | 原料（毛鬃） | 国产 |  |
| 321 | 比色管刷 | 50mL | 原料（毛鬃） | 国产 |  |
| 322 | 试管刷 | 2号 | 原料（毛鬃） | 国产 |  |
| 323 | 试管刷 | 3号 | 原料（毛鬃） | 国产 |  |
| 324 | 试管刷 | 4号 | 原料（毛鬃） | 国产 |  |
| 325 | K式烧瓶刷 |  | 原料（毛鬃） | 国产 |  |
| 326 | 圆盘吸管架防尘罩套件 |  | 防尘罩50cm塑料圆盘架 | 国产 |  |
| 327 | 圆盘吸管架 |  | 上项已包含吸管架 | 国产 |  |
| 328 | 比色管架 | 50ml |  | 国产 |  |
| 329 | 酸桶、酸瓢 |  |  | 国产 |  |
| 330 | 离心管架 | 50ml（30孔） |  | 国产 |  |
| 331 | 离心管架 | 15ml（31孔） |  | 国产 |  |
| 332 | 止水夹 |  |  | 国产 |  |
| 333 | 倒放容量瓶架 |  |  | 国产 |  |
| 334 | 鸡心瓶架 | 100ML | 10孔 | 国产 |  |
| 335 | 容量瓶架 | 10ml |  | 国产 |  |
| 336 | 容量瓶架 | 25ml |  | 国产 |  |
| 337 | 容量瓶架 | 50mL |  | 国产 |  |
| 338 | 倒置三角烧瓶架 |  |  | 国产 |  |
| 339 | 有机玻璃吸管箱 |  |  | 国产 |  |
| 340 | 不锈钢丝试管架 | 50孔 |  | 国产 |  |
| 341 | 玻璃温度计 |  | 0-100℃ | 国产 |  |
| 342 | 小砂轮片 | 5个/包 |  | 国产 |  |
| 343 | 计时器 | T08 |  | 乐易仕 |  |
| 344 | 果蔬长方筛 | KS0545 | 中号 | 振兴 |  |
| 345 | 刻度移液管 | A级；0.1ml | A级 刻度移液管 0,1ml:0,01 ML，褐标，零刻度位于顶端 | 国产 |  |
| 346 | 玻棒 | 长：30cm |  | 国产 |  |
| 347 | 凯氏定氮试管 | 货号1000333 | 250mL | 国产 |  |
| 348 | 尼龙毛刷 | 1寸 |  | 国产 |  |
| 349 | 尼龙毛刷 | 2寸 |  | 国产 |  |
| 350 | 尼龙毛刷 | 3寸 |  | 国产 |  |
| 351 | 海绵刷 |  |  | 国产 |  |
| 352 | 玻璃称量舟 | 特小号，15*25mm |  | 国产 |  |
| 353 | 玻璃称量舟 | 小号，15*40mm |  | 国产 |  |
| 354 | 玻璃称量舟 | 中号，20*60mm |  | 国产 |  |
| 355 | 水分测定器 | 5mL |  | 国产 |  |
| 356 | 蒸馏用电炉 | BL-DL001 | 1000W可调温电炉 | 国产 |  |
| 357 | 菜刀 |  |  | 国产 |  |
| 358 | 塑料购物车 |  | 45L;灰色 | 潇崇 |  |
| 359 | 手持式电动刮鳞机 |  | 无线充电款 | 仙桃 |  |
| 360 | 大磨刀石 |  | 190*55mm | 十八子作 |  |
| 361 | 手提便携式电子秤 |  | 50kg | 威衡 |  |
| 362 | 不锈钢鸡骨剪 | 1503 |  | 世厨名门 |  |
| 363 | 瓷坩埚 | 50ml | 附盖 | 国产 |  |
| 364 | 瓷坩埚 | 100ml | 附盖 | 国产 |  |
| 365 | 甲硝唑 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 366 | 地美硝唑 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 367 | 洛硝哒唑 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 368 | 羟基甲硝唑 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 369 | 羟甲基甲硝唑 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 370 | 莱克多巴胺-D3 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 371 | 吗喷特罗 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 372 | 盐酸利托君 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 373 | 班布特罗 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 374 | 溴布特罗 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 375 | 马布特罗 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 376 | 西布特罗 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 377 | 齐帕特罗 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 378 | 非诺特罗 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 379 | 间硝基氯霉素 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 380 | 链霉素 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 381 | 西马特罗 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 382 | 莱克多巴胺-D5 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 383 | 莱克多巴胺 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 384 | 莱克多巴胺 | 粉剂 | P≥99％ | 阿尔塔/农业部 |  |
| 385 | 莫能菌素 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 386 | 盐酸克仑特罗-D9 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 387 | 盐酸克仑特罗 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 388 | 甲砜霉素 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 389 | 甲基盐霉素 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 390 | 甲基强的松龙 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 391 | 特布他林 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 392 | 沙丁胺醇-D3 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 393 | 沙丁胺醇 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 394 | 氯霉素-D5 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 395 | 氯霉素 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 396 | 氯丙那林 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 397 | 氟苯尼考 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 398 | 氟甲砜霉素 | 1mL/瓶 | 100ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 399 | 强力霉素 | 1mL/瓶 | 100ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 400 | 庆大霉素 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 401 | 安普霉素 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 402 | 妥布特罗 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 403 | 大观霉素 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 404 | 土霉素 | 1mL/瓶 | 100ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 405 | 土霉素 | 10mg/瓶 | P≥99％ | 阿尔塔/农业部 |  |
| 406 | 四环素 | 1mL/瓶 | 100ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 407 | 喷布特罗 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 408 | 双氢链霉素 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 409 | 磺胺邻二甲氧嘧啶-D3 | 1ml/瓶 | 100ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 410 | 磺胺二甲氧嘧啶-D6 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 411 | 诺氟沙星-D5 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 412 | 环丙沙星-D8盐酸盐 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 413 | 恩诺沙星-D5 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 414 | 丁胺卡那霉素 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 415 | SEM | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 416 | AOZ-D4 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 417 | AMOZ-D5 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 418 | AMOZ | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 419 | AHD-13C3 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 420 | AHD | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 421 | 13C-AHD | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 422 | 13C15N-SEM | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 423 | 环氧七氧 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 424 | 3-氨基-2-唑烷酮（AOZ） | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 425 | 2-硝基苯甲醛 | 50g | P≥98.8% | 阿尔塔/农业部 |  |
| 426 | 五氯酚 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 427 | 马拉硫磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 428 | 诺氟沙星 | 1mL/瓶 | 100ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 429 | 蝇毒磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 430 | 腐霉利 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 431 | 联苯菊酯 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 432 | 结晶紫 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 433 | 隐色结晶紫 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 434 | 稻丰散 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 435 | 磺胺甲恶唑(SMZ) | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 436 | 磺胺地索辛（磺胺二甲氧嘧啶）(SDM) | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 437 | 磺胺嘧啶（SD） | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 438 | 磺胺喹恶啉(SQ) | 1mL/瓶 | 100ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 439 | 磷胺 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 440 | 硫丹 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 441 | 百菌清 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 442 | 甲萘威(西维因) | 1mL/瓶 | 1000ug/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 443 | 甲胺磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 444 | 甲氰菊酯 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 445 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 446 | 甲拌磷亚砜 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 447 | 甲拌磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 448 | 甲基硫环磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 449 | 甲基异柳磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 450 | 甲基对硫磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 451 | 特丁硫磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 452 | 灭线磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 453 | 灭多威 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 454 | 溴氰菊酯 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 455 | 涕灭威砜 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 456 | 涕灭威亚砜 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 457 | 涕灭威 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 458 | 洛美沙星 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 459 | 治螟磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 460 | 沙拉沙星 | 1mL/瓶 | 100ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 461 | 水胺硫磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 462 | 氰戊菊酯 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 463 | 氯菊酯 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 464 | 氯氰菊酯 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 465 | 氯氟氰菊酯 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 466 | 氧氟沙星 | 1mL/瓶 | 100ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 467 | 氧乐果 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 468 | 氟虫腈硫醚 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 469 | 氟胺氰菊酯 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 470 | 氟氰戊菊酯 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 471 | 氟氯氰菊酯 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 472 | 毒死蜱 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 473 | 杀螟硫磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 474 | 杀扑磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 475 | 敌敌畏 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 476 | 恩诺沙星 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 477 | 异菌脲 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 478 | 对硫磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 479 | 多效唑 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 480 | 培氟沙星 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 481 | 地虫硫磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 482 | 喹硫磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 483 | 喹乙醇 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 484 | 喹乙醇 | 100mg/瓶 | P≥98% | 阿尔塔/农业部 |  |
| 485 | 克百威 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 486 | 倍硫磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 487 | 伏杀硫磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 488 | 亚胺硫磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 489 | 五氯硝基苯 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 490 | 二嗪磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 491 | 乙酰甲胺磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 492 | 乙烯菌核利 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 493 | 乐果 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 494 | 久效磷 | 1mL/瓶 | 100ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 495 | 丙溴磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 496 | 三氯杀螨醇 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 497 | 三唑酮 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 498 | 三唑磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 499 | 七氯 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 500 | r-666 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 501 | P.P'-DDT | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 502 | P.P'-DDE | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 503 | P.P'-DDD | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 504 | O.P'-DDT | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 505 | B-666 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 506 | a-666 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 507 | 3-羟基克百威 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 508 | &-666 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 509 | 盐酸洛美沙星溶液标准样品 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 510 | 盐酸沙拉沙星 | 1mL/瓶 | 100ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 511 | 盐酸强力霉素(盐 | 1mL/瓶 | 100ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 512 | 甲霜灵 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 513 | 甲醇中培氟沙星溶液标准样品 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 514 | 甲磺酸达氟沙星(甲磺酸丹诺沙星) | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 515 | 甲基硫菌灵 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 516 | 高效氯氟氰菊酯 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 517 | 顺式氰戊菊酯 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 518 | 顺式氯氰菊酯 | 1mL/瓶 | 100ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 519 | 除草醚 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 520 | 速灭磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 521 | 速灭威 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 522 | 西玛津 | 1mL/瓶 | 100ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 523 | 虫螨磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 524 | 虫螨畏 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 525 | 莠去津 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 526 | 苯噻酰草胺 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 527 | 艾氏剂 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 528 | 稻瘟灵 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 529 | 稻瘟净 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 530 | 禾草敌 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 531 | 禾草丹 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 532 | 磺胺间二甲氧嘧啶 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 533 | 磺胺地索辛 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 534 | 硫线磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 535 | 硫环磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 536 | 益棉磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 537 | 皮蝇磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 538 | 百治磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 539 | 甲氧滴滴涕 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 540 | 甲拌磷砜 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 541 | 甲基立枯磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 542 | 甲基毒死蜱 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 543 | 甲基嘧啶磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 544 | 狄氏剂 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 545 | 特丁硫磷砜 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 546 | 特丁硫磷亚砜 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 547 | 烯唑醇 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 548 | 灭菌磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 549 | 氯苯胺灵 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 550 | 氯羟吡啶 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 551 | 氯硝胺 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 552 | 氯唑磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 553 | 氟喹唑 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 554 | 毒虫畏 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 555 | 毒壤膦 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 556 | 残杀威 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 557 | 杀螨酯 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 558 | 杀虫畏 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 559 | 敌草胺 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 560 | 敌稗 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 561 | 敌百虫 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 562 | 敌瘟磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 563 | 扑草净 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 564 | 扑灭津 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 565 | 异稻瘟净 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 566 | 异狄氏剂 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 567 | 异柳磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 568 | 异噁草酮 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 569 | 异丙甲草胺 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 570 | 巴胺磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 571 | 己唑醇 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 572 | 对氧磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 573 | 安硫磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 574 | 孔雀石绿 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 575 | 隐色孔雀石绿 | 1mL/瓶 | 100ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 576 | 隐色孔雀石绿 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 577 | 增效醚 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 578 | 地虫硫膦 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 579 | 土菌灵 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 580 | 四氯硝基苯 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 581 | 噁霜灵 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 582 | 噁草酮 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 583 | 嘧啶磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 584 | 哒嗪硫磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 585 | 六氯苯 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 586 | 克线磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 587 | 伐灭磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 588 | 五氯苯胺 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 589 | 二溴磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 590 | 乙酯杀螨醇 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 591 | 乙硫磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 592 | 乙嘧硫磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 593 | 丰索磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 594 | 三氯杀螨砜 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 595 | β-硫丹 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 596 | α-硫丹 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 597 | 4,4'-滴滴滴 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 598 | 4,4'-滴滴伊 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 599 | 2,4'-滴滴滴 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 600 | 2,4'-滴滴伊 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 601 | 青霉素G | 10mg/瓶 | 10mg | 阿尔塔/农业部 |  |
| 602 | 阿莫西林 | 10mg/瓶 | 10mg | 阿尔塔/农业部 |  |
| 603 | 金刚烷胺-D6 | 1mL/瓶 | 100ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 604 | 盐霉素 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 605 | 氨苄西林 | 10mg/瓶 | 10mg | 阿尔塔/农业部 |  |
| 606 | 新霉素 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 607 | 地塞米松 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 608 | 乙氧呋草黄 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 609 | 安替比林 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 610 | 安乃近 | 粉剂 | 10mg | 阿尔塔/农业部 |  |
| 611 | 多菌灵 | 1ml/瓶 | 100ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 612 | 噻虫嗪 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 613 | 噻菌灵 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 614 | 嘧菌酯 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 615 | 噻嗪酮 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 616 | 嘧霉胺 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 617 | 喹烯酮 | 1ml/瓶 | 1000ug/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 618 | 喹烯酮 | 100mg/瓶 | P≥98% | 阿尔塔/农业部 |  |
| 619 | 啶虫脒 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 620 | 哒螨灵 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 621 | 咪鲜胺 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 622 | 呋喃唑酮 | 1ml/瓶 | 1000ug/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 623 | 呋喃唑酮 | 粉剂 | P≥99％ | 阿尔塔/农业部 |  |
| 624 | 吡虫啉 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 625 | 吡唑醚菌酯 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 626 | 吡哌酸 | 粉剂 | 10mg | 阿尔塔/农业部 |  |
| 627 | 卡巴氧 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 628 | 仲丁威 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 629 | 二甲戊灵 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 630 | 二甲戊乐灵 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 631 | 克螨特 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 632 | 霜霉威 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 633 | 霜脲氰 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 634 | 除虫脲 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 635 | 阿维菌素 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 636 | 锈灭净 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 637 | 金霉素 | 1mL/瓶 | 100ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 638 | 金霉素 | 粉剂 | P≥99％ | 阿尔塔/农业部 |  |
| 639 | 金刚烷胺 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 640 | 醚菊酯 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 641 | 盐酸多西环素 | 10mg | 标准品 | 阿尔塔/农业部 |  |
| 642 | 达氟沙星 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 643 | 辛硫磷 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 644 | 赤霉素 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 645 | 西诺沙星 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 646 | 虫酰肼 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 647 | 虫螨腈 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 648 | 虫草素 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 649 | 癸烷磺酸钠 | 1mL/瓶 | 100ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 650 | 萘啶酸 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 651 | 莫能菌素对照品 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 652 | 茚虫威 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 653 | 苯醚甲环唑 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 654 | 没食子酸（GA） | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 655 | 灭蝇胺 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 656 | 灭幼脲 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 657 | 抗蚜威 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 658 | 氯虫苯甲酰胺 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 659 | 氯苯嘧啶醇 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 660 | 氯吡脲 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 661 | 氨苄青霉素 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 662 | 氟虫腈砜 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 663 | 氟虫腈亚砜 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 664 | 氟虫腈 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 665 | 氟甲腈 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 666 | 2,4-D | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 667 | 氟甲喹溶液标准样品 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 668 | 氟啶脲 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 669 | 磺胺间甲氧嘧啶(SMM) | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 670 | 磺胺甲氧嗪(SMP) | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 671 | 磺胺甲氧唪 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 672 | 磺胺甲氧哒嗪(SMM 磺胺甲氧嗪长效磺胺) | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 673 | 磺胺二甲基嘧啶（磺胺二甲嘧啶)溶液标准样品 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 674 | 乙酰甲喹对照品 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 675 | 环丙沙星 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 676 | 烯酰吗啉 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 677 | 戊唑醇 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 678 | 恶喹酸（奥索利酸）溶液标准样品 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 679 | 异丙威 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 680 | 延胡索酸泰妙菌索 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 681 | 丙环唑 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 682 | 丁硫克百威 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 683 | 磺胺噻唑 | 1mL/支 | 1000ug/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 684 | 磺胺甲基嘧啶 | 1mL/支 | 1000ug/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 685 | 磺胺甲基异噁唑 | 1mL/支 | 1000ug/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 686 | 磺胺多辛 | 1mL/支 | 100ug/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 687 | 磺胺异噁唑 | 1mL/支 | 1000ug/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 688 | 磺胺氯哒嗪 | 1mL/支 | 1000ug/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 689 | 磺胺甲噻二唑 | 1mL/支 | 1000ug/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 690 | 氟罗沙星 | 1mL/支 | 1000ug/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 691 | 呋喃西林（Nitrofurazone） | 1mL/支 | 1000ug/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 692 | 呋喃妥因（Nitrofuantion） | 1mL/支 | 1000ug/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 693 | 呋喃它酮（Furaltadone） | 1mL/支 | 1000ug/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 694 | 洛硝咪唑（ronidazole） | 1mL/支 | 1000ug/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 695 | 羟甲基甲硝咪唑(HMMNI) | 1mL/支 | 1000ug/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 696 | 己烯雌酚 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 697 | 山梨酸 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 698 | 孔雀石绿-D5苦味酸盐 | 1ml/瓶 | 50mg/L 1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 699 | 隐色孔雀石绿-D6 | 1ml/瓶 | 50 mg/L 1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 700 | 依诺沙星溶液标准样品 | 1ml/瓶 | 100ppm, 1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 701 | 福林酚 | 100ml/瓶 |  | 吉至 |  |
| 702 | 2-氨基苯并咪唑 | 1ml/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 703 | 苏丹红Ⅰ | 1ml/瓶 | 100ppm, 1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 704 | 苏丹红Ⅳ | 1ml/瓶 | 100ppm, 1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 705 | 糖精钠 | 1ml/瓶 | 1.0mg/ml 5ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 706 | 腺苷 | 100mg | 标准品 | 阿尔塔/农业部 |  |
| 707 | 氘代磺胺邻二甲氧嘧啶（Sulfadoxine-D3） | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 708 | 氘代磺胺间二甲氧嘧啶（Sulfadinethoxine-D6） | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 709 | 氘代诺氟沙星（Norfloxacin-D5） | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 710 | 氘代环丙沙星（Ciprofloxacin-D8） | 1mL/瓶 | 100ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 711 | 氘代恩诺沙星（Enrofloxacin-D5） | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 712 | 喹噁啉-2-羧酸 | 1ml/瓶 | 1000ppm, | 阿尔塔/农业部 |  |
| 713 | 3-甲基喹噁啉-2-羧酸 | 1ml/瓶 | 1000ppm | 阿尔塔/农业部 |  |
| 714 | 喹噁啉-2-羧酸-D4 | 1ml/瓶 | 100mg/L | 阿尔塔/农业部 |  |
| 715 | 水中硫标样 | 50mL | 1000ug/mL | 中国计量科学研究院 |  |
| 716 | 金元素（Au)溶液 | 50ml | 1000mg/L | 有色院 |  |
| 717 | K，Na混合标准溶液 | 50ml | 100mg/L | GSB 04-1763-2004 有色院 |  |
| 718 | 多元素标准溶液（铝、砷，硼、钡、铍、铋、镉、钴、铬、铜、铁、镓、锂、镁、锰、镍、铅、锑、锡、锶、钛、铊、钒、锌） | 50ml | 100mg/L | GSB04-1767-2004 有色院 |  |
| 719 | 钼标准溶液 | 50ml | 1000mg/L | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 |  |
| 720 | 钪标准溶液 | 50ml | 1000mg/L | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 |  |
| 721 | 锗标准溶液 | 50ml | 1000mg/L | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 |  |
| 722 | 铟标准溶液 | 50ml | 1000mg/L | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 |  |
| 723 | 铑标准溶液 | 50ml | 1000mg/L | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 |  |
| 724 | 铼标准溶液 | 50ml | 1000mg/L | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 |  |
| 725 | 铋标准溶液 | 50ml | 1000mg/L | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 |  |
| 726 | 镍标准溶液 | 50mL | 1000ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 |  |
| 727 | 镉标准溶液 | 50mL | 1000ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 |  |
| 728 | 镁标准溶液 | 50mL | 1000ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 |  |
| 729 | 锰标准溶液 | 50mL | 1000ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 |  |
| 730 | 锌标准溶液 | 50mL | 1000ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 |  |
| 731 | 铬标准溶液 | 50mL | 1000ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 |  |
| 732 | 铜标准溶液 | 50mL | 1000ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 |  |
| 733 | 铅标准溶液 | 50mL | 1000ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 |  |
| 734 | 铅标准溶液 | 50mL | 1000ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 |  |
| 735 | 锡标准溶液 | 50mL | 1000ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 |  |
| 736 | 铁标准溶液 | 50mL | 1000ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 |  |
| 737 | 钾标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 |  |
| 738 | 钠标准溶液 | 50ml | 1000ug/L | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 |  |
| 739 | 钙标准溶液 | 50mL | 1000μg/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 |  |
| 740 | 硒标准溶液 | 50mL | 1000ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 |  |
| 741 | 砷标准溶液 | 50mL | 1000ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 |  |
| 742 | 汞标准溶液 | 50mL | 1000ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 |  |
| 743 | 重铬酸钾滴定溶液 | 1L/瓶 | 0.5mol/L | 博林达 |  |
| 744 | 硫氰酸铵标准溶液 | 1L/瓶 | 0.5mol/L | 博林达 |  |
| 745 | 硫氰酸钾标准溶液 | 1L/瓶 | 0.5mol/L | 博林达 |  |
| 746 | 硫酸标准溶液 | 500ml/瓶 | 1mol/l | 博林达 |  |
| 747 | 硫代硫酸钠标准溶液 | 1L/瓶 | 0.5mol/L | 博林达 |  |
| 748 | 氢氧化钠标准溶液 | 1L/瓶 | 0.5mol/毫升 | 博林达 |  |
| 749 | EDTA标准溶液 | 1L/瓶 | 0.5mol/毫升 | 博林达 |  |
| 750 | 硝酸银滴定液 | 1L/瓶 | 1mol/l | 博林达 |  |
| 751 | 盐酸标准滴定液 | 500ml/瓶 | 1mol/l | 博林达 |  |
| 752 | 盐酸标准滴定液 | 1L/瓶 | 0.1mol/L | 博林达 |  |
| 753 | 饲料质控样 | 20g | QC-FO-702 | 检科院 |  |
| 754 | 饲料质控样 | 80g | QC-FO-703 | 检科院 |  |
| 755 | 饲料营养成分质控样 | 35g | —— | 大连 |  |
| 756 | 大米粉GBW(E)100358 | 35g/瓶 |  | 国家标准物质研究中心 |  |
| 757 | 大米粉GBW(E)100354 | 35g/瓶 |  | 国家标准物质研究中心 |  |
| 758 | 豆角 | 标准物质 | GBW10021 (GSB-12豆角) | 国家标准物质研究中心 |  |
| 759 | 蒜粉 | 标准物质 | GBW10022 (GSB-13蒜粉) | 国家标准物质研究中心 |  |
| 760 | 胡萝卜 | 标准物质 | GBW10047(GSB-25) | 国家标准物质研究中心 |  |
| 761 | 大米粉 | 标准物质 | GBW（E）100348 | 国家标准物质研究中心 |  |
| 762 | 大米粉 | 标准物质 | GBW（E)080684a | 国家标准物质研究中心 |  |
| 763 | 湖南大米 | 标准物质 | GBW10045（GSB-23） | 大连中实 |  |
| 764 | 土壤 | 标准物质 | GBW07404 (GSS-4) | 国家标准物质研究中心 |  |
| 765 | 土壤 | 标准物质 | GBW07405 (GSS-5) | 国家标准物质研究中心 |  |
| 766 | 土壤 | 标准物质 | GBW07406 (GSS-6) | 国家标准物质研究中心 |  |
| 767 | 土壤 | 标准物质 | GBW07406 (GSS-16) | 国家标准物质研究中心 |  |
| 768 | 圆白菜 |  | (GSB-5 GBW10014) | 国家标准物质研究中心 |  |
| 769 | 磷 | 50mL | 1000ug/mL | 国家有色金属及电子材料分析测试中心 |  |
| 770 | 硫化物 | S | 水质用标准溶液 | 国家标准物质研究中心 |  |
| 771 | 氰化物 | CN- | 水质用标准溶液 | 国家标准物质研究中心 |  |
| 772 | 氟化物 | F- | 水质用标准溶液 | 国家标准物质研究中心 |  |
| 773 | 六价铬 | Cr6 | 水质用标准溶液 | 国家标准物质研究中心 |  |
| 774 | 亚硝酸盐 | NO2 | 标准溶液 | 国家标准物质研究中心 |  |
| 775 | L-磺基氨基酸（CAS:498-40-8） | 1g | 98%+ | 上海吉至 |  |
| 776 | L-蛋氨酸砜（CAS:7314-32-1） | 1g | 98%+ | 上海吉至 |  |
| 777 | L-色氨酸（CAS:73-22-3） | 1g | 98%+ | 上海吉至 |  |
| 778 | 饲料中粗蛋白质控样 | CFAPA-QCO73B-1 |  | 国产 |  |
| 779 | 无水碳酸钠 | 100g/瓶基准试剂 | PT | 科密欧/广试 |  |
| 780 | 三唑醇 | 1ml | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 781 | 土壤沉积物 | GBW07435 |  | 国家标准物质研究中心 |  |
| 782 | 河南小麦 | GBW10046（GSB-24） | 标准物质 | 国家标准物质研究中心 |  |
| 783 | 四川大米 | GBW10044（GSB-22） | 标准物质 | 国家标准物质研究中心 |  |
| 784 | 12种磺胺混标（磺胺噻唑、磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺二甲基嘧啶、磺胺二甲异恶唑、磺胺邻二甲氧嘧啶、磺胺甲恶唑、磺胺喹噁啉、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺氯哒嗪、磺胺甲噻二唑） | 1ml/瓶 | 100ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 785 | 9种沙星混标（氧氟沙星、洛美沙星、培氟沙星、氟罗沙星、恩诺沙星、环丙沙星、诺氟沙星、达氟沙星、沙拉沙星） | 1ml/瓶 | 100ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 786 | 氘代氟苯尼考胺（氟苯尼考胺-D3） | 1ml/瓶 | 100μg/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 787 | 氟苯尼考胺 | 1ml/瓶 | 1000ppm, 1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 788 | 乙腈中杀虫脒溶液, 1000μg/mL | 1ST20380-1000A | 1000ppm，1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 789 | 甲醇中苯线磷溶液，1000μg/mL | 1ST20061-1000M | 1000ppm，1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 790 | 甲醇中苯线磷砜溶液，1000μg/mL | 1ST20164-1000M | 1000ppm，1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 791 | 丙酮中苯线磷亚砜溶液，1000μg/mL | 1ST20163-1000B | 1000ppm，1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 792 | 乙腈中氯磺隆溶液，1000μg/mL | 1ST22301-1000A | 1000ppm，1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 793 | 胺苯磺隆 | 1ST22888-10mg | 10mg | 阿尔塔/农业部 |  |
| 794 | 乙腈中甲磺隆溶液，1000μg/mL | 1ST22285-1000A | 1000ppm，1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 795 | 乙腈中内吸磷-O溶液, 1000μg/mL | 1ST20141-1000A | 1000ppm，1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 796 | 丙酮中内内吸磷-S溶液，1000μg/mL | 1ST20187-1000B | 1000ppm，1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 797 | 喹噁啉-2-羧酸 | 1ST7142-10mg | 1000ppm, 1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 798 | 3-甲基喹噁啉-2-羧酸 | 1ST7113-10mg | 1000ppm, 1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 799 | 甲醇中喹噁啉-2-羧酸-D4溶液，100μg/mL | 1ST7142D4-100M | 1000ppm, 1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 800 | 喹烯酮 | 1ST7035-100mg | 100mg/瓶，98.0% | 阿尔塔/农业部 |  |
| 801 | 奥拉多司 | 1ST7137-100mg | 100mg/瓶，99.5% | 阿尔塔/农业部 |  |
| 802 | 二甲基亚砜 | D806645-500ml | 500ml/瓶 | 麦克林 |  |
| 803 | 奶粉（蛋白质） | QC-MK-001 | 20g | 大连中食 |  |
| 804 | 奶粉（灰分） | QC-MK-006 | 25g | 大连中食 |  |
| 805 | 盐酸标准溶液 | GBW（E）081127 | 0.1mol 1L | 博林达 |  |
| 806 | 克伦莱克沙丁三联快速检测卡（尿样） | 40份/盒 | 3-3-5ppb | 维德维康 |  |
| 807 | 黄曲霉毒素B1试剂盒 |  | 48孔 | 华安麦科 |  |
| 808 | 农药残留速测卡 | 200片/包 |  | 安鑫宝 |  |
| 809 | 氯霉素胶体金快速检测卡 | 40份/盒 | 检出限0.1μg/kg | 南开日新 |  |
| 810 | 孔雀石绿快速检测卡 | 10份／盒 | 检出限0.5μg/kg | 南开日新 |  |
| 811 | 呋喃唑酮代谢物快速检测卡 | 10份／盒 | 检出限0.5μg/kg | 南开日新 |  |
| 812 | 呋喃西林代谢物快速检测卡 | 10份／盒 | 检出限0.5μg/kg | 南开日新 |  |
| 813 | 呋喃妥因代谢物快速检测卡 | 10份／盒 | 检出限0.5μg/kg | 南开日新 |  |
| 814 | 呋喃它酮代谢物快速检测卡 | 10份／盒 | 检出限0.5μg/kg | 南开日新 |  |
| 815 | 氧氟沙星+培氟沙星二合一快速检测卡 | 40份/盒 | 氧氟沙星（2）、 培氟沙星（3） | 南开日新 |  |
| 816 | 诺氟沙星+洛美沙星二合一快速检测卡 | 40份/盒 | 诺氟沙星（2） 洛美沙星（2） | 南开日新 |  |
| 817 | 恩诺沙星+环丙沙星二合一快速检测卡 | 40份/盒 | 总量（100）μg/kg | 南开日新 |  |
| 818 | 磺胺类药物速检测卡 | 40份／盒 | 总量（100）μg/kg | 南开日新 |  |
| 819 | 四环素类快速检测卡 | 40份／盒 | 总量（100）μg/kg | 南开日新 |  |
| 820 | 喹乙醇代谢物快速检测卡 | 40份／盒 | 1μg/kg | 南开日新 |  |
| 821 | 己烯雌酚快速检测卡 | 40份／盒 | 1μg/kg | 南开日新 |  |
| 822 | 地西泮快速检测卡 | 40份／盒 | 1μg/kg | 南开日新 |  |
| 823 | 喹烯酮快速检测卡 | 40份／盒 | 10μg/kg | 南开日新 |  |
| 824 | 甲基睾酮快速检测卡 | 40份／盒 | 10μg/kg | 南开日新 |  |
| 825 | 五氯酚酸钠快速检测卡 | 40份／盒 | 1μg/kg | 南开日新 |  |
| 826 | 甲硝唑快速检测卡 | 40份／盒 |  | 南开日新 |  |
| 827 | 氟苯尼考快速检测卡 | 40份／盒 | 1000μg/kg | 南开日新 |  |
| 828 | 甲砜霉素快速检测卡 | 40份／盒 | 50μg/kg | 南开日新 |  |
| 829 | 氯霉素快速检测卡 | 40份/ 盒 | 0.3μg/kg | 南开日新 |  |
| 830 | 孔雀石绿快速检测卡 | 40份/ 盒 | 2μg/kg | 南开日新 |  |
| 831 | 农残检测试剂盒 | 500次／盒 | 按国家最大残留限量标准要求，不同基质样品灵敏度不同，具体参见说明书检出限(μg/kg) | 达元 |  |
| 832 | 瘦肉精三联卡 | 50份/盒 | 3μg/kg | 勤邦 |  |
| 833 | 氟喹诺酮快速检测卡 | 10份/盒 | 总量（100）μg/kg | 三方圆 |  |
| 834 | 磺胺类药物快速检测卡 | 10份/盒 | 总量（100）μg/kg | 三方圆 |  |
| 835 | 氟苯尼考快速检测卡 | 10份/盒 | 0.2ug/kg | 三方圆 |  |
| 836 | 甲砜霉素快速检测卡 | 10份/盒 | 10ug/kg | 三方圆 |  |
| 837 | 五氯酚酸钠快速检测卡 | 20份/盒 | 0.1μg/kg | 三方圆 |  |
| 838 | 四环素类快速检测卡 | 10份/盒 |  | 三方圆 |  |
| 839 | 氯霉素快速检测卡 | 20份/盒 | 0.1μg/kg | 三方圆 |  |
| 840 | 碘 | 250g/瓶 | AR | 大茂 |  |
| 841 | 石墨消解管（聚四氟乙烯） |  | DS-360石墨消解仪适用 | 国产 |  |
| 842 | 懒人抹布 |  |  | 国产 |  |
| 843 | 碳酸铵 | 500g/瓶 | 优级纯GR | 国产 |  |
| 844 | 温度传感器 | 货号：26tj203 |  | 屹尧 |  |
| 845 | 饲料质控样（总砷） | QC-FE-014 |  | 大连中实 |  |
| 846 | 聚丙烯管 | 50mL，25个/袋 | 货号：430829 | CORNING |  |
| 847 | 一次性医用帽子 | 白色，19寸 | 无纺布 | 国产 |  |
| 848 | 原子荧光空心阴极灯汞灯 | 瑞利AF-2200配套 |  | 瑞利 |  |
| 849 | 原子荧光空心阴极灯砷灯 | 瑞利AF-2200配套 |  | 瑞利 |  |
| 850 | 原子荧光空心阴极灯硒灯 | 瑞利AF-2200配套 |  | 瑞利 |  |
| 851 | 玻璃棉 |  | 厚50mm,61cm宽*1m长 | 国产 |  |
| 852 | 防爆沸玻璃珠 |  | 500g | 国产 |  |
| 853 | 蒸发皿 |  | 120mm | 国产 |  |
| 854 | 磷化氢蒸馏吸收装置 |  |  | 国产 |  |
| 855 | 试验筛 | 孔径 0.85 mm 1.18 mm 2.00 mm 2.80 mm 3.35 mm 4.00 mm 4.75 mm 8.00 mm | 直径：20cm，材质：塑料 | 国产 |  |
| 856 | 石蕊试纸 |  |  | 国产 |  |
| 857 | 脱脂棉 |  | 500g | 国产 |  |
| 858 | 乙酸-硝酸纤维微孔滤膜 |  | 孔径5 μm，直径90 mm | 国产 |  |
| 859 | 饲料质控样（镉） | QC-FO-706 |  | 检科院 |  |
| 860 | 饲料质控样（总砷） | QC-FE-014 |  | 检科院 |  |
| 861 | 饲料质控样（粗蛋白质、粗灰分、粗脂肪、粗纤维） | QC-FO-701 |  | 检科院 |  |
| 862 | 饲料中磷、钙、铜、铁、镁、锰、钾、钠、锌、铅、镉、总砷标准物质 | RM-19031 |  | 国产 |  |
| 863 | 鸡肉 | GBW10018 | 35g | 国家标准物质研究中心 |  |
| 864 | 亚砷酸根标准储备液 | GBW08666 |  | 国家标准物质研究中心 |  |
| 865 | 砷酸根标准储备液 | GBW08667 |  | 国家标准物质研究中心 |  |
| 866 | 甲基汞溶液标准物质 | GBW08675 |  | 国家标准物质研究中心 |  |
| 867 | 乙基汞溶液标准物质 | GBW（E）081524 |  | 国家标准物质研究中心 |  |
| 868 | 扇贝 | GBW10024（GSB-15） |  | 国家标准物质研究中心 |  |
| 869 | 大虾 | GBW10050（GSB-28） |  | 国家标准物质研究中心 |  |
| 870 | 蛤蜊（无机砷） | GBW100540 |  | 国家标准物质研究中心 |  |
| 871 | 大米 | GBW10010a（GSB-1a） |  | 国家标准物质研究中心 |  |
| 872 | 苹果 | GBW10019 |  | 国家标准物质研究中心 |  |
| 873 | 奶粉 | GBW10017 |  | 国家标准物质研究中心 |  |
| 874 | 绿茶 | GBW10047 |  | 国家标准物质研究中心 |  |
| 875 | 小麦 | GBW10011a（GSB-2a） |  | 国家标准物质研究中心 |  |
| 876 | 菠菜 | GBW10015a（GSB-6a） |  | 国家标准物质研究中心 |  |
| 877 | 茶叶 | GBW10016a（GSB-7a） |  | 国家标准物质研究中心 |  |
| 878 | 二氧化硫标准溶液 |  | 100mg/L20ml | 国产 |  |
| 879 | 盐酸副玫瑰苯胺标准溶液 | 20mL | 0.05g/100ml | 国产 |  |
| 880 | 铂-钴标准溶液 |  | 色度为500度 | 国产 |  |
| 881 | 福尔马肼浑浊度标准使用液 |  | 浑浊度为40NTU | 国产 |  |
| 882 | 十二烷基苯磺酸钠标准溶液 |  | p(DBS)= 1 mg/ mL | 国产 |  |
| 883 | 硝酸盐氮标准溶液 | 500ml | CN= 10.0mg/ L | 国产 |  |
| 884 | 硼标准溶液 | 100ml | 1.00 mg/L | 国产 |  |
| 885 | 硝酸盐 |  | 标准溶液 | 国家标准物质研究中心 |  |
| 886 | 葡萄糖标准溶液 | 500ml | 1.0mg/mL | 国产 |  |
| 887 | 果糖标准溶液 | 500ml | 1.0mg/mL | 国产 |  |
| 888 | 乳糖标准溶液 | 500ml | 1.0mg/mL | 国产 |  |
| 889 | 高锰酸钾标准滴定溶液 | 500ml | 0.1mol/L | 国产 |  |
| 890 | 硫酸亚铁标准溶液 | 500ml | 0.2mol/L | 国产 |  |
| 891 | 重铬酸钾标准溶液 | 500ml | 0.1mol/L | 国产 |  |
| 892 | 重铬酸钾标准溶液 | 500ml | 0.8mol/L | 国产 |  |
| 893 | 混合氨基酸标准溶液 |  | 色谱纯 | 国产 |  |
| 894 | 缩二脲标准溶液 |  | 2.00 g/L | 国产 |  |
| 895 | 小麦中粗蛋白、灰分、粗纤维、脂肪质控样 |  |  | 国产 |  |
| 896 | 青霉素G标准品 | CAS号:113-98-4 | 纯度大于或等于99% | 国产 |  |
| 897 | β-内酰胺酶标准品 | CAS号:9001-74-5 | 6支/包，1mg | 国产 |  |
| 898 | 舒巴坦 | CAS号: 68373-14-8 | 纯度: 99.4% | 国产 |  |
| 899 | 氢氧化钠标准滴定溶液 | 1L/瓶 | 0.05mol/L | 国产 |  |
| 900 | 硫氰酸钾标准滴定溶液 | 1L/瓶 | 0.1mol/L | 国产 |  |
| 901 | 硝酸银标准滴定溶液 | 1L/瓶 | 0.1mol/L | 国产 |  |
| 902 | 小推车 | 塑料 | 三层 | 国产 |  |
| 903 | 乙二胺四乙酸二钠 | 250g/瓶 | 优级纯 | 科密欧/广试 |  |
| 904 | 氢氧化钾 | 500g | 优级纯 | 广试/大茂 |  |
| 905 | 氯化亚锡 | 500g/瓶 | 优级纯 | 科密欧/广试 |  |
| 906 | 69种农药混标（对硫磷、甲基对硫磷、水胺硫磷、三氯杀螨醇、敌敌畏、乐果、毒死蜱、乙酰甲胺磷、三唑磷、丙溴磷、马拉硫磷、腐霉利、三唑酮、甲氰菊酯、联苯菊酯、氯氟氰菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯、氟氯氰菊酯、氰戊菊酯、溴氰菊酯、甲拌磷、甲拌磷砜、甲拌磷亚砜、杀螟硫磷、氟虫腈、氟甲腈、氟虫腈砜、氟虫腈硫醚、甲基异柳磷、二嗪磷、亚胺硫磷、伏杀硫磷、氟胺氰菊酯、氟氰戊菊酯、异菌脲、五氯硝基苯、乙烯菌核利、多效唑、苯醚甲环唑、氧乐果、甲胺磷、二甲戊乐灵、倍硫磷、敌百虫、灭线磷、地虫硫磷、蝇毒磷、特丁硫磷、久效磷、杀扑磷、甲基硫环磷、磷胺、喹硫磷、硫环磷、治螟磷、硫线磷、硫丹、百菌清、稻丰散、虫螨腈、灭蝇胺、r-666、B-666、a-666、&-666、P.P'-DDT、P.P'-DDE、P.P'-DDD、O.P'-DDT） | 1mL/瓶 | 100ppm 1ml*5 | 阿尔塔/农业部 |  |
| 907 | 虫草素 | 标准溶液 | 10mg | 国产 |  |
| 908 | 橙皮苷 | 标准溶液 | 100ppm, 1ml | 国产 |  |
| 909 | 川陈皮素 | 标准溶液 | 100ppm, 1ml | 国产 |  |
| 910 | 橘皮素 | 标准溶液 | 100ppm, 1ml | 国产 |  |
| 911 | 肾上腺素 | 标准溶液 | 100ppm, 1ml | 国产 |  |
| 912 | 阿托品 | 标准溶液 | 100ppm, 1ml | 国产 |  |
| 913 | 苯并[a]芘 | 标准溶液 | 100ppm, 1ml | 国产 |  |
| 914 | Cleanert PC/NH2 | PN0006 |  | 艾杰尔 |  |
| 915 | ZB-1701P | 7HG-G012-11 | 30 m×0.25 mm×0.25 μm气相色谱柱 | 艾杰尔 |  |
| 916 | ZB-1701 | 7HG-G006-11 | 30 m×0.25 mm×0.25 μm气相色谱柱 | 艾杰尔 |  |
| 917 | 白色不干胶 | （A4整版） | 90*70mm | 力武 |  |
| 918 | 白色不干胶 | （A4整版） | 105*99mm | 力武 |  |
| 919 | 白色不干胶 | （A4整版） | 210*297mm | 力武 |  |
| 920 | 洗衣刷 | 连体洗衣刷4406 |  | 国产 |  |
| 921 | MAS-Q 净化包 | MS-PP1513 |  | 艾杰尔 |  |
| 922 | MAS-Q 净化包 | MS-9PP0268 |  | 艾杰尔 |  |
| 923 | MAS-Q提取包 | P/N：MS-MG5052 | 50mL离心管，6g硫酸镁，1.5g醋酸钠 | 艾杰尔 |  |
| 924 | MAS-Q提取包 | P/N：MS-9PP0253 | 15mL离心管，PSA 400mg,PC 400mg，C18 400mg,硫酸镁1200mg | 艾杰尔 |  |
| 925 | MAS-Q提取包 | P/N：MS-NMS5050 | 4g MgSO4，1g NaCl，1g柠檬酸钠，0.5g柠檬酸氢二钠 | 艾杰尔 |  |
| 926 | MAS-Q净化包 | P/N:MS-PA1011 | 900mg 硫酸镁,150mg PSA 50支/盒 | 艾杰尔 |  |
| 927 | MAS-Q净化包 | P/N:MS-PP1511 | 900mg 硫酸镁,150mg PSA 15mg PestiCrab | 艾杰尔 |  |
| 928 | MAS-Q净化包 | P/N:MS-9PA1011 | 1200mg 硫酸镁,400mg PSA, 400mg C18 | 艾杰尔 |  |
| 929 | MAS-Q净化包 | P/N:MS-9PP0281 | 1200mg 硫酸镁,400mg PSA, 400mg C18,200mgPestiCrab | 艾杰尔 |  |
| 930 | 金刚烷胺-D15 | 1mL | 100μg/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 931 | 克伦特罗 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 932 | 克伦特罗-D9 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 933 | 沙拉沙星盐酸盐-D8 | 1ST5757AD8-100M | 100μg/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 934 | 达氟沙星D3 | 1ST4100D3-100 | 100ug/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 935 | 氧氟沙星D3 | 1ST5741-100M | 100ug/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 936 | 培氟沙星D3 | 1ST5756D3-100M | 100ug/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 937 | 洛美沙星D5 | 1ST5759D5 | 50mg/L 1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 938 | 诺氟沙星D5 | 1ST5739-100M | 50mg/L 1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 939 | 甲砜霉素-D3 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 940 | 磺胺噻唑-D4 | 1mL/瓶 | 100ppm, 1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 941 | 磺胺嘧啶-D4 | 1mL/瓶 | 100ppm, 1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 942 | 磺胺甲基嘧啶-D4 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 943 | 磺胺二甲基嘧啶-D4 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 944 | 磺胺甲基异恶唑-D4 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 945 | 磺胺多辛-D3 | 1mL/瓶 | 100ppm, 1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 946 | 甲醇中磺胺异恶唑-13C6溶液 | 1ST4010C6-100M | 100μg/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 947 | 磺胺喹恶啉-D4 | 1mL/瓶 | 100ppm, 1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 948 | 磺胺间甲氧嘧啶-D4 | 1mL/瓶 | 100ppm, 1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 949 | 磺胺间二甲氧嘧啶-D4 | 1mL/瓶 | 100ppm, 1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 950 | 磺胺间二甲氧嘧啶-D6 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 951 | 磺胺氯哒嗪-D4 | 1mL/瓶 | 100ppm, 1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 952 | 磺胺甲噻二唑-D4 | 1mL/瓶 | 5mg | 阿尔塔/农业部 |  |
| 953 | 磺胺嘧啶 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 954 | 磺胺二甲基嘧啶 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 955 | 磺胺甲基异恶唑 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 956 | 磺胺异恶唑 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 957 | 磺胺喹恶啉 | 1mL/瓶 | 100ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 958 | 磺胺间甲氧嘧啶 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 959 | 特布他林-D9 | 1mL/瓶 | 100ug/ml | 阿尔塔 |  |
| 960 | 西马特罗-D7 | 1mL/瓶 | 100ppm, 1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 961 | 非诺特罗-D6 | 1mL/瓶 | 100ppm, 1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 962 | 氯丙那林-D6 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 963 | 妥布特罗-D9 | 1mL/瓶 | 100ppm, 1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 964 | 喷布特罗-D9 | 1mL/瓶 | 100ppm, 1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 965 | 隐色孔雀石绿-D6 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 966 | 孔雀石绿-D5苦味酸盐 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 967 | 进样瓶 | 100个/盒，1109-0519 | 32 × 11.6 mm | 艾杰尔1109-0519 |  |
| 968 | 样品瓶盖 | 100个/盒，0915-1819 | 9 mm 中心孔蓝盖，红色 | 艾杰尔0915-1819 |  |
| 969 | 一次性带针头注射器 | 1ml，200支/盒 | 橡胶/米色 PTFE 隔垫 | 锋利 |  |
| 970 | 磺胺二甲氧嘧啶（磺胺地索辛） | 1mL | 1000ug/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 971 | 磺胺甲氧嗪 | 1mL | 1000ug/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 972 | 磺胺甲噁唑 | 1mL | 1000ug/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 973 | QuEChERS 净化管 | 50 支/包，MS-LN0415 | 15 mL | 艾杰尔MS-LN0415 |  |
| 974 | 聚醚砜针式过滤器 | 200 个/包，AS051320 | 单膜，13 mm，0.22 µm | 艾杰尔AS051320 |  |
| 975 | 氨基柱 | NH5006 | 500mg/6ml 30个/盒 | 艾杰尔 |  |
| 976 | 33种农药混标（啶虫脒、吡虫啉、灭多威、甲萘威、多菌灵、甲霜灵、哒螨灵、嘧霉胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、烯酰吗啉、噻虫嗪、氟啶脲、灭幼脲、克百威(包括三羟基克百威)、涕灭威(包括涕灭威砜和涕灭威亚砜)、虫酰肼、辛硫磷、霜霉威、阿维菌素、除虫脲、吡唑醚菌酯、咪鲜胺、氯吡脲、氯虫苯甲酰胺、醚菊酯、嘧菌酯、氟虫腈(包括氟甲腈、氟虫腈硫醚、氟虫腈砜） | 1mL | 100ug/mL | 阿尔塔/农业部 | 溶剂：甲醇 |
| 977 | 36种农药混标（灭多威、甲萘威、涕灭威（包括涕灭威砜、涕灭威亚砜）、克百威（包括3-羟基克百威）、异丙威、抗蚜威、甲霜灵、克螨特、除虫脲、灭幼脲、辛硫磷、多菌灵、吡虫啉、甲基硫菌灵、哒螨灵、嘧霉胺、啶虫脒、阿维菌素、戊唑醇、三唑醇、噻嗪酮、丙环唑、咪鲜胺、茚虫威、氯虫苯甲酰胺、霜脲氰、仲丁威、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、烯酰吗啉、嘧菌酯、噻虫嗪、氟啶脲、吡唑醚菌酯） | 1mL | 100ug/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 978 | 30种农药混标（啶虫脒、吡虫啉、灭多威、甲萘威、多菌灵、甲霜灵、哒螨灵、嘧霉胺、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、烯酰吗啉、噻虫嗪、氟啶脲、灭幼脲、克百威(包括三羟基克百威)、涕灭威(包括涕灭威砜和涕灭威亚砜)、虫酰肼、辛硫磷、霜霉威、阿维菌素、除虫脲、吡唑醚菌酯、咪鲜胺，嘧菌酯，灭蝇胺，氯吡脲，氯虫本甲酰胺，醚菊酯） | 1mL | 100ug/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 979 | β-葡萄糖醛酸苷酶 | β-葡萄糖醛苷酸酶，>100，000units/ml | 40000活性单位 | 国产 |  |
| 980 | 质控样（基质：饲料） | 80g | QC-FO-702 | 中国检科院 |  |
| 981 | 质控样（基质：饲料） | 80g | QC-FO-706 | 中国检科院 |  |
| 982 | 质控样（基质：饲料） | 80g | QC-FO-709 | 中国检科院 |  |
| 983 | 质控样（基质：饲料） | 30g | QC-FO-710 | 中国检科院 |  |
| 984 | 质控样（基质：畜禽） | 10g | QC-RC-703 | 中国检科院 |  |
| 985 | 质控样（基质：畜禽） | 10g | QC-RC-705 | 中国检科院 |  |
| 986 | 质控样（基质：畜禽） | 10g | QC-RD-702 | 中国检科院 |  |
| 987 | 质控样（基质：水产品） | 5g | QC-RF-716 | 中国检科院 |  |
| 988 | 质控样（基质：水产品） | 5g | QC-RF-717 | 中国检科院 |  |
| 989 | 质控样（基质：土壤） | 10g | QC-SL-701 | 中国检科院 |  |
| 990 | 甲醇中内吸磷溶液，100μg/mL | 1ST20114-100M | 100ug/ml、Demeton O&S Solution in Methanol | 阿尔塔/农业部 |  |
| 991 | 4种磺胺类混标： 磺胺间甲氧嘧啶 磺胺二甲嘧啶 磺胺二甲氧嘧啶 磺胺喹噁啉 | 1mL | 100ug/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 992 | 11种混标（克仑特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、齐帕特罗、氯丙那林、特步他林、西马特罗、西布特罗、马布特罗、溴布特罗、班布特罗） | 1mL/瓶 | 100ug/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 993 | 三氟乙酸 | 500 ml /瓶 | 优级纯 | 大茂 |  |
| 994 | 阿散酸 | ≧99% | 100ppm, 1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 995 | 硝苯砷酸 | ≧95% | 100ppm, 1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 996 | 洛克沙砷 | ≧97.5% | 100ppm, 1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 997 | 甲醇中洛克沙砷溶液 | 1mL , 100μg/mL | 1ST7185-100M | 阿尔塔/农业部 |  |
| 998 | Cleanert PEP-2 | VA950502-0 | PE2006-2，200mg/6ml | 艾杰尔 |  |
| 999 | 叔丁醇 | 500ml/瓶 | 分析纯 | 大茂 |  |
| 1000 | 齐帕特罗-D7 | 1mL/瓶 | 100ppm, 1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 1001 | 西布特罗-D9 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 1002 | 马布特罗-D9 | 1mL/瓶 | 100ppm, 1ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 1003 | 溴布特罗-D9 | 1mL/瓶 | 1mg | 阿尔塔/农业部 |  |
| 1004 | 班布特罗-D9 | 1mL/瓶 | 100ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 1005 | 甲醇中对氨基苯胂酸溶液 | 1ST7183-100M | 100μg/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 1006 | 水中硝苯砷酸溶液 | 1ST7184-100W | 100μg/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 1007 | 乙腈中17β-雌二醇 | 1mL/瓶 | 100μg/Ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 1008 | 乙腈中17α-雌二醇 | 1mL/瓶 | 100μg/mL | 阿尔塔/农业部 |  |
| 1009 | 17α-雌二醇-D2 | ≧98% | 100ppm, 1ml | 国产 |  |
| 1010 | 17β-雌二醇-D2 | ≧98% | 100ppm, 1ml | 国产 |  |
| 1011 | 氨基固相萃取柱 |  | 500mg/6ml | 艾杰尔 |  |
| 1012 | 芳基硫酸脂酶 | 活性：14U/Ml |  | 国产 |  |
| 1013 | 地塞米松 | ≧99% | 1000ppm, 1ml | 国产 |  |
| 1014 | β-葡萄苷酸酶—芳基磺酸脂酶 | 每毫升含131000Uβ-葡萄苷酸酶和3.18U芳基磺酸脂酶 | GRD:30U/mlARS:60U/ml 2ml | 国产 |  |
| 1015 | 甲基泼尼松龙-D2 | ≧99% | 0.005g 瓶 | 国产 |  |
| 1016 | 甲醇中醋酸美仑孕酮 | 2919-66-6 | 1mL/瓶 | 阿尔塔 |  |
| 1017 | β-葡萄糖苷酸 |  | 活性：96000U/mL | 国产 |  |
| 1018 | β-玉米赤酶醇 | ≧99% | 5mg | 国产 |  |
| 1019 | 氯化镁（六水合氯化镁） | 500g | 分析纯 | 广州化学分析厂 |  |
| 1020 | 三氟乙酸 | 光谱纯 | 500mL | 麦克林 |  |
| 1021 | T—2毒素 | 20g/支 |  | NRC |  |
| 1022 | PSA（N-丙基） | 10g/瓶 | 40-60目 | CNW |  |
| 1023 | 2-硝基苯甲醛（色谱纯） | 100g/瓶 |  | CNW |  |
| 1024 | 甲酸铵 | 250g/瓶 | 色谱纯 | CNW |  |
| 1025 | 黄曲霉毒素B1 | 1mL，3mg/L | 标准级 | ANPEL |  |
| 1026 | 黄曲霉毒素M1 | 1mL，10mg/L | 标准级 | ANPEL |  |
| 1027 | 维生素B1 | 250mg | 标准品 | anpel |  |
| 1028 | 离心管架 | 长16 cm *宽7 cm *高7cm | 4个大孔（直径3cm）、6个小孔（直径1.5cm） |  |  |
| 1029 | 泡沫箱 | 长25 cm *宽14 cm *高17 cm |  |  |  |
| 1030 | 一次性注射器 | 10mL | 灭菌，独立包装；12号针头 |  |  |
| 1031 | 样品瓶 | 150mL |  |  |  |
| 1032 | 冰袋 | 200mL |  |  |  |
| 1033 | 一次性取样器（带针头） | 1ml，100支/盒 |  |  |  |
| 1034 | 离心管 | 50mL，25支/包 |  | 康宁 |  |
| 1035 | 沙丁胺醇-D9 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 1036 | 擦镜纸 | 34155# | 280张/盒 | KIMTECH |  |
| 1037 | 一甲基砷 | GBW08668 | 2ml | 阿拉丁 |  |
| 1038 | 二甲基砷 | GBW08669 | 2ml | 国家标准物质研究中心 |  |
| 1039 | 砷甜菜碱 | GBW08670 | 2ml | 国家标准物质研究中心 |  |
| 1040 | 氯化铁 | 500g/瓶 | 分析纯 | 广试/大茂 |  |
| 1041 | 电导电极 | 电导池常数0.01cm | DDS-307A电导率仪配套 | 雷磁 |  |
| 1042 | pH三复合电极 | E-301-CF | PHBJ-260F便携式pH计 | 雷磁 |  |
| 1043 | 林可霉素 | 154-21-2 | 100mg | 阿尔塔 | BTL466230 |
| 1044 | 甲醇中甲氧苄啶 |  | 100ug/ml,1ml | 阿尔塔 | SB05-358-2016 |
| 1045 | 尼卡巴嗪 | 330-95-0 | 有证书，0.1g | 阿尔塔 | DC15508000 |
| 1046 | 对氯苯氧乙酸 | 122-88-3 | 100 μg/mL于甲醇, 1mL | 阿尔塔 | ASD-P-373S |
| 1047 | 磺胺醋酰 | 144-80-9 | 100ng/ul于乙腈，1ml | 阿尔塔 | XA16988850AL |
| 1048 | 甲醇中磺胺吡啶 |  | 1.0ml/支 | 阿尔塔 | GBW(E)081148 |
| 1049 | 苯甲酰磺胺 | 127-71-9 | 2.5g，25g | 阿尔塔 | S689030 |
| 1050 | 地西泮 | 439-14-5 | 100μg/mL, 1mL | 阿尔塔 |  |
| 1051 | 17α-群勃龙 | 80657-17-6 |  | 阿尔塔 |  |
| 1052 | 17β-群勃龙 | 10161-33-8 |  | 阿尔塔 |  |
| 1053 | 地西泮-D5 | 65854-76 | 100μg/mL, 1mL | 阿尔塔 |  |
| 1054 | 地塞米松-D5 |  |  | 阿尔塔 |  |
| 1055 | 倍他米松-D3 |  |  | 阿尔塔 |  |
| 1056 | 醋酸美仑孕酮-D3 |  |  | 阿尔塔 |  |
| 1057 | Silica柱 |  | 500mg/6ml |  |  |
| 1058 | QuEChERS 吸附剂 | MS-9PP0272 | 100mgPSA,50mgC18,20mgGCB,400mg无水MgSO4 | 艾杰尔 |  |
| 1059 | QuEChERS 吸附剂 | MS-9PA1220 | 100mgPSA,40mgC18,600mg无水MgSO4 | 艾杰尔 |  |
| 1060 | 芳基硫酸脂酶 |  | 大50000U/ML |  |  |
| 1061 | 碳酸二氢钾 | 500g/瓶 | 分析纯 | 天津大茂 |  |
| 1062 | 赭曲霉素A免疫亲和柱 | 3mL 柱容量大于100ng |  |  |  |
| 1063 | β-葡萄苷醛甙酶—芳基硫酸酯酶 |  | 134600U/mLβ-葡萄苷醛甙酶；5200U/mL芳基硫酸酯酶 | 安谱 |  |
| 1064 | 冰箱温度计 | G761 | 20℃ ~ -40℃ | 明高 |  |
| 1065 | 聚四氟滴定管 | 50ML |  | BOMEX |  |
| 1066 | 聚四氟滴定管 | 100ML |  | BOMEX |  |
| 1067 | 氨基磺酸铵 |  | 指示剂 |  |  |
| 1068 | β-葡萄糖苷酸酶-硫酸酯复合酶 |  | 活性：96000U/mLβ-葡萄糖苷酸酶；390U/mL硫酸酯酶 | 国产 |  |
| 1069 | 甲醇中甲基睾丸酮 | 58-18-4 | 100μg/mL, 1mL | 阿尔塔 |  |
| 1070 | 甲醇中倍他米松 | 378-44-9 | 100μg/mL, 1mL | 阿尔塔 |  |
| 1071 | 甲醇中α-玉米赤霉醇溶液 | 26538-44-3 | 100μg/mL | 阿尔塔 |  |
| 1072 | 甲醇中β-玉米赤霉醇溶液 | 42422-68-4 | 100μg/mL | 阿尔塔 |  |
| 1073 | 甲醇中氯丙嗪 | 50-53-3 | 100μg/mL, 1mL | 阿尔塔 |  |
| 1074 | 氯丙嗪-D6 | 1228182-46-4 | 100μg/mL, 1mL | 阿尔塔 |  |
| 1075 | 甲醇中磺胺二甲异嘧啶溶液 | 515-64-0 | 100μg/mL | 阿尔塔 |  |
| 1076 | 甲醇中磺胺对甲氧嘧啶溶液 | 651-06-9 | 1000μg/mL | 阿尔塔 |  |
| 1077 | 甲醇中磺胺邻二甲氧嘧啶溶液 | 2447-57-6 | 100μg/mL | 阿尔塔 |  |
| 1078 | 甲醇中磺胺苯吡唑 (SPA) 溶液 | 526-08-9 | 100μg/mL | 阿尔塔 |  |
| 1079 | 甲醇中酞磺胺噻唑溶液 | 85-73-4 | 100μg/mL | 阿尔塔 |  |
| 1080 | 二甲基亚砜中马波沙星溶液 | 115550-35-1 | 100μg/mL, 1mL | 阿尔塔 |  |
| 1081 | 恶喹酸 | 14698-29-4 | 1000μg/mL | 阿尔塔 |  |
| 1082 | GBT 20756-2006混标套装 |  |  | 阿尔塔 |  |
| 1083 | 甲醇中氟苯尼考-D3溶液 | 1217619-10-7 | 100μg/mL | 阿尔塔 |  |
| 1084 | 甲硝唑-13C2,15N2 | 1173020-03-5 |  | 阿尔塔 |  |
| 1085 | 罗红霉素 | 80214-83-1 | 98% | 阿尔塔 |  |
| 1086 | C18填料 |  | 40um | 艾尔杰 |  |
| 1087 | 三聚氰胺 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔 |  |
| 1088 | 黄曲霉素B1 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔 |  |
| 1089 | T2毒素 | 1mL/瓶 | 100ug/ml | 阿尔塔 |  |
| 1090 | 脱氧雪镰刀菌烯醇 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔 |  |
| 1091 | 9种混标（克仑特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、氯丙那林、特步他林、西马特罗、妥布特罗、喷布特罗、非诺特罗） | 1mL/瓶 | 100ug/mL | 阿尔塔 |  |
| 1092 | 中性氧化铝柱Alumina N | 20支/盒 | 2000mg，12mL | 天津艾杰尔 |  |
| 1093 | HLB柱 | PE0603-2 | 3cc（60mg）；50支/盒 | 艾杰尔 |  |
| 1094 | 进样瓶盖 | 100/PK | 1036 | DIKMA |  |
| 1095 | 克百威胶体金检测卡 | 10T/盒 |  | 安鑫宝 |  |
| 1096 | 6种β-受体激素混标(氯丙那林、特步他林、西马特罗、妥布特罗、喷布特罗、非诺特罗混标) |  | 100ug/mL | 阿尔塔 |  |
| 1097 | 邻菲罗啉 | 5g | 分析纯 | 国产 |  |
| 1098 | 硫酸亚铁 | 500g | 分析纯 | 国产 |  |
| 1099 | 甲醇中氟甲喹溶液 | 42835-25-6 | 100μg/mL, 1mL | 阿尔塔 |  |
| 1100 | As形态分析柱 | HM79433 | PRP-X100 10um COL250*4.1mm | 安捷伦 |  |
| 1101 | 保鲜盒 | 1L | PP、TPC-ET | 茶花 |  |
| 1102 | 保鲜盒 | 2.5L | PP、TPC-ET | 茶花 |  |
| 1103 | 保鲜盒 | 5L | PP、TPC-ET | 茶花 |  |
| 1104 | 保鲜盒 | 10L | PP、TPC-ET | 乐扣 |  |
| 1105 | 储物箱 | 25L | pp | 茶花 |  |
| 1106 | 不锈钢碟珠 | 500个/包 | 直径8mm | 国产 |  |
| 1107 | 不锈钢珠 | 500个/包 | 直径7mm | 国产 |  |
| 1108 | QuEChERS 吸附剂 | MS-9PA1010 | 15mL，PSA:100mg;C18:100mg;MgSO4:300mg;50pk | 艾杰尔 |  |
| 1109 | 泵油 | 19号 | 正品； 4L/瓶 | 爱德华 |  |
| 1110 | 壁挂式移液器架 | 6支挂 | 白色或者透明 5MM | 国产 |  |
| 1111 | 离心机角转子 （含适配器） | 0301891099+0304891070 | 6*100ml角转子+50ml尖底适配器 | 湘仪 |  |
| 1112 | 离心机角转子 | 0301805520 | 24*1.5/2.2ml角转子 | 湘仪 |  |
| 1113 | 离心管 | 100ml | 30个/包；螺口，带刻度 | 白鲨 |  |
| 1114 | 针式过滤器 | 50个/包 | 25mm，JP050AN | ADVANTEC |  |
| 1115 | 二苯碳酰二肼 | 10g | 分析纯 | 天津市光复精细化工研究所 |  |
| 1116 | 硫酸锌 | 500g | 分析纯 | 广州化学试剂厂 |  |
| 1117 | 尿素 | 500g | 分析纯 | 广州化学试剂厂 |  |
| 1118 | 蛋白质催化剂 | 1000kjeltabs Cu/4.5 | 4.5ggk2S04+0.5gCuSO4.5H2O | Kjeltec |  |
| 1119 | 比色皿 | 3cm，2个/套 | 石英，单面磨砂 | 谱析 |  |
| 1120 | 比色皿池架 | 19长 孔径3cm | 配TU1900 | 谱析 |  |
| 1121 | 称量皿 | 70*35 | （带盖） | 北玻/天玻 |  |
| 1122 | 甲醇中氯化甲基汞/氯化乙基汞混标(以甲基汞/乙基汞计) | B080509 | 1000μg/mL 1mL | 国家标准物质 |  |
| 1123 | 鱼肉中甲基汞质控样品 | 20g | ZKQC6243 | 国家标准物质 |  |
| 1124 | 鱼肉粉中无机砷质控样品 | 20g | ZKQC6298 | 国家标准物质 |  |
| 1125 | 玉米粉中Pb、Cd、Cr成分分析标准物质 | 30克/瓶 | GBW10036 | 国家计量研究所 |  |
| 1126 | 糙米中铬（低）成分分析标准物质 | 2.5g/瓶 | GBW(E)100618 | 国家标准物质研究中心 |  |
| 1127 | 糙米粉中重金属质控样品/总砷/无机砷/镉/铅/总汞 | 30g | ZKQC8143 | 国家标准物质研究中心 |  |
| 1128 | 大米粉中重金属成分分析标准物质 | 35g/瓶 | RMT004 | 国家标准物质研究中心 |  |
| 1129 | 大米粉成分分析标准物质GBW(E)100353 | 35g | GBW(E)100353 | 国家标准物质研究中心 |  |
| 1130 | 大米粉中铅、镉、铬、总汞和总砷标准物质 | 20g/ 包 | BW-0002-193 | 国家标准物质研究中心 |  |
| 1131 | （青菜）蔬菜中铅、铬、镉、砷、汞质控样品 | 20g/ 包 | ZKQC8299 | 国家标准物质研究中心 |  |
| 1132 | （海虾）虾粉中无机砷质控样品 | 12g | ZKQC6603 | 国家标准物质 |  |
| 1133 | 排气管 | 26TG204 |  | 屹尧消解仪TOPEX+10罐 |  |
| 1134 | 温度传感器 | 26TG203 |  | 屹尧消解仪TOPEX+10罐 |  |
| 1135 | 氯化汞 | 99% | CAS号：7487-94-7 | 国家标准物质 |  |
| 1136 | 氯化甲基汞 | 99% | CAS号：115-09-03 | 国家标准物质 |  |
| 1137 | 氯化乙基汞 | 99% | CAS号：107-27-7 | 国家标准物质 |  |
| 1138 | 噻虫胺 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 1139 | 环氧七氯 | 1mL/瓶 | 1000ug/ml | 阿尔塔/农业部 |  |
| 1140 | 黄曲霉毒素B1同位素内标13C17-AFT B1 | 纯度≥98% | CAS:1217449-45-0 | 阿尔塔/DR |  |
| 1141 | 一次性台布 | 160*160cm | 加厚 | 洁成 |  |
| 1142 | 医用外科口罩 | 50个/盒 | 灭菌级 |  | 独立包装 |
| 1143 | 活性炭口罩 | 50个/盒 | 4层 |  | 独立包装 |
| 1144 | 离心管架 | 100ml | 12孔/个 | 国产 | 有机玻璃 |
| 1145 | 进样瓶盖 | AV2201-0/9015-1819 | 100个/包 | 艾杰尔 | 蓝色，白色硅胶垫/红色PTFE预开口 |
| 1146 | 隔音防护耳罩 | VS130黑色SNR35 |  | 霍尼韦尔 |  |
| 1147 | MAS-Q净化包 | Cleanert LipoNo MS-LNLN0415 | 15mL，50支/包 | 艾杰尔 |  |
| 1148 | 实验室废液环保收集器 | GLS45-10L |  | 永道 |  |
| 1149 | 13种β-受体激素内标混标溶液(GB 31658.22-2022-内标)，100μg/mL | 1ST47900-100 | 1mL/瓶、100μg/Ml | 阿尔塔 |  |
| 1150 | 4种兽药内标混标溶液（GB 31658.20-2022-内标） | 1ST47431-VR1 | 1mL/瓶 | 阿尔塔 |  |
| 1151 | 4种兽药混标溶液（2022/2021年例行监测，禽肉禽蛋产品检测兽药分组-B&GB 31658.20-2022） | 1ST47257-VR2 | 1mL/瓶 | 阿尔塔 |  |
| 1152 | 11种喹诺酮兽药混标溶液（GB 31650.1-2022-E），100μg/mL | 1ST47890-100 | 1mL/瓶、100μg/mL | 阿尔塔 |  |
| 1153 | L-半胱氨酸(L-HSCH2CH(NH2)COOH) | 生化试剂,≥98.5%。 |  |  |  |
| 1154 | 有机肥料中砷汞铅镉铬质控样品 | 30g | ZKQC8414 | 国家标准物质 |  |
| 1155 | 有机肥料中有机质分析质控样品 | 30g | 微标技术 | 微标技术 |  |
| 1156 | 复合肥料中砷汞铅镉铬质控样品 | 30g | 微标技术 | 微标技术 |  |
| 1157 | 工作服（白大褂） |  |  |  |  |
| 1158 | 通风橱玻璃擦 |  | 强力磁吸 | 宝家洁 |  |
| 1159 | 钯基体改进剂 | B0190635 |  | PE |  |
| 1160 | 磷酸二氢铵基体改进剂 | N9303445 |  | PE |  |
| 1161 | 无极放电灯-硒灯 | N3050672 | 原子吸收PinAAcle 900T配套 | PE |  |
| 1162 | 无极放电灯驱动器 | 3030997 | 原子吸收PinAAcle 900T配套 | PE |  |
| 1163 | 风扇过滤器 | N2011156 | 原子吸收PinAAcle 900T配套 | PE |  |
| 1164 | 石墨炉样品杯 | 7mL,100个/袋 货号：B 3001567 | 适用于PinAAcle 900T 仪器 | PE |  |
| 1165 | 气相色谱柱 | 7HG-G017-10 | Zebron ZB-MultiResidue-2, GC Cap. Column 30 m x 0.25 mm x 0.20 µm, Ea | 美国/飞诺美 |  |
| 1166 | 氨基柱 | 12256045 | 500mg/6ml 30个/盒 | 安捷伦 |  |
| 1167 | 无水硫酸钠柱 | 12132004 | 15g/60ml，16支/包 | 安捷伦 |  |
| 1168 | 弗罗里硅土柱 | 12256014 | 30支/袋 6ML（1g） | 安捷伦 |  |
| 1169 | QuEChERS 萃取包 | 5982-5755CH | 适用于 15 g 样品；带 2 个均质子；50/包 | 安捷伦 |  |
| 1170 | QuEChERS 净化 | 5982-5058CH | 15 mL，带 2 个陶瓷均质子 | 安捷伦 |  |
| 1171 | Mega BECarbon/NH2萃取柱 | 12252202 | 500/500 mg，6 mL，30/包 | 安捷伦 |  |
| 1172 | Mega BE-C18萃取柱 | 12256015 | 2 g，12 mL，20/包 | 安捷伦 |  |
| 1173 | C18柱 | 12102001 | 100支/袋，1cc（100mg） | 安捷伦 |  |
| 1174 | C18柱 | 12102028 | 50支/盒，3cc（500mg） | 安捷伦 |  |
| 1175 | Ｃ18 固相萃取柱 | 12102052 | 500 mg，6 mL，30/包 | 安捷伦 |  |
| 1176 | Ｃ18 固相萃取柱 | 12102099 | 100 mg，3 mL，50/包 | 安捷伦 |  |
| 1177 | BOND-ELUT Si净化小柱 | 12102037 | 500mg/3ml 50个/盒 | 安捷伦 |  |
| 1178 | Bond Elut NH2萃取柱 | 12102041 | 50支/盒，3cc（500mg） | 安捷伦 |  |
| 1179 | Bond Elut Carbon萃取柱 | 12252201 | 500 mg，6 mL，30/包 | 安捷伦 |  |
| 1180 | 陶瓷均质子 | 5982-9313 | 陶瓷均质子，50 mL 管，100/包 | 安捷伦 |  |
| 1181 | 陶瓷均质子 | 5982-9312 | 陶瓷均质子，15 mL 管，100/包 | 安捷伦 |  |
| 1182 | PRS固相萃取小柱 | 12102039 | 500mg，3ml，30支/盒 | 安捷伦 |  |
| 1183 | 强阳离子交换萃取小柱 | 57018 |  | 色谱科 |  |
| 1184 | LC-SI固相萃取柱 | 54支/盒 | 200mg,3ml | 色谱科 |  |
| 1185 | Envi-18柱 | 20支/PK | 12mL，2g | 色谱科 |  |
| 1186 | CARB 活性炭柱 | 30支/PK | 6mL，500mg | 色谱科 |  |
| 1187 | Fl弗罗里硅土柱 | 65006C | 100支/袋 6ML（1g） | DIKMA 65006C |  |
| 1188 | MAX净化柱 | 30支/盒 | 186000369 | waters |  |
| 1189 | 碱性氧化铝SPE柱 | WAT054625 | 20支/盒，12cc（2g） | waters |  |
| 1190 | 混合型阴离子交换柱（强） | 186000367 | 3ml/60mg，100个/盒 | waters |  |
| 1191 | MCX 固相萃取小柱 | 186000254 | 3ml/60mg，100个/盒 | waters |  |
| 1192 | C18 固相萃取小柱 | WAT020805 |  | waters |  |
| 1193 | Oasis HLB柱 | 100支/PK | 1cc(30mg) | waters |  |
| 1194 | 色谱柱 | 588925-902 | Agilent TC-C18, 4.6x250mm, 5u | 安捷伦 |  |
| 1195 | 色谱柱,VF-1701ms | CP9151 | 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm | 安捷伦 |  |
| 1196 | HP-5MS色谱柱 | 19091S-433 | 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm | 安捷伦 |  |
| 1197 | DB-1701色谱柱 | 122-0732 | 30 m, 0.25 mm, 0.25 µm | 安捷伦 |  |
| 1198 | C18 色谱柱 | 186002350 | 1.7 µm, 2.1 mm X 50 mm, 1/pkg | waters | △ |
| 1199 | C18色谱柱 | 1846150 | 150mm*4.6mm,5um | PICKERING |  |
| 1200 | C18色谱柱 | 227-30807-01 | 1.9 µm, 2.1 mm X 50 mm | 岛津 |  |
| 1201 | C18色谱柱 | 880975-902 | 250mm×4.6mm(i.d)粒径5μm | 安捷伦 |  |
| 1202 | 色谱柱保护柱 | PIK15508 18ECG001 | 配套保护柱 | PICKERING |  |
| 1203 | C18柱 | 100003-254630 | 250mm*4.6mm 5μm，色谱柱 | 赛默飞 |  |
| 1204 | TG-5SILMS 色谱柱 | 30m*0.25mm*0.25um | 配套赛默飞气质质 | 赛默飞 |  |
| 1205 | 0.8mm镀金分流平板 | 290GA082 | 专用配件 | 赛默飞 |  |
| 1206 | 气相色谱柱 | 7HG-G017-10 | Zebron ZB-MultiResidue-2, GC Cap. Column 30 m x 0.25 mm x 0.20 µm, Ea | 美国/飞诺美 |  |
| 1207 | InerSustain C18柱 | 227-30017-08 | 250mm*4.6mm 5μm | 岛津 |  |
| 1208 | InerSustain AQ-C18柱 | 227-30742-07 | 150mm*4.6mm 5μm | 岛津 |  |
| 1209 | InertCap 5MS/SIL柱 | R221-75954-30 | 0.25mm×30m, DF=0.25μm | 岛津 |  |
| 1210 | 液相色谱柱 | 00D-4462-AN | Kinetex 2.6 µm C18 100 Å, LC Column 100 x 2.1 mm, Ea | 美国/飞诺美 |  |
| 1211 | 液相色谱柱 | 00D-4496-AN | Kinetex 2.6 µm XB-C18 100 Å, LC Column 100 x 2.1 mm, Ea | 美国/飞诺美 |  |
| 1212 | 液相色谱柱 | 00D-4723-AN | Kinetex 2.6 µm F5 100 Å, LC Column 100 x 2.1 mm, Ea | 美国/飞诺美 |  |
| 1213 | 液相色谱柱 | 00D-4622-AN | Kinetex 2.6 µm Biphenyl 100 Å, LC Column 100 x 2.1 mm, Ea | 美国/飞诺美 |  |
| 1214 | 液相色谱柱 | 00D-4725-AN | Kinetex 2.6 µm EVO C18 100 Å, LC Column 100 x 2.1 mm, EA | 美国/飞诺美 | △ |
| 1215 | 液相色谱柱 | 00D-4742-AN | Luna Omega 1.6µm C18 100Å, LC Column 100 x 2.1 mm, EA | 美国/飞诺美 |  |
| 1216 | 进样瓶盖 | 5182-0717 | 瓶盖，螺口，蓝色，PTFE/红色硅胶垫，100/包 | 安捷伦 |  |
| 1217 | 进样瓶 | 5182-0714 | 样品瓶，螺口，透明，经认证，2 mL，100/包 | 安捷伦 |  |
| 1218 | 进样瓶 | 5182-0732 | 样品瓶便携式套装，螺口透明瓶盖垫，500/包 | 安捷伦 |  |
| 1219 | 进样垫 | 5183-4757 | BTO不粘连进样口隔垫，11 mm | 安捷伦 |  |
| 1220 | 石墨垫圈 | 5080-8853 | 石墨密封垫圈，短型，10/包 | 安捷伦 |  |
| 1221 | 气相色谱仪用衬管 | 5190-3163 | 进样口衬管，不分流，带玻璃毛，5/包 | 安捷伦 |  |
| 1222 | 气相色谱仪用自动进样针 | 5181-1267 | ALS 进样针，10 µL，固定式针头 | 安捷伦 |  |
| 1223 | VWD氘灯 | G1314-60101 | 配安捷伦1100液相色谱仪 | 安捷伦 |  |
| 1224 | 40ml样品瓶 | 5183-4324 | 棕色样品瓶，PTFE/硅橡胶垫，100/包 | 安捷伦 |  |
| 1225 | 2ml螺纹口样品瓶 | 5182-0716 | 样品瓶，螺口棕色，带书写签，2 mL，100/包 | 安捷伦 |  |
| 1226 | 250ul内插管 | 5181-1270 | 250ul，100个/盒 | 安捷伦 |  |
| 1227 | 12ml样品瓶 | 5183-4322 | 棕色样品瓶，PTFE/硅橡胶垫，100/包 | 安捷伦 |  |
| 1228 | 进样瓶盖 | 5190-9024 | 100个/盒， 2ml瓶盖，安捷伦 | 安捷伦 |  |
| 1229 | 进样瓶 | 5190-9616 | 2ml，100个/盒 | 安捷伦 |  |
| 1230 | 接头 | 5181-8830 | Column nut, universal 2/PK | 安捷伦 |  |
| 1231 | 密封垫圈 | 5062-3511 | Ferrule, 0.8mm Vespel 0.53 col 10/PK | 安捷伦 |  |
| 1232 | 螺母 | G3440-81013 | Column nut,Self Tightening Inlet/Detect | 安捷伦 |  |
| 1233 | 不锈钢毛细管线 | 5500-1237 | capillary 0.17x500mm no fittings | 安捷伦 |  |
| 1234 | 氘灯 | 5182-1530 | Deut. lamp, 1100/1200DAD/MWD lnglife-A | 安捷伦 |  |
| 1235 | 柱子密封垫 | 5181-3322 | Ferrule, 0.4mm Vespel 0.1-0.25 col 10/PK密封垫圈，内径0.4mm，Vespel，适用于0.1至0.25mm色谱柱 | 安捷伦 |  |
| 1236 | 衬管（不分流） | 5190-2293 | Lnr,gen purp split/spltls,tpr,GW, 5/PK进样口衬管，分流，单细径锥，带玻璃毛，去活，5/包 | 安捷伦 |  |
| 1237 | 柱子密封垫（Vespel石墨） | 5181-3323 | Ferrule, 0.4mm VG 0.1-0.25 col 10/PK密封垫圈，内径0.4mm，15%石墨/85%Vespel，适用于0.1至0.2 | 安捷伦 |  |
| 1238 | 进样针 | 9301-0713 | Syringe, 10ul tapered, FN 23-26s/42/HPALS 进样针，10 µL，固定式针头，23-26s/42/锥形针尖 | 安捷伦 |  |
| 1239 | 滤芯 | 01018-22707 | PTFE滤芯，5个/包 | 安捷伦 |  |
| 1240 | 阀芯 | G1312-60020 | 主动入口阀的阀芯，600bar,主动入口阀部件号G1312-60025 | 安捷伦 |  |
| 1241 | 转子密封垫 | 0100-1853 | Vespel，400 bar，2 个凹槽 | 安捷伦 |  |
| 1242 | 入口过滤头 | 5041-2168 | 20 µm | 安捷伦 |  |
| 1243 | 氩气加湿器，两条气体管线，适用于 Agilent 7900 ICP-MS | G8400-60700 | 专用配件 | 安捷伦 |  |
| 1244 | 雾化室（石英），适用于与7900系列ICP-MS配套使用的超高基质进样系统，1 | G8400-67150 | 专用配件 | 安捷伦 |  |
| 1245 | 石英炬管，2.5 mm 内径，用于 ICP-MS | G3280-80053 | 专用配件 | 安捷伦 |  |
| 1246 | 镀镍采样锥维护包 | 5067-0295 | 专用配件 | 安捷伦 |  |
| 1247 | 基本耗材组件包，用于配备 x 透镜的 7700 和 7900/8800 | G3280-67003 | 专用配件 | 安捷伦 |  |
| 1248 | 用于采样锥的石墨垫圈（3/包） | G3280-67009 | 专用配件 | 安捷伦 |  |
| 1249 | 7700/7800/8800 镍截取锥，x 透镜，1 包 | G3280-67041 | 专用配件 | 安捷伦 |  |
| 1250 | 截取锥基座，不锈钢，用于7700x/e和8800ICP-MS的x透镜，与Ni采 | G3280-60608 | 专用配件 | 安捷伦 |  |
| 1251 | 蠕动泵管线，聚乙烯，3卡头，白色/白色接头，内径1.02mm，适用于7500/ | 5005-0020 | 专用配件 | 安捷伦 |  |
| 1252 | 蠕动泵管线，聚乙烯，双卡头，蓝色/橙色接头，内径0.25mm，扩口端，12/包 | 5005-0021 | 专用配件 | 安捷伦 |  |
| 1253 | 雾化器，MicroMist，硼硅酸盐玻璃，UniFit样品接头，U系列，790 | G3266-80004 | 专用配件 | 安捷伦 |  |
| 1254 | Gas Clean 气体净化过滤器，载气 | CP17973 | 专用配件 | 安捷伦 |  |
| 1255 | 大容量通用捕集阱，氮气，1/8 英寸，250 psig | RMSN-2 | 专用配件 | 安捷伦 |  |
| 1256 | InfinityLab 安全瓶盖启始工具包 | 5043-1222 | 专用配件 | 安捷伦 |  |
| 1257 | InfinityLab废液瓶，GL45，6 L，带InfinityLab安全瓶 | 5043-1221 | 专用配件 | 安捷伦 |  |
| 1258 | InfinityLab 活性炭过滤器，58 g，带时间标签 | 5043-1193 | 专用配件 | 安捷伦 |  |
| 1259 | InfinityLab 快速连接组件，不锈钢，0.12x105mm | 5067-5957 | 专用配件 | 安捷伦 |  |
| 1260 | Quick Turn 液相色谱接头 | 5067-5966 | 专用配件 | 安捷伦 |  |
| 1261 | Quick Turn毛细管，不锈钢0.12x105mm | 5500-1188 | 专用配件 | 安捷伦 |  |
| 1262 | PEEK管线 | 安捷伦 货号5042-6462 | 专用配件 | 安捷伦 |  |
| 1263 | 塑料管切管器 | 安捷伦 货号8710-1930 | 专用配件 | 安捷伦 |  |
| 1264 | 用于塑料切管器的刀片 | 安捷伦 货号8710-1931 | 专用配件 | 安捷伦 |  |
| 1265 | 过滤头 | P/N：3120-9042 | 专用配件 | PICKERING |  |
| 1266 | 调谐液 | 4406127 | 专用配件 | AB |  |
| 1267 | 调谐液 | 4456736 | 专用配件 | AB |  |
| 1268 | 空气滤网 | 1003712 | 专用配件 | AB |  |
| 1269 | 空气滤网 | 1029847 | 专用配件 | AB |  |
| 1270 | 空气滤网 | 1032854 | 专用配件 | AB |  |
| 1271 | 泵油 | V209038 | 专用配件 | AB |  |
| 1272 | 泵油 | 5064867 | 专用配件 | AB |  |
| 1273 | 泵油 | 5043115 | 专用配件 | AB |  |
| 1274 | ESI负离子校正液 | 4463277 | 专用配件 | AB |  |
| 1275 | ESI正离子校正液 | 4463272 | 专用配件 | AB |  |
| 1276 | ESI喷雾针 | 25392 | 专用配件 | AB |  |
| 1277 | APCI负离子校正液 | 4460134 | 专用配件 | AB |  |
| 1278 | APCI喷雾 | 25388 | 专用配件 | AB |  |
| 1279 | APCI 正离子校正液 | 446013 | 专用配件 | AB |  |
| 1280 | 进样瓶 | 221-34274-91 |  | 岛津 |  |
| 1281 | 惰性化石英棉 2g | 221-48600 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1282 | 铝垫片 500/pkt | 201-35183-84 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1283 | 分流衬管 | 221-41444-01 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1284 | 不分流衬管 | 221-48335-01 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1285 | O型环 5/pkt | 036-11203-84 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1286 | 散热片盖 | 221-43597 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1287 | G型销 (2/pkt) | 221-35566-92 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1288 | 螺母 5/pkt | S670-11009 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1289 | 密封垫 GVF-16-004（10/包） ID 0.25mm max | S670-15003-03 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1290 | 密封垫 GVF-16-005（10/包） ID 0.32mm | S670-15003-04 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1291 | 隔垫 20/pkt | 221-76650-01 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1292 | 金箔垫片 5/pkt | 221-49065-91 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1293 | JIG，IS | 225-10194-91 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1294 | JIG，色谱柱用， l/F | 225-11657-08 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1295 | JIG，色谱柱用， INJ | 225-11657-09 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1296 | 镊子， AA | 086-16101 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1297 | 扳手 (5/16-1/4) | 086-03410 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1298 | 扳手， H※3 (Hex L-扳手， 3mm) | 086-03804 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1299 | 扳手， H※3 (Hex L-扳手， 5mm) | 086-03806 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1300 | 平行销， SUS A 1×12 | 026-11007-02 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1301 | 电缆线， KE-942 (IEEE-1394 Cable) | 225-19050 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1302 | 电缆线， KRS-403XF1K(RS-232C Cable) | 088-50906-11 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1303 | 乙烯塑料管， 10×3CL(sales unit 1m) | 016-31331 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1304 | 软管夹， 16MM | 037-61019 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1305 | 隔垫螺母 | 221-41286 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1306 | 针导 | 221-44584 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1307 | 垫片， WM | 201-30051 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1308 | 螺母， MF | 201-30008 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1309 | 进样垫 | 221-41239-91 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1310 | 石墨垫圈 | 221-32126-05 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1311 | 气相色谱仪用衬管 | 221-48335-01 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1312 | 仪器洗针瓶垫 | 221-34266-92 | 50个/包 | 岛津 |  |
| 1313 | SEPTUM SET,(CRS) 25/PKT | 221-76650-01 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1314 | SEAL 42455 密封圈 | 228-35146 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1315 | SEAL 42429 柱塞密封 | 228-35145 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1316 | RUBBER SEPTUM, INJ.PORT 20/PKT进样垫 | 201-35584 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1317 | O-RING,4D P5X5，O型圈 | 036-11203-84 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1318 | LENS(R4,RD6)透镜 | 228-14572 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1319 | LAMP,L-6585 氘灯 | 228-34016 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1320 | LAMP D2 氘灯 | 228-34016-02 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1321 | HT SEPTUM 20个/包，高温进样垫 | 221-48398-91 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1322 | GVF16-005 VESP FERRULE PKT10 | S670-15003-04 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1323 | GVF16-004 VESP FERRULE PKT10 | S670-15003-03 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1324 | GLASS INSERT,SPL-17 SPLIT 衬管 | 221-41444 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1325 | GLASS INSERT,SLESS/WBI衬管 | 221-48335-01 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1326 | GASKET,-01 6X2 2pcs衬垫 | 228-35097-95 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1327 | FILAMENT D ASSY 灯丝 | 225-10340-91 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1328 | FERRULE SET(0.8) 10/PCT 石墨垫 | 221-32126-08 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1329 | FERRULE SET(0.5) 10/PCT 石墨垫 | 221-32126-05 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1330 | ELEMENT, SUS FILTER吸滤头 | 228-45707-91 | 专用配件 | 岛津 |  |
| 1331 | 岛津气相色谱仪用自动进样针 | S221-34618 | 10ul,1支/盒 | 岛津 |  |
| 1332 | 岛津气相色谱仪用衬管 | 221-48876-03 | 3.4mm*5.0*95，5支/盒 | 岛津 |  |
| 1333 | 进样瓶 | 227-34002-01 | 1.5ml，100个/盒，带盖 | 岛津 |  |
| 1334 | Fuse 10A (T) 1 1/4in. Fast Acting | 700001362 | 专用配件 | waters |  |
| 1335 | MUX Signal Cable | 700002068 | 专用配件 | waters |  |
| 1336 | Source Cable APPI & APCI | 700001698 | 专用配件 | waters |  |
| 1337 | Plunger Seal Replacement Kit | WAT037490 | 专用配件 | waters |  |
| 1338 | Gradient Mixer Gasket ETFE | WAT031784 | 专用配件 | waters |  |
| 1339 | Plunger Seal Kit, 2/pkg | 205000202 | 专用配件 | waters |  |
| 1340 | Indicator Rod Kit | WAT037293 | 专用配件 | waters |  |
| 1341 | Plunger Seal Wash Kit 100µL | WAT031870 | 专用配件 | waters |  |
| 1342 | 3mm Flow Cell Rebuild Kit | WAS081347 | 专用配件 | waters |  |
| 1343 | Spacer, 120µm | 700001951 | 专用配件 | waters |  |
| 1344 | 进样瓶 | 186000327C | 2ml，100个/盒 | waters |  |
| 1345 | 管道 | WAT270986 | 2690/5 GPV阀至Primary泵头管路，1pk，专用配件 | waters |  |
| 1346 | 2695泵单向阀芯 | 700000254 | 高性能陶瓷单向阀，2个/包，专用配件 | waters |  |
| 1347 | 阀套 | 700002332 | 高性能单向阀阀套，专用配件 | waters |  |
| 1348 | 紫外灯 | AcqPDA/TUV 2489/2998氘灯 | 专用配件 | waters |  |
| 1349 | IPAK Meta® 初纯化柱 | IPAKMETA1 | Milli-Q IQ 7000 | Milli-Q |  |
| 1350 | IPAK Quanta® 精纯化柱 | IPAKQUAA1 | Milli-Q IQ 7000 | Milli-Q |  |
| 1351 | 终端过滤器 | MPGP002A1 | Milli-Q IQ 7000 | Milli-Q |  |
| 1352 | ech2o A10 TOC 无汞紫外灯 | ZFA10UVA1 | Milli-Q IQ 7000 | Milli-Q |  |
| 1353 | ech2o无汞 172nm 紫外灯 | ZIQUVLPA1 | Milli-Q IQ 7000 | Milli-Q |  |
| 1354 | 纯化柱 | QGARDT2X1 | Milli-Q Advantage | Milli-Q |  |
| 1355 | 精纯化柱 | QTUM0TEX1 | Milli-Q Advantage | Milli-Q |  |
| 1356 | 终端过滤器 | MPGP04001 | Milli-Q Advantage | Milli-Q |  |
| 1357 | A10紫外灯 | ZFA10UVM1 | Milli-Q Advantage | Milli-Q |  |
| 1358 | 185nm紫外灯 | ZMQUVLP01 | Milli-Q Advantage | Milli-Q |  |
| 1359 | 预处理柱 | PR0G0T0S2 | Milli-Q Integral 10 | Milli-Q |  |
| 1360 | 精纯化柱 | QTUM0TEX1 | Milli-Q Integral 10 | Milli-Q |  |
| 1361 | 水箱空气过滤器 | TANKMPK01 | Milli-Q Integral 10 | Milli-Q |  |
| 1362 | 254nm紫外灯 | ZLXUVLP01 | Milli-Q Integral 10 | Milli-Q |  |
| 1363 | 棉芯（1um &10um各12支） | JMCDAQPP1 | Milli-Q Integral 10 | Milli-Q |  |
| 1364 | 185nm紫外灯 | QTUM00ICP | Milli-Q Integral 10 | Milli-Q |  |
| 1365 | 棉芯（1um &10um各12支） | MPPVICPK1 | Milli-Q Integral 10 | Milli-Q |  |
| 1366 | 进样瓶 | 60180-599 | 2ml，100个/盒，带盖 | 赛默飞 |  |
| 1367 | 自动进样针 | 36520060 |  | 赛默飞 |  |
| 1368 | 气相色谱隔垫 | 31303211 |  | 赛默飞 |  |
| 1369 | 气相色谱衬管 | 45350033 | 专用配件 | 赛默飞 |  |
| 1370 | TR-PESTICIDE II 30M X 0.25MM ID X 0.25UM. | 26RD142F |  | 赛默飞 |  |
| 1371 | SilTite™ GC Capillary Column Connector | 290MU498 | 专用配件 | 赛默飞 |  |
| 1372 | SilTite™ Ferrules | 290MF231 | 专用配件 | 赛默飞 |  |
| 1373 | PESTICIDE METH GC INSTAL KIT | 60181-730 | 专用配件 | 赛默飞 |  |
| 1374 | LinerGOLD™ GC Liners | 453T2121 | 专用配件 | 赛默飞 |  |
| 1375 | 超净筒式过滤器 | 60180-824 | 配套赛默飞气相 | 赛默飞 |  |
| 1376 | 超净筒式过滤器 | 50180-825 | 配套赛默飞气质质 | 赛默飞 |  |
| 1377 | 赛默飞气相色谱仪用自动进样针 | 36520060 | 10ul,1支/盒 | 赛默飞 |  |
| 1378 | 赛默飞气相色谱仪用衬管 | 453A1925 | 4×6.3×78.5 mm， 5支/盒 | 赛默飞 |  |
| 1379 | 手拧接头 | AJ1-2411 | 100umx100mm | 美国/飞诺美 |  |
| 1380 | 手拧接头 | AJ1-2421 | 100umx150mm | 美国/飞诺美 |  |
| 1381 | 手拧接头 | AJ1-2441 | 100umx250mm | 美国/飞诺美 |  |
| 1382 | 手拧接头 | AJ1-2471 | 100umx500mm | 美国/飞诺美 |  |
| 1383 | 手拧接头 | AJ1-24A1 | 100umx1000mm | 美国/飞诺美 |  |
| 1384 | SecurityCAP? 流动相起始工具 | AC2-4245 | 2-port GL45 Caps (x4) and 6-month Safety Filter (x4) | 美国/飞诺美 |  |
| 1385 | SecurityCAP? 流动相起始工具 | AC2-4345 | 3-port GL45 Caps (x4) and 6-month Safety Filter (x4) | 美国/飞诺美 |  |
| 1386 | SecurityCAP? 废液起始工具包 | AC1-1561 | 5-port DIN60/61 Cap and 6-month Exhaust Filter | 美国/飞诺美 |  |
| 1387 | SecurityCAP? 流动相安全过滤 | AC2-0161 | 6-month Capacity, 1/4in-28 Threads | 美国/飞诺美 |  |
| 1388 | SecurityCAP? 废液安全过滤器 | AC1-0161 | 6-month Exhaust Filter for SecurityCAP, 1/4in-28 Threads | 美国/飞诺美 |  |
| 1389 | 气体过滤系统连接单元 | AG6-2203 | Zebron Gas Management - Connecting Unit, 4-position Connecting Unit 1/8 in BRASS, Ea | 美国/飞诺美 |  |
| 1390 | 除水分的过滤器 | AG6-1020 | Zebron Gas Management - Filter, Gas Filter Moisture, Ea | 美国/飞诺美 |  |
| 1391 | 除氧气的过滤器 | AG6-1010 | Zebron Gas Management - Filter, Gas Filter Oxygen, Ea | 美国/飞诺美 |  |
| 1392 | 除烃类的过滤器 | AG6-1030 | Zebron Gas Management - Filter, Gas Filter Hydrocarbon, Ea | 美国/飞诺美 |  |
| 1393 | 除烃类的过滤器 | AG6-1030 | Zebron Gas Management - Filter, Gas Filter Hydrocarbon, Ea | 美国/飞诺美 |  |
| 1394 | 气体过滤系统连接单元 | AG6-2202 | Zebron Gas Management - Connecting Unit, 2-position Connecting Unit 1/8 in BRASS, Ea | 美国/飞诺美 |  |
| 1395 | 除氧气的过滤器 | AG6-1010 | Zebron Gas Management - Filter, Gas Filter Oxygen, Ea | 美国/飞诺美 |  |
| 1396 | 气体过滤系统连接单元 | AG6-2201 | Zebron Gas Management - Connecting Unit, 1-position Connecting Unit 1/8 in BRASS, Ea | 美国/飞诺美 |  |
| 1397 | 通用型气相过滤器 | AG6-1070 | Zebron Gas Management - Filter, Gas Filter Universal Helium Specific, Ea | 美国/飞诺美 |  |
| 1398 | 安全托盘 | HDPE,20L以内桶 |  | wastaf |  |
| 1399 | 废液收集安装附件包 | 1/PK，含：PFA管路、Y型接头、小转大接头若干 |  | wastaf |  |
| 1400 | S60/61 安全废液盖 | PP-GF/PTFE，规格：2×OD2.3/3.2mm&1×leak |  | wastaf |  |
| 1401 | 有机挥发物吸附过滤器 | 1/pk，带饱和指示标签，R，58g |  | wastaf |  |
| 1402 | 单向空气阀 | 4个/pk，PP |  | wastaf |  |
| 1403 | 液相溶剂瓶安全瓶盖 | PP-GF/PTFE单孔 GL45 (内含单向空气阀)4/pk |  | wastaf |  |
| 1404 | 液相溶剂瓶安全瓶盖 | PP-GF/PTFE双孔 GL45 (内含单向空气阀)4/pk |  | wastaf |  |
| 1405 | 液相溶剂瓶快接安全瓶盖 | Nucap，PP-GF/PTFE双孔 GL45 (内含单向空气阀)4/pk |  | wastaf |  |
| 1406 | 液相废液收集瓶安全瓶盖 | PP-GF/PTFE五孔 GL45 1/pk |  | wastaf |  |
| 1407 | 空心阴极灯镉灯 | 日立Z-2000配套 |  | 日立 |  |
| 1408 | 空心阴极灯锌灯 | 日立Z-2000配套 |  | 日立 |  |
| 1409 | 空心阴极灯铬灯 | 日立Z-2000配套 |  | 日立 |  |
| 1410 | 空心阴极灯铅灯 | 日立Z-2000配套 |  | 日立 |  |
| 1411 | 空心阴极灯铜灯 | 日立Z-2000配套 |  | 日立 |  |
| 1412 | 石墨管 | 7J0-8902（涂层的） | 日立Z-2000配套 | 日立 |  |
| 1413 | 钢化玻璃杯 | 配套 BUCHI B-400 |  | Buchi |  |
| 1414 | 空心阴极灯镍灯 | 适用于PinAAcle 900T 仪器 |  | PE |  |
| 1415 | 空心阴极灯镉灯 | 适用于PinAAcle 900T 仪器 |  | PE |  |
| 1416 | 空心阴极灯锌灯 | 适用于PinAAcle 900T 仪器 |  | PE |  |
| 1417 | 空心阴极灯铬灯 | 适用于PinAAcle 900T 仪器 |  | PE |  |
| 1418 | 空心阴极灯铅灯 | 适用于PinAAcle 900T 仪器 |  | PE |  |
| 1419 | 空心阴极灯铜灯 | 适用于PinAAcle 900T 仪器 |  | PE |  |
| 1420 | 空心阴极灯硒灯 | N3050172 Lumina Hollow Cathode 2 Lamp - Se |  | 国产 |  |
| 1421 | 石墨炉进样针 | 适用于PinAAcle 900T 仪器 |  | PE |  |
| 1422 | 石墨管 | 适用于PinAAcle 900T配套 | 涂层 | PE |  |
| 1423 | 石墨炉进样针 | 日立Z-2000配套 |  | 日立 |  |
| 1424 | 石墨炉样品杯 | 日立Z-2000配套 | 100个/袋 | 日立 |  |
| 1425 | 打样机不锈钢刀头 | 配套 BUCHI B-400 | 034339 | BUCHI |  |
| 1426 | 防护眼罩 |  |  | Honeywell |  |
| 1427 | 氮吹仪专用氮吹针 | N-EVAP-112 24位 | 12支/盒 | OA |  |
| 1428 | 离心管 | 3131-345-008 | 15ml，50支/包 | labcon |  |
| 1429 | 离心管 | 3181-345-008 | 50ml，50支/包 | labcon |  |
| 1430 | 机械泵油 | LVO 700 | 1L/支 | Leybold |  |
| 1431 | 机械泵油 | EDWARDS 15 | 1L/支 | EDWARDS |  |
| 1432 | 酸性氧化铝柱 | 12102048 | Bond Elut-AL-A, 500mg 3mL, 50/PK | 安捷伦 |  |
| 1433 | TG-5SILMS | P/N-26096-1420 | 30m*0.25mm*0.25um | THERMO |  |
| 1434 | 具塞量筒 | 100ml | 塑料盖 | 德国肖特Schott Duran |  |
| 1435 | 聚丙烯管 | 50mL，自立，散装，灭菌， | 25个/袋 | CORNING |  |
| 1436 | 接头塞 | Part NO 12131001 |  | 安捷伦 |  |
| 1437 | 曲拉通 | 100mL |  | Sigma |  |
| 1438 | 分液器-带安全阀 | 1.0-5.0 | 1个/盒 | ceramus |  |
| 1439 | 分液器-带安全阀 | 2.0-10.0 | 1个/盒 | ceramus |  |
| 1440 | 分液器-带安全阀 | 5.0-30.0 | 1个/盒 | ceramus |  |
| 1441 | 分液器-带安全阀 | 10.0-60.0 | 1个/盒 | ceramus |  |
| 1442 | 分液器-不带安全阀 | 1.0-5.0 | 1个/盒 | ceramus |  |
| 1443 | 分液器-不带安全阀 | 2.0-10.0 | 1个/盒 | ceramus |  |
| 1444 | 分液器-不带安全阀 | 5.0-30.0 | 1个/盒 | ceramus |  |
| 1445 | 分液器-不带安全阀 | 10.0-60.0 | 1个/盒 | ceramus |  |
| 1446 | 风扇过滤棉 |  | 适用于PinAAcle 900T 仪器（货号N2011156） | PE |  |
| 1447 | 清洁丝 |  | 日立Z-2000配套（货号139-0413） | 日立 |  |
| 1448 | Tris碱 | 1Kg/瓶 | T1503 | sigma |  |
| 1449 | Protease蛋白酶 | 100mg/瓶 | P5147 | sigma |  |
| 1450 | 邻苯二甲醛 | 5g | —— | PICKERING |  |
| 1451 | 巯基乙醇 | 10g | —— | PICKERING |  |
| 1452 | 氢氧化钠溶液 | CB130 | 950mL | PICKERING |  |
| 1453 | OPA稀释液 | CB910 | 950mL | PICKERING |  |
| 1454 | 叔丁基甲醚 | 4l /瓶 | 色谱纯 | 霍尼韦尔 |  |
| 1455 | 乙酸乙酯 | 4l /瓶 | 色谱纯 | 霍尼韦尔 |  |
| 1456 | 醋酸铵 | 250g/瓶 | 色谱纯 | fisher |  |
| 1457 | 硅藻土 | 80目-120目 | 500g | fisher |  |
| 1458 | 环己烷（色谱级） | 2.5L | 色谱纯 | 默克 |  |
| 1459 | 硝酸 | 2.5L | 光谱纯 | 默克 | 易制爆 |
| 1460 | 甲醇 | 4L | 色谱纯 | 默克 |  |
| 1461 | 正已烷 | 4L | 色谱纯 | 默克 |  |
| 1462 | 乙腈 | 4L | 色谱纯 | 默克 |  |
| 1463 | 丙酮 | 4L | 色谱纯 | 默克 | 易制毒 |
| 1464 | 七氟丁酸 | 25g/瓶 | 色谱纯 | 黙克 |  |
| 1465 | 甲酸 | 50mL/瓶 | 色谱纯 | 黙克 |  |
| 1466 | 6%氰丙基苯基；94%二甲基聚硅氧烷 | 7HG-G040-27 | Zebron ZB-624plus, GC Cap. Column 30m x 0.25mm x 1.4um, Ea | 美国/飞诺美 |  |
| 1467 | 聚乙二醇 | 7HG-G007-11 | Zebron ZB-WAX, GC Cap. Column 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm, Ea | 美国/飞诺美 |  |
| 1468 | 5%苯基；95%二甲基聚硅氧烷 | 7HG-G002-11 | Zebron ZB-5, GC Cap. Column 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm, Ea | 美国/飞诺美 |  |
| 1469 | 5%苯基亚芳基；95%二甲基聚硅氧烷 | 7HG-G010-11 | Zebron ZB-5MS, GC Cap. Column 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm, Ea | 美国/飞诺美 |  |
| 1470 | 14%氰丙基苯基；86%二甲基聚硅氧烷 | 7HG-G006-11 | Zebron ZB-1701, GC Cap. Column 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm, Ea | 美国/飞诺美 |  |
| 1471 | 14%氰丙基苯基；86%二甲基聚硅氧烷 | 7HG-G012-11 | Zebron ZB-1701P, GC Cap. Column 30 m x 0.25 mm x 0.25 µm, Ea | 美国/飞诺美 |  |
| 1472 | 消解片 | 1000片/盒 | 4.5g硫酸钾+0.5g硫酸铜 | FOSS 60046518 |  |
| 1473 | 氨基酸混标 | 5061-3331 | 250 pmol/µL，10 × 1 mL | 安捷伦 |  |
| 1474 | 维生素C | 0.25g/瓶 | 标准品级 | DR.E |  |
| 1475 | 标准调谐液 | G1969-85000 | LC/MS校准标样，适用于ESI-TOF,100 | 安捷伦 |  |
| 1476 | 脱氧雪腐镰刀菌烯醇 | 1mg | 标准品 | 西格玛 |  |
| 1477 | 玉米赤霉烯酮 | 10mg | 标准品 | 西格玛 |  |
| 1478 | β-内酰胺酶 | P0389-1KU |  | 西格玛 |  |
| 1479 | 三聚氰胺 | 0.25g/瓶 | P≥99％ | DR |  |
| 1480 | 内标管 | 货号：5064-8014 | 直径：0.89mm | 安捷伦 |  |
| 1481 | 1/16英寸管前后垫圈 | 货号：5064-8024 | 含10个 | 安捷伦 |  |
| 1482 | T形三通 | 货号：G3280-67062 |  | 安捷伦 |  |
| 1483 | 样品蠕动泵管 | 5005-0020 | 3卡头，白色卡头，12根/包 | 安捷伦 |  |
| 1484 | 内标蠕动泵管 | 5005-0021 | 蓝色卡头+橙色卡头，12根/包 | 安捷伦 |  |
| 1485 | 废液蠕动泵管 | 5005-0022 | 3卡头，黄色卡头，12根/包 | 安捷伦 |  |
| 1486 | 样品PFA硬管 | G1820-65105 | 内径0.5mm，外径1.6mm，5m/包 | 安捷伦 |  |
| 1487 | 内标PFA硬管 | G1820-65478 | 内径0.3mm，外径1.6mm，3m/包 | 安捷伦 |  |
| 1488 | MicroMist雾化器 | G3266-80004 | 硼硅酸盐玻璃材质，U系列 | 安捷伦 |  |
| 1489 | 雾化器进样口接头 | G3266-80012 | 内径0.5mm，10个/包 | 安捷伦 |  |
| 1490 | 雾化器气体快插头 | G3266-80015 | 用于外径 4 mm 的气管 | 安捷伦 |  |
| 1491 | 石英雾化室 | G3280-80008 | 双通道设计（7800/7900 标配） | 安捷伦 |  |
| 1492 | 石英连接管 | G3270-80025 | 连接雾化室与炬管（7900 专用） | 安捷伦 |  |
| 1493 | 石英炬管 | G3280-80053 |  | 安捷伦 |  |
| 1494 | 石英屏蔽炬套 | G1833-65421 |  | 安捷伦 |  |
| 1495 | 长寿命铂屏蔽片 | G1833-65419 |  | 安捷伦 |  |
| 1496 | 镍采样锥 | G3280-67040 | 铜基座（x透镜） | 安捷伦 |  |
| 1497 | 用于采样锥的石墨垫圈 | G3280-67009 | 3个/包 | 安捷伦 |  |
| 1498 | 镍截取锥（x透镜） | G8400-67200 | （7900 专用） | 安捷伦 |  |
| 1499 | 自动进样器清洗液蠕动泵管 | 3710049000 | 3卡头，灰色卡头，12根/包 | 安捷伦 |  |
| 1500 | 自动进样器采样针 | G8410-80101 | 内径0.5mm，带黄色标记 | 安捷伦 |  |
| 1501 | 250mL样品瓶 | 5043-0064 | 用于5 × 60 mm标准样品架 | 安捷伦 |  |
| 1502 | 16mm外径聚丙烯试管 | 3710051100 | ICP-MS 7900配套 | 安捷伦 |  |
| 1503 | 调谐溶液 | 5185-5959 | Li、Mg、Y、Ce、Tl、Co；1 μg/L，2瓶×500 mL；2% HNO3基质 | 安捷伦 |  |
| 1504 | 内标溶液 | 5188-6525 | 6Li、Sc、Ge、Rh、In、Tb、Lu、Bi；100 mg/L，100 mL；10% HNO3基质 | 安捷伦 |  |
| 1505 | 前级真空泵泵油 | X3760-64004 | 用于MS40+泵，1 L | 安捷伦 |  |
| 1506 | 油雾过滤器 | G1960-80039 | 用于MS40+泵 | 安捷伦 |  |
| 1507 | 放大器 | 5190-9614 | 用于检查采样锥及截取锥锥孔 | 安捷伦 |  |
| 1508 | 雾化器清洁工具 | G3266-80020 |  | 安捷伦 |  |
| 1509 | 液相色谱柱 | 00D-4748-AN | Luna Omega Polar C18 100 x 2.1 mm, 1.6µm | 美国/飞诺美 |  |
| 1510 | MCX 固相萃取小柱 | 30支/盒 | 6ml/150mg | waters |  |
| 1511 | RTX-5MS 色谱柱 | CAT:12623 | 30m*0.25mm*0.25um | RESTEK |  |
| 1512 | 羧酸型离子交换柱（LC-WCX） | SBAB-57061 | 3ml,54支/盒 | 美国supelco |  |
| 1513 | Oasis HLB柱 | WAT094226 | 100支/盒，3cc（60mg） | 美国Waters |  |
| 1514 | Oasis HLB柱 | 186000115 | 30支/盒，6cc（500mg） | 美国Waters |  |
| 1515 | Oasis HLB柱 | 186008057 | 30支/盒，6cc（200mg） | 美国Waters |  |
| 1516 | BE-SI（正相硅胶） |  | 50支/盒 500mg/3mL | 安捷伦 |  |
| 1517 | 霉菌毒素多功能净化柱Trilogy TC—M160柱 | 25支/盒 |  | 拜发 |  |
| 1518 | 氰丙基固相萃取柱 |  | 500mg/3mL | 安捷伦 |  |
| 1519 | 样品瓶 | 4ml，带瓶盖 | 货号：5183-4311 | 安捷伦 |  |
| 1520 | 硝酸 | 2.5L | 光谱纯 | 赛默飞 | 易制爆 |
| 1521 | Kromasil 60-5CN色谱柱 |  | 5um，250mm*4.6mm |  |  |
| 1522 | 3-氨基-2-恶唑烷酮(AOZ) | 80-65-9 | 50mg | DR.E |  |
| 1523 | 氨基脲盐酸盐 | 563-41-7 | 100mg | Dr.E |  |
| 1524 | 硝基呋喃代谢物AMOZ | 43056-63-9 | 50mg | Dr.E |  |
| 1525 | 1-盐酸氨基海特因 | 2827-56-7 | 100mg | Dr.E |  |
| 1526 | 不锈钢刀头 | 24460047 | 配套Retsch GM200 | Retsch |  |
| 1527 | ACQUITY Column In-Line Filter（ACQUITY 色谱柱 在线过滤器） | 205000343 |  | waters |  |
| 1528 | 进样瓶架 | 4463860 |  | AB/岛津 |  |
| 1529 | 亚砷酸根标准储备液 | CFGG-060033-08-01、100mL | Arsenic+3 1,000 mg/L ± 2% in 2% HCl | o2si |  |
| 1530 | 砷酸根标准储备液 | CFGG-060033-26-01、100mL | Arsenic+5 1,000 mg/L in H2O | o2si |  |
| 1531 | 甲基汞溶液标准物质 | CDCG-030355-02 |  | o2si |  |
| 1532 | 乙基汞溶液标准物质 |  |  | o2si |  |
| 1533 | 提取-Omega 透镜组件 | G8400-67001 |  | 安捷伦7900配套用 |  |
| 1534 | 容量瓶 | 100mL | A级 | 赫施曼 |  |
| 1535 | 容量瓶 | 50mL | A级 | 赫施曼 |  |
| 1536 | 容量瓶 | 10mL | A级 | 赫施曼 |  |
| 1537 | 移液枪头 | 10mL、5mL、1mL、0.2mL |  | 普兰德 |  |
| 1538 | QuEChERS 萃取包 | 5982-5650 | 50/包 | 安捷伦 |  |
| 1539 | QuEChERS 净化 | 5982-5056 | 15 mL | 安捷伦 |  |
| 1540 | QuEChERS 净化 | 5982-5158 | 15 mL | 安捷伦 |  |
| 1541 | QuEChERS 净化 | 5982-6670 | 15 mL | 安捷伦 |  |
| 1542 | 色谱柱螺帽 | G3440-81013 ： 色谱柱螺帽， 带锁，定环， 手拧式， 用于 MSD 传输线 | 安捷伦气质质7890d用 | 安捷伦 |  |
| 1543 | 灯 丝 | G7005-60061： 高 温，EI 离子源 | 安捷伦气质质7890d用 | 安捷伦 |  |
| 1544 | 安捷伦真空泵油 | 5191-5851 ： 1 L ， AVF 45 铂 | 安捷伦气质质7890d用 | 安捷伦 |  |
| 1545 | Gas Clean气体净化载气过滤器 | CP17973 | 安捷伦气质质7890d用 | 安捷伦 |  |
| 1546 | 大容量通用捕集阱 | RMSH-2 ： 氦气， 1/8 英寸， 250 psig | 安捷伦气质质7890d用 | 安捷伦 |  |
| 1547 | 不粘连衬管 O 形圈 | 5188-5365 | 安捷伦气质质7890d用 | 安捷伦 |  |
| 1548 | 进样口衬管 | 5190-3165 ： 超高惰性， 分流， 低压降， 带玻璃毛 | 安捷伦气质质7890d用 | 安捷伦 |  |
| 1549 | 密封垫圈 | 5181-3323 ： 0.4 mm 15% 石墨 /85% Vespel ， 用于 0.1–0.25 mm 内径色谱柱 | 安捷伦气质质7890d用 | 安捷伦 |  |
| 1550 | 色谱柱螺帽 | G3440-81011 ：带锁定环， 手拧式， 用于进样口 / 检测器 | 安捷伦气质质7890d用 | 安捷伦 |  |
| 1551 | 进样口分流平板 | 5188-5367 ， 带垫圈 | 安捷伦气质质7890d用 | 安捷伦 |  |
| 1552 | 进样口衬管 | 5190-5112-005 ：单锥，不分流， 超高惰性滤芯，5/包 | 安捷伦气质质7890d用 | 安捷伦 |  |