**1.滨江子站现有仪器设备明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号规格** | **数量(套)** | 出厂日期 | 备注 |
| 1 | PM10颗粒物监测仪器 | EnvironnementS.A MP 101M | 1 | 20160817 |  |
| 2 | PM2.5颗粒物监测仪器 | EnvironnementS.A MP 101M | 1 | 20160817 |  |
| 3 | 氮氧化物分析仪器 | EnvironnementS.A AC 32M | 2 | 20160817 |  |
| 4 | 二氧化硫监分析仪器 | EnvironnementS.A AF 22M | 2 | 20160817 |  |
| 5 | 一氧化碳分析仪器 | EnvironnementS.A CO 12M | 1 | 20160817 |  |
| 6 | 臭氧分析仪器 | EnvironnementS.A O3 42M | 2 | 20160817 |  |
| 7 | 动态校准仪器 | EnvironnementS.A MGC 101 | 1 | 20160817 |  |
| 8 | 零气发生器 | EnvironnementS.A ZAG 7001 | 1 | 20160817 |  |
| 9 | 气象测量仪（六参数） | VAISALA WXT520 | 1 | 20160817 |  |
| 10 | 数据采集仪器 | 研华科技 INDUSTRIAL COMPUTER 510 | 1 | 20160817 |  |
| 11 | 站房配套设备：空调2台、稳压器、网络 | 空调：海尔KFR-50GW/05NFA12稳压器:STuKPOWER网络：中国电信天翼（上行100Mbps,下行1000Mbps） | 211 | 20160805 |  |

**2.交贝石子站现有仪器设备明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号规格** | **数量(套)** | **出厂日期** | **备注** |
| 1 | PM10颗粒物监测仪器 | 赛默飞世尔5014i | 1 |  |  |
| 2 | PM2.5颗粒物监测仪器 | 赛默飞世尔5030i | 1 |  |  |
| 3 | 氮氧化物分析仪器 | 赛默飞世尔42i | 2 |  |  |
| 4 | 二氧化硫监分析仪器 | 赛默飞世尔43i | 1 |  |  |
| 5 | 一氧化碳分析仪器 | 赛默飞世尔48i | 2 |  |  |
| 6 | 臭氧分析仪器 | 赛默飞世尔49i | 2 |  |  |
| 7 | 动态校准仪器 | 赛默飞世尔146i | 2 |  |  |
| 8 | 零气发生器 | 赛默飞世尔111 | 2 |  |  |
| 9 | 气象测量仪（六参数） | LUFFT WS500 | 2 |  |  |

**3.台山一中子站现有仪器设备明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号规格** | **数量(套)** | **出厂日期** | **备注** |
| 1 | PM10颗粒物监测仪器 | 赛默飞世尔FH62C14 | 1 | 2012.12 | E-3321 |
| 2 | PM2.5颗粒物监测仪器 | 赛默飞世尔SHARP5030 | 1 | 2012.12 | CM-0596 |
| 3 | 氮氧化物分析仪器 | 赛默飞世尔42i | 1 | 2012.12 | CM12529005 |
| 4 | 二氧化硫分析仪器 | 赛默飞世尔43i | 1 | 2013.1 | CM13040005 |
| 5 | 一氧化碳分析仪器 | 赛默飞世尔48i | 1 | 2012.12 | CM12529039 |
| 6 | 臭氧分析仪器 | 赛默飞世尔49i | 1 | 2012.12 | CM12529093 |
| 7 | 动态校准仪器 | 赛默飞世尔146i | 1 | 2012.12 | CM12529057 |
| 8 | 零气发生器 | 赛默飞世尔111 | 1 | 2012.12 | CM12509102 |
| 9 | 气象测量仪（六参数） | VaisalaWXT520 | 1 | / | / |
| 10 | 数据采集仪器 | 研华610L | 1 | / | 工控机 |
| 11 | 能见度仪 | / | / | / |  |
| 12 | 站房配套设备：空调 | 海尔 | 2 | 2013.42022.7 |  |
| 稳压器 | CWY | 1 | 2013.3 |  |
| 网络 | 中国电信天翼网关 | 1 | / | / |

4.**日新小学子站现有仪器设备明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号规格** | **数量(套)** | **出厂日期** | **备注** |
| 1 | PM10颗粒物监测仪器 | 赛默飞世尔FH62C14 | 1 | 2012.12 | E-3777 |
| 2 | PM2.5颗粒物监测仪器 | 赛默飞世尔SHARP5030 | 1 | 2012.12 | CM-0595 |
| 3 | 氮氧化物分析仪器 | 赛默飞世尔42i | 1 | 2016.8 | CM16300025 |
| 4 | 二氧化硫分析仪器 | 赛默飞世尔43i | 1 | 2013.12 | CM13450024 |
| 5 | 一氧化碳分析仪器 | 赛默飞世尔48i | 1 | 2013.12 | CM13460050 |
| 6 | 臭氧分析仪器 | 赛默飞世尔49i | 1 | 2013.12 | CM13490022 |
| 7 | 动态校准仪器 | 赛默飞世尔146i | 1 | 2012.6 | 1223754427 |
| 8 | 零气发生器 | 赛默飞世尔111 | 1 | 2016.8 | CM16300079 |
| 9 | 气象测量仪（六参数） | VaisalaWXT520 | 1 | / | / |
| 10 | 数据采集仪器 | 研华610L | 1 | / | 工控机 |
| 11 | 能见度仪 | / | / | / | / |
| 12 | 站房配套设备：空调2台 | 海尔 | 2 | 2013.102022.7 |  |
| 稳压器 | CWY | 1 | 2013.12 |  |
| 网络 | 中国电信天翼网关 | 1 | / | / |

5.**祥龙子站现有仪器设备明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **设备品牌** | **型号规格** | **数量(套)** | **出厂日期** | **备注** |
| 1 | PM10颗粒物监测仪器 | 赛默飞世尔 | 5014i | 1 | 2017.6 | CM17241003 |
| 2 | PM2.5颗粒物监测仪器 | 赛默飞世尔 | 5030i | 1 | 2016.9 | CM16351013 |
| 3 | 氮氧化物分析仪器 | 赛默飞世尔 | 42i | 1 | 2016.10 | CM16370008 |
| 4 | 二氧化硫分析仪器 | 赛默飞世尔 | 43i | 1 | 2016.10 | CM16370034 |
| 5 | 一氧化碳分析仪器 | 赛默飞世尔 | 48i | 1 | 2016.9 | CM16360044 |
| 6 | 臭氧分析仪器 | 赛默飞世尔 | 49i | 1 | 2016.10 | CM16370075 |
| 7 | 动态校准仪器 | 赛默飞世尔 | 146i | 1 | 2012.7 | 1212252674 |
| 8 | 零气发生器 | 赛默飞世尔 | 111 | 1 | 2013.7 | CM13270065 |
| 9 | 气象测量仪（六参数） | LUFFT |  WS500 | 1 | 2017.8 | / |
| 10 | 数据采集仪器 | 研华 | 610L | 1 | 2019.4 | / |
| 11 | 能见度仪 | / | / | / | / | / |
| 12 | 站房配套设备：空调2台 | 海尔 | / | 2 | 2018.5 | KFR-36GW/16GAB13U1(整机) |
| 稳压器 | / | / | 1 | / | / |
| 网络 | 中国电信天翼网关 | / | 1 | / | / |

**6.金山子站现有仪器设备明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **设备品牌** | **型号规格** | **数量(套)** | **出厂日期** | **备注** |
| 1 | PM10颗粒物监测仪器 | 赛默飞世尔 | 5014i | 1 | 2017.6 | CM17241004 |
| 2 | PM2.5颗粒物监测仪器 | 赛默飞世尔 | 5030i | 1 | 2017.3 | CM17081003 |
| 3 | 氮氧化物分析仪器 | 赛默飞世尔 | 42i | 1 | 2013.4 | CM13140008 |
| 4 | 二氧化硫分析仪器 | 赛默飞世尔 | 43i | 1 | 2013.4 | CM13130050 |
| 5 | 一氧化碳分析仪器 | 赛默飞世尔 | 48i | 1 | 2013.4 | CM13130061 |
| 6 | 臭氧分析仪器 | 赛默飞世尔 | 49i | 1 | 2013.4 | CM13160005 |
| 7 | 动态校准仪器 | 赛默飞世尔 | 146i | 1 | 2016.9 | CM16360105 |
| 8 | 零气发生器 | 赛默飞世尔 | 111 | 1 | 2016.9 | CM16350124 |
| 9 | 气象测量仪（六参数） | LUFFT |  WS500 | 1 | 2020.1 | / |
| 10 | 数据采集仪器 | 研华 | 610G | 1 | / | / |
| 11 | 能见度仪 | / | / | / | / | / |
| 12 | 站房配套设备：空调2台 | 海尔 | / | 2 | 2019 | KF-35G/MCA33(内机) |
| 稳压器 | / | / | 1 | / | / |
| 网络 | 中国电信天翼网关 | / | 1 | / | / |

7.**桂北邨子站现有仪器设备明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号规格** | **数量(套)** | 出厂日期 | 备注 |
| 1 | PM10颗粒物监测仪器 | 赛默飞-5030i型 | １ | 2020-12-6 |  |
| 2 | PM2.5颗粒物监测仪器 | 赛默飞-5030i型 | １ | 2020-12-6 |  |
| 3 | 氮氧化物分析仪器 | 赛默飞-42i型 | 1 | 2021-3-2 |  |
| 4 | 二氧化硫监分析仪器 | 赛默飞-43i型 | 1 | 2020-12-20 |  |
| 5 | 一氧化碳分析仪器 | 赛默飞-48i型 | 1 | 2021-6-8 |  |
| 6 | 臭氧分析仪器 | 赛默飞-49i型 | 1 | 2021-8-16 |  |
| 7 | 动态校准仪器 | 赛默飞-146i型 | 1 | 2021-8-28 |  |
| 8 | 零气发生器 | 赛默飞-111型 | 1 | 2021-5-17 |  |
| 9 | 气象测量仪（五参数） | 维萨拉-WXT520型 | 1 | / |  |
| 10 | 数据采集仪器 | 中大软件 | 1 | / |  |
| 11 | 能见度仪 |  |  |  |  |
| 12 | 站房配套设备：空调2台、稳压器、网络 | （空调型号：KFR-35GW/81@U1-Ge、KFR-35GW/20MCA33）、（稳压器型号：CWY-5KVA） | 空调2台、稳压器1套 | ／ |  |

**8.气象局子站现有仪器设备明细表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **型号规格** | **数量(套)** | 出厂日期 | 备注 |
| 1 | PM10颗粒物监测仪器 | 赛默飞-5030i型 | 1 | 2020-7-18 |  |
| 2 | PM2.5颗粒物监测仪器 | 赛默飞-5030i型 | 1 | 2020-7-18 |  |
| 3 | 氮氧化物分析仪器 | 赛默飞-42i型 | 1 | 2020-8-16 |  |
| 4 | 二氧化硫监分析仪器 | 赛默飞-43i型 | 1 | 2020-9-9 |  |
| 5 | 一氧化碳分析仪器 | 赛默飞-48i型 | 1 | 2020-8-6 |  |
| 6 | 臭氧分析仪器 | 赛默飞-49i型 | 1 | 2020-8-9 |  |
| 7 | 动态校准仪器 | 赛默飞-146i型 | 1 | 2020-9-11 |  |
| 8 | 零气发生器 | 赛默飞-111型 | 1 | 2020-5-29 |  |
| 9 | 气象测量仪（六参数） | 维萨拉-MULI-6P型 | 1 | / |  |
| 10 | 数据采集仪器 | 云景软件 | 1 | / |  |
| 11 | 能见度仪 |  |  |  |  |
| 12 | 站房配套设备：空调2台、稳压器、网络 | (空调型号:KFR-35GW/81@U1-Ge)、（稳压器型号：CWY-5KVA） | 空调2台、稳压器1套 | / |  |

**9.北郊子站现有仪器设备明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **设备品牌** | **型号规格** | **数量(套)** | **出厂日期** | **备注** |
| 1 | PM10颗粒物监测仪器 | 武汉天虹 | TH-2000PM | 1 | 2018.4 |  |
| 2 | PM2.5颗粒物监测仪器 | 武汉天虹 | TH-2000PM | 1 | 2015.8 |  |
| 3 | 氮氧化物分析仪器 | 武汉宇虹 | TH-2001i | 1 | 2011.1 |  |
| 4 | 二氧化硫分析仪器 | 武汉宇虹 | TH-2002i | 1 | 2011.1 |  |
| 5 | 一氧化碳分析仪器 | 赛默飞 | 48i | 1 | 2019.6 |  |
| 6 | 臭氧分析仪器 | 武汉天虹 | TH-2003H | 1 | 2016.7 |  |
| 7 | 动态校准仪器 | 武汉天虹 | TH-2008H | 1 | 2017.7 |  |
| 8 | 零气发生器 | 武汉天虹 | TH-2007 | 1 | 2010.10 |  |
| 9 | 气象测量仪（六参数） | LUFFT | WS500 | 1 | / |  |
| 10 | 数据采集仪器 | 研华 | 610L | 1 | / |  |
| 11 | 能见度仪 |  | / | / | / | / |
| 12 | 站房配套设备：空调2台 | 松下、海尔 | KFR-35GW/13QAB23AU1(现用的海尔整机型号) | 3 | 2018 |  |
| 稳压器 | 鸿宝 | JJW-3kVA | 1 | / | / |

**10.沙湖子站现有仪器设备明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **设备品牌** | **型号规格** | **数量(套)** | **出厂日期** | **备注** |
| 1 | PM10颗粒物监测仪器 | 赛默飞 | C-14 | 1 | 2016.11 |  |
| 2 | PM2.5颗粒物监测仪器 | 赛默飞 | 5030 | 1 | 2016.11 |  |
| 3 | 氮氧化物分析仪器 | 赛默飞 | 42i | 1 | 2016.11 |  |
| 4 | 二氧化硫分析仪器 | 赛默飞 | 43i | 1 | 2016.11 |  |
| 5 | 一氧化碳分析仪器 | 赛默飞 | 48i | 1 | 2016.11 |  |
| 6 | 臭氧分析仪器 | 赛默飞 | 49i | 1 | 2016.11 |  |
| 7 | 动态校准仪器 | 赛默飞 | 146i | 1 | 2016.11 |  |
| 8 | 零气发生器 | 赛默飞 | 111 | 1 | 2016.11 |  |
| 9 | 气象测量仪（六参数） | LUFFT | WS500 | 1 | / |  |
| 10 | 数据采集仪器 | 研华 | 610L | 1 | / |  |
| 11 | 能见度仪 | / | / | / | / |  |
| 12 | 站房配套设备：空调2台 | 海尔 | KFR-36GW/12PCA13 | 2 | 2017.9 |  |
| 稳压器 | 浙江正泰 | TND1-5 | 1 | / | / |
| 网络 | 中国电信天翼网关 | / | 1 |  |  |

**11.西门子站现有仪器设备明细表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **设备品牌** | **型号规格** | **数量(套)** | **出厂日期** | **备注** |
| 1 | PM10颗粒物监测仪器 | 赛默飞 | 5014i | 1 | 2019.9 |  |
| 2 | PM2.5颗粒物监测仪器 | 赛默飞 | 5030i | 1 | 2019.9 |  |
| 3 | 氮氧化物分析仪器 | 赛默飞 | 42i | 1 | 2019.8 |  |
| 4 | 二氧化硫分析仪器 | 赛默飞 | 43i | 1 | 2019.8 |  |
| 5 | 一氧化碳分析仪器 | 赛默飞 | 48i | 1 | 2019.8 |  |
| 6 | 臭氧分析仪器 | 赛默飞 | 49i | 1 | 2019.8 |  |
| 7 | 动态校准仪器 | 赛默飞 | 146i | 1 | 2019.5 |  |
| 8 | 零气发生器 | 赛默飞 | 111 | 1 | 2019.7 |  |
| 9 | 气象测量仪（六参数） | LUFFT |  WS500 | 1 | / |  |
| 10 | 数据采集仪器 | 研祥 | IPC-810E | 1 | / |  |
| 11 | 能见度仪 | / | / | / | / |  |
| 12 | 站房配套设备：空调2台 | 格力海尔 | KFR-35GW/K(35556)D1-N1（格力）KFR-35GW/27JDM23A(海尔） | 2 | 2010.122019.5 |  |
| 稳压器 | 鸿宝 | / | 1 | / | / |
| 网络 | 中国电信天翼网关 | / | 1 | / | / |