江门市生态环境局江海分局应急物资和设备清单

| 序号 | 名称 | 品牌型号参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 个人防护套装 | 强光手电：铝合金材质,灯芯36W，档位（强光-中光-弱光-爆闪）防水、抗摔结构 | 15套 |
|  |  | 安全帽：ABS材质，内侧头箍为PP材料。保护对象：各类飞溅物，高空坠落物、 |  |
|  |  | 防护服：防护服面料颜色为亮黄色,使其更加醒目,起到警示作用防护服面料质轻耐用。 |  |
| 2 | 有毒有害气体报警装置 | 检测气体：复合气体（一氧化碳CO、硫化氢H2S、氧气O2、可燃气体Ex等） | 1个 |
| 3 | 污染排查快速检测箱 | 芬克污染排查快速检测箱 | 4箱 |
| 4 | 示踪剂 | 500ml,带高强度紫外灯。 | 1套 |
| 5 | 户外电源500W | 1.电池类型:锂离子电池； 2．最大输出功率:200W及以上 3.电池容量: ≥153000mAh 4.尺寸: 301x193x242mm 5.重量6.3KG 6.无人机约充电10次，笔记本约充电4次 | 1个 |
| 6 | 防爆对讲机 | 安全电路、IIB级防爆等级设计，可满足大部分爆炸气体工作环境使用，数模兼容，支持数字和模拟两种模式，保障模拟产品向数字产品过渡，兼容所有DMR产品，超值的数字体验。产品采用数字语音编解码技术和纠错技术，无论在嘈杂环境，还是在信号覆盖范围边缘，均可获得清晰、洪亮的声音。 频段 136-174MHz，400-470MHz 信道容量 256信道（16分区x16信道） 信道间隔 12.5KHz/20KHz/25KHz 电池DC 7.2V 2400mAh 锂电池 | 8个 |
| 7 | 热成像仪 | 探测器分辨率：256x192 工作波段：8～14um 噪声等效温差：<50mK@25℃ 可见光像素：1600万 测温范围:-20℃～550℃ 测温精度：±2℃ 帧频：25HZ 镜头光圈:红外：F1.1; 可见光：F1.8 视场角：红外：56°x 42°；可见光：78° 显示屏分辨率：640x480 显示安装方式：侧屏、可270度旋转 图像模式：白热、铁红、彩虹、红热、铁热、黑热等8种模式 画面模式：可见光、红外、融合1、融合2 4种模式 数字变倍：1-3X 分析模式：点分析（最多3个点）、线分析（最多3条线）、矩形分析（（最多3个矩形）），全屏最大值/最小值、人体测温 超温报警方式 声音报警： 拍照、录像：声音报警 自动生成报告：PDF格式 图片分辨率：红外：640x480；可见光：4608x3456 激光定位：支持 LED照明灯：支持 操作方式：触摸屏、按键 外观尺寸：176mm×129mm×160mm 重量：≤500g，不含电池 工作温度：-10℃～50℃ WIFI：支持 无线投屏：支持 微信：支持 电池：可拆卸，可更换电池 | 1台 |