**网络线路改造报价表**

**报价单位名称（盖章）：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **参数** | **数量** | **单位** | **单价** | **小计** |
| 1 | 配线架 | 六类非屏蔽24位模块式配线架。 | 4 | 个 |  |  |
| 2 | 理线架 | 24位1U金属理线架。 | 4 | 个 |  |  |
| 3 | 网络插座 | 1个双口信息面板、1个86底盒、2个六类非屏蔽信息模块。 | 47 | 套 |  |  |
| 4 | 网线 | 六类非屏蔽网线；线芯：0.53mm；线芯材料：无氧铜；外套材料：PVC。 | 5640 | 米 |  |  |
| 5 | 网络跳线 | 六类非屏蔽跳线；0.5米/条。 | 47 | 条 |  |  |
| 6 | 光纤 | 24芯单模轻铠光缆 (层绞式)。 | 80 | 米 |  |  |
| 7 | 光纤盒 | 24芯ODF光纤配线架（满配单模单工）。 | 2 | 个 |  |  |
| 8 | 光纤模块 | 千兆单模SFP光模块，波长1310nm，最大传输距离10km。 | 2 | 个 |  |  |
| 9 | 线槽 | 6分PVC线槽，规格：39\*19mm。 | 188 | 米 |  |  |
| 10 | 机柜 | 12U壁挂机柜加厚型；尺寸：650mm\*600mm\*450mm。 | 1 | 个 |  |  |
| 11 | PDU机柜插座 | 8位10A防雷PDU机柜插座。 | 3 | 个 |  |  |
| 12 | 五金配件 | 六类水晶头，线标签，罗丝，胶布等耗材。 | 1 | 项 |  |  |
| 13 | 调测服务 | 1、办公室网络及光纤线路布线，原机房机柜到新机柜的光纤熔接施工。2、网络机房整理：线路整理、旧设备清除、线路重新打标签。3、机房出口网关及三层核心交换机设备配置调试。4、负责设计完善用户网络系统拓扑架构，编写用户网络系统信息档案及网络拓扑图等。5、一年上门售后服务及工程管理等。 | 1 | 项 |  |  |
| 合计： |  |

联系人： 联系电话：

日期： 年 月 日