附件：

实施台山市静脉产业园项目水土保持方案告知书

我局对你公司提交的关于台山市静脉产业园项目水土保持方案申请作出准予行政许可决定,为依法实施该项目的水土保持方案，依据《中华人民共和国水土保持法》《广东省水土保持条例》的相关规定，告知如下：

（一）落实主体责任。项目法人单位是水土流失预防和治理工作的责任主体，你单位应按照水土保持“三同时”制度的要求，加强对水土保持工作的管理，将水土保持方案确定的任务分解落实到责任部门及各参建单位。经了解，该项目2022年9月已开工建设，直至现在才办理报批手续，本项目水土保持方案属于“未批先建”，违反了有关水土保持工作要求（项目开工前完成水土保持方案报批），鉴于你司已主动补报水土保持方案，行为属于主动整改。目前已进入后汛期，请项目法人务必切实履行好水土流失防治的职责，督促落实好水土流失防治措施。组织开展水土保持宣传和知识培训，提高施工单位和人员的水土保持意识。

（二）制定水土保持工作管理制度。将水土保持工作纳入建设项目的日常工作管理，明确水土保持目标、任务和要求，落实责任跟踪与奖惩措施，形成工作制度，定期检查落实。

（三）做好水土保持工程的后续设计工作。请按照《广东省水土保持条例》第二十三条“生产建设项目主管部门或者审查机构在审查初步设计和施工图设计时，应当同时审查水土保持设施设计内容并征求水土保持方案审批机关的意见。未进行水土保持设施设计或者不符合水土保持技术规范和标准的，主体工程的初步设计和施工图设计不予批准。”的有关规定，做好初步设计和施工图设计有关水土保持工程的审查、审批工作。

（四）强化施工期预防保护措施。施工组织设计和施工时序安排上应充分体现预防为主的原则，严格控制好各阶段的施工用地范围，减少土地扰动面积，缩短地表的裸露时间。

（五）做好水土保持监理工作。请你单位结合主体工程的建设监理，明确水土保持分部工程及单项工程的划分，确保水土保持工程质量，根据建设进度及时做好水土保持分部工程及单元工程的验收工作。

（六）水土保持方案在实施过程中需变更的，应按相关规定办理变更手续。

（七）项目在竣工验收和投产使用前，你单位应对水土保持设施进行自主验收，并将验收材料向我局报备。水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用，对于“未验先投”的，将按照《中华人民共和国水土保持法》第五十四条进行处理。

（八）做好监督检查工作。本项目水土保持方案属于“未批先建”，我局以及项目所涉及的台山市水利局将此项目作为水土保持重点监管对象，对水土保持方案的实施情况进行监督检查时，你单位应配合做好相关工作。