第一类医疗器械备案信息表

备案编号：粤江械备20230001

| 备案人名称 | 广东康美芝医疗用品科技有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91440703688647936E |
| 备案人住所 | 江门市蓬江区杜阮镇井根村开发区井根一路44号之一、之二 |
| 生产地址 | 江门市蓬江区杜阮镇井根村开发区井根一路44号之二 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品名称 | 医用退热贴 |
| 型号/规格 | 型号:儿童型、成人型 规格:50mm×120mm、80mm×120mm |
| 产品描述 | 由降温物质和外套及固定器具组成。降温物质由聚丙烯酸钠、甘油、甘羟铝、乙二胺四乙酸二钠、聚乙烯吡咯烷酮、羧甲基纤维素钠、水、酒石酸组成。降温物质不应含有发发挥药理学、免疫学或者代谢作用的成分，不应包含附录所列成分。非无菌产品。 |
| 预期用途 | 用于发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 备案部门名称： 江门市市场监督管理局 备案日期：2023年06月28日 |
| 变更情况 | 2023年6月28日，变更产品描述。 |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。