2023年江门市蓬江区大气污染重点区域人工智能监控服务项目公开询价的公告

根据工作需要，我局需实施江门市蓬江区大气污染重点区域人工智能监控服务项目，现进行公开询价，欢迎符合相关条件的供应商参加报价，参与提供服务。

一、采购简要说明

（一）服务内容

服务商需满足采购方对于江门市蓬江区内棠下镇、杜阮镇、荷塘镇和潮连镇的露天焚烧视频监控需求（摄像头数量不少于20路），建设并运维一套露天焚烧智能监测系统，为采购方提供包含但不限于实时视频监控，露天焚烧中烟雾自动巡查、智能检测及自动预警，工作报表统计，预警记录及查询，自动预警短信等服务。

服务商需建设露天焚烧智能监测系统，通过利用前端采集设备、网络安全和管理设备和视频存储设备，结合已有的软件平台服务、前端与后端数据视频数据传输的通信服务、技术服务等，为采购方提供蓬江区范围内的露天焚烧智能监测服务。具体内容如下：

| 项目服务类型 | 服务分项 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 软件平台 | 指挥中心 | 1套 |
|  | 视频预览 | 1套 |
| 软件平台 | 区局审核 | 1套 |
|  | 工作报表 | 1套 |
|  | 预警布控系统 | 1套 |
|  | 移动APP | 1套 |
| 通信服务 | 预警短信 | 1个 |
| 技术服务 | 数据服务 (数据存档维护) | 1项 |
|  | 软件日常维护 | 1项 |

（二）服务期限

合同生效之日起1年。

（三）报价要求

本项目总费用最高限价为人民币40万元，投报总价不得超过最高限价。报价方式为总包干价，即报价包含人力成本、设备成本、税费等全部费用的总和。

（四）报价单格式（请供应商按照如下格式进行报价，否则视为无效报价）

| 采购项目报价单 |  |
| --- | --- |
| 报价单位（盖公章） |  |
| 联系人及联系方式 |  |
| 采购单位 |  |
| 采购公告名称及编号 |  |
| 报价日期 |  |
| 投报总价 | ¥ 元 （大写： ） |

二、供应商的资质要求

（一）具备中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人。

（二）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

（三）服务商应具备如下工作经验和能力：

（1）在国内注册的法人单位，有健全的组织机构，具有固定的工作场所；

（2）遵守国家有关法律法规和政策规定，社会信誉良好，无违法记录；

（3）原则上承担审查任务合同期内不得承接或参与本行政区域内大气污染重点区域人工智能监控服务项目；

（4）熟悉江门市基本情况，承担过江门市类似的评估项目。

（四）不接受联合体供应商，成交供应商不得将项目再分包给其他单位。

三、报名信息

（一）凡有意参与报价的合格供应商，请于2023年8月28日至2023年9月4日下午5：30期间，把加盖公章的报价单扫描件及相关证明材料等发至邮箱：jmssthjjpjfj@jiangmen.

gov.cn ；

（二）报价时须同时提供供应商营业执照原件彩色扫描件。

四、本次采购联系事项

采 购 人：江门市生态环境局蓬江分局

地 址：江门市蓬江区胜利路152号珠西创谷自编楼1号楼5楼

邮 编：529000

联 系 人：阮先生

电 话：0750-3291949

江门市生态环境局蓬江分局

2023年8月28日