江门市生态环境局
江门市生态环境局

行政处罚决定书

江蓬环罚〔2023〕26号
当事人：江门市高宇家禽屠宰管理有限公司
统一社会信用代码：91440705MA54D2TX0C

法定代表人：张佩芬
地址：江门市蓬江区杜阮镇杜阮南路37号3幢首层至二层
一、环境违法事实和证据

2023年4月18日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事禽类屠宰项目，我局委托广东XX有限公司对你单位外排生产废水进行采样监测。根据《检测报告》（报告编号：RE2304067-001）显示，你单位外排废水的监测结果为：氨氮35.4mg/L，化学需氧量363mg/L，总磷9.34mg/L，悬浮物124mg/L，超出你单位排污许可证的排放许可限值：氨氮排放浓度限值为10mg/L，化学需氧量排放浓度限值为70mg/L，总磷排放浓度限值为0.5mg/L，悬浮物排放浓度限值为60mg/L，即你单位存在超过许可排放浓度排放污染物的违法行为。

上述事实有我局2023年4月18日现场检查（勘察）记录、调查询问笔录、现场检查照片和视频，2023年5月22日现场检查（勘察）记录、调查询问笔录、现场检查照片和视频，《检测报告》（报告编号：RE2304067-001）及其报告签收回执单、江门市高宇家禽屠宰管理有限公司的《排污许可证》（副本）节选（证书编号：91440705MA54D2TX0C001V）打印件、江门市生态环境局当事人送达地址确认书、江门市高宇家禽屠宰管理有限公司的《排污许可证》（正本）复印件、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件、情况说明等为证。

你单位的上述行为，违反了《排污许可管理条例》第十七条第二款的规定，我局于2023年6月5日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权进行陈述、申辩和提出听证申请。你单位未提出听证申请。
二、陈述申辩意见及采纳情况

2023年6月19日，你单位向我局提交《生态环境行政违法当事人公开道歉承诺守法从轻处罚申请书》。

（一）陈述申辩意见

1.对认定的违法事实和即将作出的处罚决定没有异议。

2.违法行为发生后，我单位马上整改，加强废水处理设备的维护。

3.愿意主动进行公开道歉并作出环保守法承诺，在今后的生产工作中严格遵守环保法律法规。

综上，希望给予从轻处罚的机会。
（二）采纳情况

针对“对认定的违法事实和即将作出的处罚决定没有异议。”、“违法行为发生后，我单位马上整改并按规定安装了废气治理设施。”和“愿意主动进行公开道歉并作出环保守法承诺，在今后的生产工作中严格遵守环保法律法规。”的意见。根据检测报告（编号：LDT2306124），2023年6月27日《江门日报》，和《生态环境行政违法当事人公开道歉承诺守法从轻处罚申请书》显示，你单位已改正生态环境违法行为，向生态环境主管部门提出公开道歉申请并在地市级以上主要媒体或网站上公开道歉、作出生态环境守法承诺，符合《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》第十四条公开道歉承诺从轻制度的规定。因此，对上述意见予以采纳。

综上所述，我局对你单位提出的上述意见予以采纳，对你单位拟作出罚款叁拾万伍仟贰佰伍拾元（小写：305250元）予以从轻处罚。
二、行政处罚的依据、种类及其履行方式、期限

依据《排污许可管理条例》第三十四条第一项和参照《广东省生态环境厅关于印发<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>的通知》（粤环发〔2021〕7号）附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》“第二章 水污染防治类”中“七、超过水污染物排放标准或超过重点水污染物排放总量控制指标排放水污染物”的“2.7.2裁量标准”的规定，我局决定对你单位作出罚款贰拾万元（小写：200000元）的行政处罚。
根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第六十七条和第七十二条的规定，限于接到本处罚决定之日起15日内，到江门市生态环境局蓬江分局法规股开具《非税收入一般缴款书》并将罚款缴至指定银行。如逾期不缴纳罚款的，我局可以采取“每日按罚款数额的百分之三加处罚款”。
三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

根据《中华人民共和国行政处罚法》（2021修订版）第七条、《中华人民共和国行政复议法》第九条和第十二条以及《中华人民共和国行政诉讼法》第四十六条第一款的规定，如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。
我局地址及联系电话：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，0750-3291960。
江门市生态环境局    
2023年7月4日    
	抄送：区市场监督管理局、杜阮镇人民政府



                    


