江门市生态环境局

江门市生态环境局

责令改正违法行为决定书

江蓬环改〔2023〕24号

当事人：江门市丽途新型材料有限公司

统一社会信用代码：91440703661509023E

法定代表人：袁日开

地址：江门市荷塘镇顺成工业区

一、环境违法事实和证据

2023年5月31日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事合成材料制造项目，我局委托东XX有限公司对你单位外排废水进行采样检测。根据《检测报告》（编号：DLGD-23-0531-JP54）显示，你单位外排废水的检测结果为：总氮检测值为101mg/L，总磷检测值为13.1mg/L，悬浮物检测值为67mg/L，超出你单位排污许可证的排放许可限值：总氮排放浓度限值为15mg/L，总磷排放浓度限值为0.5mg/L，悬浮物排放浓度限值为20mg/L，即你单位存在不按排污许可证规定超过许可排放浓度排放水污染物的违法行为。

上述事实有我局2023年5月31日现场检查（勘察）记录、2023年6月21日调查询问笔录、2023年5月31日现场检查照片和视频以及2023年6月21日现场检查视频、《检测报告》[编号：DLGD-23-0531-JP54]及其报告签收回执单、《排污许可证》（证书编号：91440703661509023E001P）副本复印件（节选）、江门市丽途新型材料有限公司2022年及2023年的废水治理设施运行情况记录表、《江门市生态环境局当事人送达地址确认书》等为证。

二、责令改正的依据、种类及其履行方式和期限

你单位的上述行为，违反了《排污许可管理条例》第十七条第二款的规定，依据《排污许可管理条例》第三十四条第一项的规定，我局责令你单位自收到本决定书之日起立即改正不按排污许可证规定超过许可排放浓度排放水污染物的违法行为。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，

联系人：李先生，联系电话：0750-3291707。

江门市生态环境局

2023年8月7日

抄送：荷塘镇人民政府