江门市生态环境局

江门市生态环境局

责令改正违法行为决定书

江蓬环改〔2023〕29号

当事人：江门市高宇家禽屠宰管理有限公司

统一社会信用代码：91440705MA54D2TX0C

投资人：张佩芬

地址：江门市蓬江区杜阮镇杜阮南路37号3幢首层至二层

一、环境违法事实和证据

2023年7月7日，我局执法人员对你单位进行现场检查，发现你单位存在以下环境违法行为：

你单位主要从事禽类屠宰项目，现场检查时发现你单位应急池内的废水没有经过厂内自建废水治理设施处理，而是使用潜水泵将应急池内的废水通过红色的可移动软管排放至污水排放口（排放口编号：DW001），该废水通过污水排放口排出外环境。现场我局委托东XX有限公司对你单位污水排放口采集废水进行采样监测。根据检测报告（报告编号：DLGD-23-0707-JP05号）显示，你单位通过可移动软管外排废水中悬浮物222mg/L、化学需氧量964mg/L、五日生化需氧量302mg/L、氨氮浓度88.0mg/L、总磷13.8mg/L。根据你单位排污许可证的排放许可限值，悬浮物排放浓度限值为60mg/L、化学需氧量排放浓度限值为70mg/L、五日生化需氧量排放浓度限值为20mg/L、氨氮排放浓度限值为10mg/L、总磷排放浓度限值为0.5mg/L。综上，你单位的外排废水中悬浮物超标2.7倍、化学需氧量超标12.8倍、五日生化需氧量超标14.1倍、氨氮浓度超标7.8倍、总磷超标26.6倍。即你单位存在通过不正常运行污染防治设施的逃避监管方式超标排放水污染物的违法行为。

上述事实有我局2023年7月7日现场检查（勘察）记录，2023年7月7日、8月9日调查询问笔录，现场检查照片和视频，《检测报告》（报告编号：DLGD-23-0707-JP05）及其报告签收回执单、江门市高宇家禽屠宰管理有限公司的《排污许可证》（副本）节选（证书编号：91440705MA54D2TX0C001V）打印件,江门市生态环境局当事人送达地址确认书,法定代表人身份证复印件,营业执照复印件等为证。

二、责令改正的依据、种类及其履行方式和期限

你单位的上述行为，违反了《排污许可管理条例》第十七条第二款的规定，依据《排污许可管理条例》第三十四条第（二）项的规定，我局责令你单位自收到本决定书之日起立即改正通过不正常运行污染防治设施的逃避监管方式超标排放水污染物的违法行为。

三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限

如对本决定不服，可以在接到本决定书之日起六十日内向江门市人民政府（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）提出行政复议申请，也可在接到本决定书六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政起诉。逾期不申请行政复议，也不提起诉讼，又不履行本决定的，我局将依法申请人民法院强制执行。

地址：江门市蓬江区胜利路154号珠西创谷自编1号楼5楼，

联系人：慕小姐，联系电话：0750-3291707。

江门市生态环境局

2023年8月22日

抄送：杜阮镇人民政府