第一类医疗器械备案信息表

备案编号：粤江械备20220030

| 备案人名称 | 江门市新时代外用制剂有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 91440704799365691F |
| 备案人住所 | 江门市江海区北苑路8号5幢 |
| 生产地址 | 江门市江海区北苑路8号5幢 |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品名称 | 医用冰垫 |
| 型号/规格 | 型号：异型、方形、云朵型 规格：3g、6g、12g、20g |
| 产品描述 | 由降温物质(聚丙烯酸钠、纯化水、甘铝粉、EDTA二钠、色素和高岭土)、 无纺布、防粘层(聚丙烯薄膜、聚酯薄膜)组成。降温物质不含有发挥药理学、 免疫学或者代谢作用的成分，不应包含附录所列成分。非无菌产品。 |
| 预期用途 | 用于将发热患者的局部降温。仅用于体表完整皮肤。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 备案部门名称： 江门市市场监督管理局 备案日期：2023年6月26日 |
| 变更情况 | 2023年6月26日，变更产品描述。 |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。