附件1

恩平市燃气锅炉低氮燃烧改造企业名单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备型号 | 使用单位名称 | 额定出力(蒸吨) |
| 1 | LSS1.5-1.0-Q | 恒大地产集团恩平有限公司 | 1.5 |
| 2 | LSS1.5-1.0-Q | 恒大地产集团恩平有限公司 | 1.5 |
| 3 | WNS2-1.25-Q(Y) | 恩平市稳洁无纺布有限公司 | 2.0 |
| 4 | WNS8-1.25-Y，Q | 恩平市立丰织染有限公司 | 8.0 |
| 5 | WNS12-1.25-QT | 恩平市立丰织染有限公司 | 12.0 |
| 6 | LSS4-1.25-Q | 恩平德铭光科技有限公司 | 4.0 |
| 7 | WNS12-1.25QT | 恩平市添盛染整有限公司 | 12.0 |
| 8 | SZS20-1.25-QT | 恩平市添盛染整有限公司 | 20.0 |
| 9 | WNS20-1.25-Y.Q | 恩平市盈进染织有限公司 | 20.0 |
| 10 | YYW-7000Y、Q | 恩平市新德纺织有限公司 | 10.0 |
| 11 | YYW-7000Y、Q | 恩平市溢丰纺织有限公司 | 10.0 |
| 12 | WNS8-1.25-Q | 恩平市新耀丰纺织有限公司 | 20.0 |
| 13 | YYM-1500Y(Q) | 恩平宇源无纺布有限公司 | 2.0 |
| 14 | WNS12-1.25-QT | 恩平市新悦纺织有限公司 | 12.0 |