第一类医疗器械备案信息表

备案编号：粤江械备20230023

| 备案人名称 | 得实打印机（江门）有限公司 |
| --- | --- |
| 备案人统一社会信用代码 | 914407007349959912 |
| 备案人住所 | 江门市江海区金星路399号F0005（幢）一至四层（一址多照）（一照多址） |
| 生产地址 | 江门市江海区金星路399号F0005（幢）一至四层（一址多照）（一照多址） |
| 代理人 | / |
| 代理人注册地址 | / |
| 产品名称 | 热敏胶片 |
| 型号/规格 | DRM-10 （14in×17in、14in×14in、11in×14in、10in×12in、8in×10in）、 DRM-11 （14in×17in、14in×14in、11in×14in、10in×12in、8in×10in）、 DRM-12 （14in×17in、14in×14in、11in×14in、10in×12in、8in×10in）、 DRM-13 （14in×17in、14in×14in、11in×14in、10in×12in、8in×10in）、 DRM-14 （14in×17in、14in×14in、11in×14in、10in×12in、8in×10in）、 DRM-15 （14in×17in、14in×14in、11in×14in、10in×12in、8in×10in） |
| 产品描述 | 由聚酯（PET）片基、热敏层、保护层组成。 |
| 预期用途 | 用于作为诊断依据的医学影像（CT、MRI、CR、DR等）的记录。 |
| 备注 |  |
| 备案部门 备案日期 | 备案部门名称： 江门市市场监督管理局 备案日期：2023年10月24日 |
| 变更情况 | / |

境内备案人委托生产的，备注栏应当标注受托企业名称。

备案人应当确保提交的资料合法、真实、准确、完整和可追溯。

备案人实际生产产品应当与备案信息一致。