**附件**

**产品质量监督抽查不合格产品名录**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检验报告编号** | **产品统一名称** | **产品标称名称** | **标称生产者名称** | **标称生产者**  **地址** | **商标** | **抽样场所**  **（或经营者）** | **抽样地址**  **（电子商务平台）** | **规格/**  **型号** | **不合格项目** | **备注** |
| 1 | C202311274656 | 固定式通用灯具 | 光辉款市电投光灯 | 广东光意志照明有限公司 | 广东省江门市蓬江区大湾里 113 号2 栋2层 | / | 广东光意志照明有限公司 | 江门市蓬江区棠下镇新南路82号11幢第二层 | IP65，220V-240V～，50/60Hz，50W gh-sdtgd50W-30-wh | 标记 | / |
| 2 | C202311274198 | 固定式通用灯具 | 线条灯XT1 | 广东恒泰照明科技有限公司 | / | HTAI | 广东恒泰照明科技有限公司 | 江门市江海区高新东路19号2幢3楼（自编302） | DC24V 4W RGBW 300\*28\*35MM XT2835 | 标记 | / |
| 3 | C202311274092 | 固定式通用灯具 | LED导轨灯 | 广东捷皓光电科技有限公司 | 广东省江门市高新区东睦路11号 | 捷皓 | 江门市聚迪科技有限公司 | 江门市江海区东睦路11号（一址多照） | 220V～50Hz 30W（1×30W/LED Module） B6530 | 结构（含光生物危害），内部和外部接线,防触电保护 | / |
| 4 | C202311274197 46574 | 投光灯具 | LED投光灯 | 广东孔明芯光照明灯饰有限公司 | / | / | 广东孔明芯光照明灯饰有限公司 | 江门市江海区科苑路1号2幢3楼（一址多照） | 24VDC 4W（4×1W/LED Module）0.18A KMTGRO-YX70141 | 标记 | / |
| 5 | C202311274101 | 嵌入式灯具 | LED筒灯 | 广东晟济照明科技有限公司 | 广东省江门市江海区高新东路46号K幢厂房二楼 | / | 广东晟济照明科技有限公司 | 广东省江门市江海区高新东路46号K幢厂房二楼 | 220V～ 50/Hz 20W（48×0.5W/LED模块） SJ-TD09-20W | 耐热、耐火和耐起痕 | / |
| 6 | C202311274157 | 固定式通用灯具 | LED轨道射灯 | 广东伟志照明有限公司 | 广东省江门市蓬江区荷塘镇篁湾新村五街18号之一 | / | 广东伟志照明有限公司 | 江门市蓬江区荷塘镇篁湾新村五街18号之一（信息申报制） | 220V-240V～ 0.13A 50Hz 30W（1×30W/LED模块） LLGD18-C030-3W | 耐热、耐火和耐起痕 | / |
| 7 | C202311275002 | 自镇流LED灯 | LED球泡 | 江门市博聚照明科技有限公司 | 江门市江海区信义路11号 | 秦迪（图形商标） | 江门市博聚照明科技有限公司 | 江门市江海区信义路11号2幢2楼自编之一 | 220V 50Hz 9W | 标志 | / |
| 8 | C202308269516 | 固定式通用灯具 | 固定式LED灯具圆心 | 中山市亮屋灯饰有限公司 | 中山市古镇古三村工业大道7号三楼之3 | 四季沐歌 | 江门市登亮照明科技有限公司 | 江门市江海区彩虹路19号3幢第四层自编1号（信息申报制） | 220V～ 50Hz 48W LW-LED048-01 | 爬电距离和电气间隙，防触电保护，防尘、防固体异物和防水，绝缘电阻和电气强度，谐波电流，骚扰电压 | / |
| 9 | C202311273886 | 嵌入式灯具 | LED筒灯 | 江门市光美时代照明有限公司 | 广东省江门市国家高新技术开发区科苑东路1号 | 光美时代 | 江门市光美时代照明有限公司 | 江门市江海区科苑东路1号第4幢第2-5层之一（自编A5） | 220V 50/60Hz 6W（7×1W/LED模块） GMSD-D1005A | 标记，结构（含光生物危害），爬电距离和电气间隙，接地规定，外部接线和内部接线 | / |
| 10 | C202311274088 | 嵌入式灯具 | 宏扬系列6W（嵌入式LED灯具） | 江门市天邦照明电器有限公司 | 江门市蓬江区荷塘镇南格西路41号2栋 | / | 江门市天邦照明电器有限公司 | 江门市蓬江区荷塘镇南格西路41号2幢第二、三、四层厂房 | 6W，220V～/50Hz，3000K（13×0.5W/LED模块），功率因数：0.5，额定电流：0.048A TD-68019-6-A | 标记 | / |
| 11 | C202311274122 | 嵌入式灯具 | 嵌入式LED灯具 | 江门市英特视界科技有限公司 | 广东省江门市高新西路48号 | / | 江门市英特视界科技有限公司 | 江门市江海区高新西路48号5楼A卡、6楼A卡 | 220V～ 50Hz 8W（1×8W/LED模块） 4000K 106S-75 | 标记，外部接线和内部接线 | / |
| 12 | C202311275103 | 固定式通用灯具 | 固定式LED灯具 | 蓬江区卡沃灯饰厂 | 广东省江门市蓬江区荷塘镇南华东路七街8号 | / | 蓬江区卡沃灯饰厂 | 江门市蓬江区荷塘镇南华东路七街8号 | 4×MAX40W/MAX7W 2818-4C | 结构（含光生物危害）,接地规定,外部接线和内部接线 | / |