江新环罚〔2024〕5号

行政处罚决定书

当事人：广东百基智能电气设备有限公司

统一社会信用代码：91440705325172214G

经营场所：江门市新会区睦洲镇江睦路华南光电产业园A区1号

法定代表人：廖亚福

广东百基智能电气设备有限公司环境违法一案，我局经过调查，现已审查终结。

**一、环境违法事实和证据**

2023年10月，我局执法人员对广东百基智能电气设备有限公司进行的现场检查和调查发现：

你单位产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动未在密闭空间或者设备中进行，未按照规定使用污染防治设施。

以上事实，有当事人签名确认的《江门市生态环境局现场检查（勘察）记录》、《江门市生态环境局调查询问笔录》，《排污许可证》（证书编号：91440705325172214G001P）、《关于广东百基智能电气设备有限公司电器电控设备生产项目环境影响报告表的批复》（新环建〔2017〕40号）和我局执法人员现场拍摄的照片等证据为证。

你单位的上述行为违反了《中华人民共和国大气污染防治法》第四十五条的规定，应当承担相应的法律责任。

我局于2023年11月28日告知你单位违法事实、处罚依据和拟作出的处罚决定，并告知你单位有权进行陈述申辩和要求听证。你单位向我局提出了书面听证申请。2023年12月21日，我局组织召开了关于拟对你单位作出行政处罚决定的听证会。你单位委托代理人出席了听证会，并陈述了申辩意见。经研究，我局认为你单位的申辩意见不影响对违法事实的认定和处理。

以上事实，有我局2023年11月14日《行政处罚听证告知书》（江新环罚听告〔2023〕93号）及2023年11月28日送达回执，你单位2023年11月29日《听证申请书》，我局2023年12月5日《行政处罚听证通知书》（江新环听通〔2023〕7号）及送达回执，你单位《法定代表人身份证明书》、《授权委托书》，我局2023年12月21日江门市生态环境局新会分局听证笔录等为证。

**二、行政处罚的依据、种类及其履行方式和期限**

《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第一项规定，违反本法规定，有下列行为之一的，由县级以上人民政府生态环境主管部门责令改正，处二万元以上二十万元以下的罚款: 拒不改正的，责令停产整治: (一) 产生含挥发性有机物废气的生产和服务活动，未在密闭空间或者设备中进行，未按照规定安装、使用污染防治设施，或者未采取减少废气排放措施的:

**依据上述和《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》3.14和《江门市实施<广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定>细则》第六条、第七条的有关规定，我局决定对你单位处罚款人民币6.9万元（大写：陆万玖仟元）。**

根据《中华人民共和国行政处罚法》和《罚款决定与罚款收缴分离实施办法》的规定，你单位应于接到本处罚决定书之日起十五日内，到江门市生态环境局新会分局法规股开具《广东省非税收入一般缴款书》并将罚款缴至指定银行和账号。收款银行、账户名称、账号详见《新会区非税收入转账须知》。（江门市生态环境局新会分局地址：江门市新会区会城镇东门路11号；联系电话：0750-6109081）

逾期不缴纳罚款的，我局依据《中华人民共和国行政处罚法》第七十二条第一款第一项和《中华人民共和国行政强制法》第四十五条规定，将每日按罚款数额的3%加处罚款。

**三、申请复议或者提起诉讼的途径和期限**

你单位如不服本处罚决定，可在收到本处罚决定书之日起六十日内向江门市人民政府提出行政复议申请（受理地址：江门市人民政府行政复议办公室，江门市蓬江区西园里中三号之一江门市人民政府西侧门）。也可在接到本处罚决定书之日起六个月内直接向江门市江海区人民法院提起行政诉讼。

申请行政复议或者提起行政诉讼的，不停止行政处罚决定的执行。

逾期不申请行政复议，也不向人民法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依据《中华人民共和国行政强制法》第五十三条、《中华人民共和国行政诉讼法》第九十七条等有关规定申请人民法院强制执行。

 江门市生态环境局

 2024年1月16日

抄送：睦洲镇生态环境保护办公室。