附件4：实验室耗材需求表

| 序号 | 耗材名称 | 类型 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科信塑料离心管 | 耗材 | 50mL | 2包 | 50支/包(带刻度) |
| 2 | 安谱50mL离心管 | 耗材 | 50mL | 1包 | 25支/包 安谱仪器货号：ABEQ-3300002-25 |
| 3 | 在线过滤器 | 耗材 | —— | 1根 | 配套瑞士万通离子色谱仪使用： (瑞士万通货号：62821120） |
| 4 | 蠕动泵管 | 耗材 | —— | 5根 | 配套瑞士万通离子色谱仪使用： (瑞士万通货号：61826320） |
| 5 | 蠕动泵管 | 耗材 | —— | 4根 | 配套瑞士万通离子色谱仪使用： (瑞士万通货号：61826360） |
| 6 | 水相针式滤器 | 耗材 | 100只/罐 | 1罐 | 安谱仪器货号：QBAA-002014-50 |
| 7 | 洗耳球 | 耗材 | 小号（30mL） | 10个 |  |
| 8 | 蓝色塑料桶 | 耗材 | 18升带盖 | 5个 |  |
| 9 | 手持小镜子 | 耗材 |  | 1把 |  |
| 10 | 棕色聚四氟乙烯滴定管 | 耗材 | 50mL | 3支 | 天玻，上方喇叭口 |
| 11 | 无色聚四氟乙烯滴定管 | 耗材 | 50mL | 3支 | 天玻，上方喇叭口 |
| 12 | 250mL锥形瓶 | 耗材 | 250mL | 20个 | 天玻 |
| 13 | 150mL锥形瓶 | 耗材 | 150mL | 10个 | 天玻 |
| 14 | 白板 | 耗材 |  | 1个 | 光学实验白屏投影屏实验室成像屏幕遮挡光路白屏光学科研实验器件 |
| 15 | 棕色容量瓶 | 耗材 | 250mL | 5个 | 天玻 |
| 16 | 容量瓶 | 耗材 | 1000mL | 4个 | 天玻 |
| 17 | 倒挂50mL容量瓶架 | 耗材 | 10孔 | 8个 | 倒挂有机玻璃容量瓶架 50 、100、 250、 晾干倒置 |
| 18 | 倒挂100mL容量瓶架 | 耗材 | 8孔 | 8个 |  |
| 19 | 倒挂250mL容量瓶架 | 耗材 | 6孔 | 12个 |  |
| 20 | 10mm比色皿架 | 耗材 | 8孔 | 5个 | 有机玻璃比色皿架 10/20/30/40/50mm 石英比色皿架子 |
| 21 | 20mm比色皿架 | 耗材 | 5孔 | 5个 |  |
| 22 | 30mm比色皿架 | 耗材 | 5孔 | 5个 |  |
| 23 | 40mm比色皿架 | 耗材 | 6孔 | 2个 |  |
| 24 | 1000mL烧杯 | 耗材 | 1000mL | 3个 | 天玻 |
| 25 | 苯系物色谱柱 | 耗材 | 30 m（长）×0.53 mm（内径）×1.2 μm（膜厚） | 1根 | 聚乙二醇固定相（wax柱） |
| 26 | 铝合金收纳箱采样箱广口瓶箱油样箱水质检测箱取样箱固定剂保存箱 | 耗材 | 250mL八只装广口瓶箱 | 2个 |  |
| 27 | 吸收瓶采样箱 | 耗材 | 15孔125mL采样箱 | 2个 |  |
| 28 | 大型冲击式吸收瓶 | 耗材 | 棕色100mL | 30个 |  |
| 29 | 滤膜保存盒 | 耗材 | 90mm气颗粒物采样滤膜盒 | 30个 |  |
| 30 | 玻璃纤维滤筒铝盒子 | 耗材 | 长9*宽3.5*高2.5CM | 50个 | 材质：铝合金：规格：长9*宽3.5*高2.5CM |
| 31 | 橡胶套橡胶帽绝缘护套减震防撞硅胶套圆管堵头管帽螺纹螺丝保护帽 | 耗材 | 内径7.5mm（10个） | 200个 |  |
| 32 | 玻璃纤维滤膜 | 耗材 | d=9cm | 1盒 |  |
| 33 | 塑料篮子 | 耗材 | 中号 | 5个 |  |
| 34 | 崂应专用玻璃滤筒 | 耗材 | 3#Ф28*71mm 10支/盒 | 20盒 | 配套崂应3012H自动烟尘（气）测试仪使用 |
| 35 | 色板 | 耗材 | 调色 | 2个 |  |
| 36 | 减压阀 | 耗材 | 316L不锈钢，双压力表0.05-25MPa | 15个 | - 1、乙炔气体表：1个； - 2、氮气表：2个； - 3、氩气表：3个； - 4、SO2、氮氧化物等气体表：9个； |